## Rekapitulace
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPŠE A VOŠ PARDUBICE, BUDOVY A, B, D na parc.č.st. 314/1 a parc.č.st. 314/2, k.ú. Pardubice (717657)
D 1.4.5 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Výkaz výměr
Zpracoval Jiří Adamec
V Kostelci nad Orlicí
Dne 14.11.2019 - Aktualizace 08.11.2021
CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ
1 | SO 01 - Budova A | 0
2 | SO 02 - Budova B | 0
3 | SO 03 - Budova D | 0
| Celkem bez DPH | 0

## SO 01 - A
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPŠE A VOŠ PARDUBICE, BUDOVY A, B, D na parc.č.st. 314/1 a parc.č.st. 314/2, k.ú. Pardubice (717657)
D 1.4.5 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
SO 01 - Budova A - Výkaz výměr
Zpracoval Jiří Adamec
V Kostelci nad Orlicí
Dne 14.11.2019
REKAPITULACE NÁKLADŮ
1 | Dodávky |  |  |  | 0
2 | Nosný materiál |  |  |  | 0
3 | Podružný materiál |  |  |  | 0
4 | Montáže |  |  |  | 0
5 | PPV |  |  |  | 0
6 | Stavební práce |  |  |  | 0
7 | PPV |  |  |  | 0
8 | Revize |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Dodávky
| Celkem dodávky |  |  |  | 0
Materiál a montáže
| Název | Počet | Jednotka | Materiál |  | Montáže
|  |  |  | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
1 | Jistič na lištu DIN 3x 32A char.C | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vodič CYA10 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | úprava zapojení rozvaděče | 1 | nh | 0 | 0 | 0 | 0
4 | úprava masky rozvaděče | 1 | nh | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CYKY 5x6 | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lišta hranatá LHD 40x40 HF včetně spojovacích a odbočovacích prvků | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CY 6 | 64 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CY 16 | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | svorka pospojení | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vyhledání stávajících vedení a zajištění | 1 | nh |  | 0 | 0 | 0
13 | Koordinace s ostatními dodávkami | 2 | nh |  | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
Položky pro přeložení stávající elektroinstalace po osazení potrubí VZT a ÚT
1 | Demontáž a opětná montáž svítidla přisazeného do 2x36W | 9 | ks |  | 0 | 0 | 0
2 | Demontáž a opětná montáž svítidla vestavného do 4x18W včetně otvoru v SDK | 16 | ks |  | 0 | 0 | 0
3 | Demontáž a opětná montáž svítidla přisazeného nouzového | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
4 | Krabice s průchodkami a svorkovnicí IP54 do 4x5x4mm2 vč. zapojení | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Krabice rozvodná s víčkem zapuštěná IP 20 p.o. do 4x5x4mm2 vč. zapojení | 38 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CYKY 3x1,5 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CYKY 5x1,5 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CYKY 3x2,5 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CYKY 5x2,5 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CY 6 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CY 16 | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | svorka pospojení | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Vyhledání stávajících vedení a zajištění | 2 | nh |  | 0 | 0 | 0
15 | Demontáže instalace a zařízení pro zpětné použití | 6 | nh |  | 0 | 0 | 0
16 | Koordinace s uživateli objektu | 2 | nh |  | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební práce
| Název | Počet | Jednotka
[6 empty] | jedn.cena | celkem
1 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | 30 | m |  |  | 0 | 0
2 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm | 2 | ks |  |  | 0 | 0
3 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 450mm | 2 | ks |  |  | 0 | 0
4 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm omítkou štukovou | 5 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou bez omítky | 1 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 7 | ks |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet | [5 empty] | 0
Položky pro přeložení stávající elektroinstalace po osazení potrubí VZT a ÚT
1 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | 9 | m |  |  | 0 | 0
2 | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm | 5 | m |  |  | 0 | 0
3 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | 38 | ks |  |  | 0 | 0
4 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm omítkou štukovou | 3 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou bez omítky | 1 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 10 | ks |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet | [5 empty] | 0
| Celkem | [5 empty] | 0

## SO 02 - B
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPŠE A VOŠ PARDUBICE, BUDOVY A, B, D na parc.č.st. 314/1 a parc.č.st. 314/2, k.ú. Pardubice (717657)
D 1.4.5 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
SO 02 - Budova B - Výkaz výměr
Zpracoval Jiří Adamec
V Kostelci nad Orlicí
Dne 14.11.2019
REKAPITULACE NÁKLADŮ
1 | Dodávky |  |  |  | 0
2 | Nosný materiál |  |  |  | 0
3 | Podružný materiál |  |  |  | 0
4 | Montáže |  |  |  | 0
5 | PPV |  |  |  | 0
6 | Stavební práce |  |  |  | 0
7 | PPV |  |  |  | 0
| Revize |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Dodávky
| Rozvaděč R PT | 1 | ks | 0 | 0
0
| Celkem dodávky |  |  |  | 0
Materiál a montáže
| Název | Počet | Jednotka | Materiál |  | Montáže
|  |  |  | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
1 | Jistič na lištu DIN 3x 32A char.C | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jistič na lištu DIN 3x 10A char.C | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/0,03 typ A | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Proudový chránič 25/1N/0,03 typ A | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič na lištu DIN 1x 6A char.B | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Spínací hodiny jednokanálové, programovatelné, týdenní 230V/6A vestavné na DINlištu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vodič CYA10 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | úprava zapojení rozvaděče | 10 | nh | 0 | 0 | 0 | 0
9 | úprava masky rozvaděče | 12 | nh | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Krabice přístrojová p.o. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Zásuvka 230V / 16A jednoduchá zapuštěná IP 44 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 | 84 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17 | CYKY 3x1,5 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | CYKY 5x1,5 | 293 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CYKY 3x2,5 | 94 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | CYKY 5x6 | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Lišta hranatá LHD 20x20 včetně spojovacích a odbočovacích prvků | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Lišta hranatá LHD 40x40 včetně spojovacích a odbočovacích prvků | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | CY 6 | 535 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | CY 16 | 54 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25 | svorka pospojení | 123 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
26 | protipož.přep.typu tl.do 400mm (minerální plsť + tmel ) | 0.025 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Uvedení do provozu rediofrekvenčního ovládání čerpadla | 6 | nh | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Vyhledání stávajících vedení a zajištění | 5 | nh | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Koordinace s ostatními dodávkami | 42 | nh | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
Položky pro přeložení stávající elektroinstalace po osazení potrubí VZT a ÚT
1 | Demontáž a opětná montáž svítidla přisazeného do 2x36W | 62 | ks |  | 0 | 0 | 0
2 | Demontáž a opětná montáž svítidla vestavného do 4x18W včetně otvoru v SDK | 106 | ks |  | 0 | 0 | 0
3 | Demontáž a opětná montáž svítidla přisazeného nouzového | 52 | ks |  | 0 | 0 | 0
4 | Demontáž a opětná montáž svítidla závěsného atypického | 18 | ks |  | 0 | 0 | 0
5 | Krabice s průchodkami a svorkovnicí IP54 do 4x5x4mm2 vč. zapojení | 52 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Krabice rozvodná s víčkem zapuštěná IP 20 p.o. do 4x5x4mm2 vč. zapojení | 622 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 | 88 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CYKY 3x1,5 | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CYKY 5x1,5 | 171 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CYKY 3x2,5 | 774 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CYKY 5x2,5 | 79 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CYKY 5x6 | 105 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabel X 3x1,5 (B2ca, s1, d0) | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabel X 3x2,5 (B2ca, s1, d0) | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lišta hranatá LHD 20x20 HF včetně spojovacích a odbočovacích prvků | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lišta hranatá LHD 40x20 HF včetně spojovacích a odbočovacích prvků | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Lišta hranatá LHD 40x40 včetně spojovacích a odbočovacích prvků | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | CY 6 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CY 16 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | svorka pospojení | 65 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Vyhledání stávajících vedení a zajištění | 70 | nh |  | 0 | 0 | 0
22 | Demontáže instalace a zařízení pro zpětné použití | 84 | nh |  | 0 | 0 | 0
23 | Koordinace s uživateli objektu | 70 | nh |  | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební práce
| Název | Počet | Jednotka
[6 empty] | jedn.cena | celkem
1 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | 196 | m |  |  | 0 | 0
2 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0
3 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm | 9 | ks |  |  | 0 | 0
4 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm |  | ks |  |  | 0 | 0
5 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 450mm | 5 | ks |  |  | 0 | 0
6 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm omítkou štukovou | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou bez omítky | 6 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 29 | ks |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet | [5 empty] | 0
Položky pro přeložení stávající elektroinstalace po osazení potrubí VZT a ÚT
1 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | 79 | m |  |  | 0 | 0
2 | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm | 63 | m |  |  | 0 | 0
3 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | 410 | ks |  |  | 0 | 0
4 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm omítkou štukovou | 21 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou bez omítky | 7 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 156 | ks |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet | [5 empty] | 0
| Celkem | [5 empty] | 0

## SO 03 - D
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPŠE A VOŠ PARDUBICE, BUDOVY A, B, D na parc.č.st. 314/1 a parc.č.st. 314/2, k.ú. Pardubice (717657)
D 1.4.5 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
SO 03 - Budova D - Výkaz výměr
Zpracoval Jiří Adamec
V Kostelci nad Orlicí
Dne 14.11.2019
REKAPITULACE NÁKLADŮ
1 | Dodávky |  |  |  | 0
2 | Nosný materiál |  |  |  | 0
3 | Podružný materiál |  |  |  | 0
4 | Montáže |  |  |  | 0
5 | PPV |  |  |  | 0
6 | Stavební práce |  |  |  | 0
7 | PPV |  |  |  | 0
8 | Revize |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Dodávky
| Celkem dodávky |  |  |  | 0
Materiál a montáže
| Název | Počet | Jednotka | Materiál |  | Montáže
|  |  |  | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
| Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/0,03 typ A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Jistič na lištu DIN 3x 10A char.C | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vodič CYA10 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | úprava zapojení rozvaděče | 5 | nh | 0 | 0 | 0 | 0
4 | úprava masky rozvaděče | 4 | nh | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Krabice přístrojová p.o. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zásuvka 230V / 16A jednoduchá zapuštěná IP 44 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CYKY 5x1,5 | 107 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CYKY 3x2,5 | 43 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Lišta hranatá LHD 20x20 HF včetně spojovacích a odbočovacích prvků | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | CY 6 | 188 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | svorka pospojení | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15 | protipož.přep.typu tl.do 400mm (minerální plsť + tmel ) | 0.01 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Vyhledání stávajících vedení a zajištění | 2 | nh | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Koordinace s ostatními dodávkami | 18 | nh |  | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
Položky pro přeložení stávající elektroinstalace po osazení potrubí VZT a ÚT
1 | Demontáž a opětná montáž svítidla přisazeného do 2x36W | 54 | ks |  | 0 | 0 | 0
2 | Demontáž a opětná montáž svítidla vestavného do 4x18W včetně otvoru v SDK | 33 | ks |  | 0 | 0 | 0
3 | Demontáž a opětná montáž svítidla přisazeného nouzového | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0
4 | Krabice s průchodkami a svorkovnicí IP54 do 4x5x4mm2 vč. zapojení | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Krabice rozvodná s víčkem zapuštěná IP 20 p.o. do 4x5x4mm2 vč. zapojení | 322 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 | 42 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CYKY 3x1,5 | 285 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CYKY 5x1,5 | 88 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CYKY 3x2,5 | 344 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CYKY 5x2,5 | 147 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CYKY 5x6 | 87 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabel X 3x1,5 (B2ca, s1, d0) | 52 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabel X 3x2,5 (B2ca, s1, d0) | 33 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lišta hranatá LHD 20x20 HF včetně spojovacích a odbočovacích prvků | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lišta hranatá LHD 40x20 HF včetně spojovacích a odbočovacích prvků | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lišta hranatá LHD 40x40 včetně spojovacích a odbočovacích prvků | 44 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | CY 6 | 105 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | CY 16 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | svorka pospojení | 42 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Vyhledání stávajících vedení a zajištění | 32 | nh |  | 0 | 0 | 0
21 | Demontáže instalace a zařízení pro zpětné použití | 44 | nh |  | 0 | 0 | 0
22 | Koordinace s uživateli objektu | 12 | nh |  | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební práce
| Název | Počet | Jednotka
[6 empty] | jedn.cena | celkem
1 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | 90 | m |  |  | 0 | 0
2 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm | 4 | ks |  |  | 0 | 0
3 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 450mm | 2 | ks |  |  | 0 | 0
4 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm omítkou štukovou | 14 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou bez omítky | 9 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 6 | ks |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet | [5 empty] | 0
Položky pro přeložení stávající elektroinstalace po osazení potrubí VZT a ÚT
1 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | 21 | m |  |  | 0 | 0
2 | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm | 70 | m |  |  | 0 | 0
3 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | 355 | ks |  |  | 0 | 0
4 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm omítkou štukovou | 13.65 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou bez omítky | 5.53 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 64 | ks |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet | [5 empty] | 0
| Celkem | [5 empty] | 0