## List1
Příloha č. 2 - Předpokládaný rozsah stavebních úprav pro instalaci technologií z REACT
Příprava rozsahu stavebních úprav pro instalaci technologií z REACT 98 | [6 empty] | 6197000
Příprava rozsahu stavebních úprav pro instalaci technologií z REACT 99 | [6 empty] | 1980000
Příprava rozsahu stavebních úprav pro instalaci technologií z REACT 100 | [6 empty] | 1485000
Technologie | Objekt | Podobjekt | Umístění , č. budovy, patro,č. místnosti | nové/ obměna | Stavební řízení - předpoklad | Popis stavebních úprav | Odhad investičních nákladů | Poznámka
LIN | SO 01 | [5 empty] | 785000
chladící zařízení 1x |  | SO1.1 | OKB, budova P, 1.NP, laboratoř | obměna | N | stojící na podlaze, elektrika stávající (230V/380V), nutný SLP pro monitoring teplot | 35000 | stávající PERANI AF 1500/2P, 650W, prim. MUDr. Věra Suková 605 316 958, vedoucí laborantka Anna Belová 461 655 457
Analyzátor biochemický 1x |  | SO1.1 | OKB, budova P, 1.NP, laboratoř | obměna | N | stojící na podlaze, dodávka s UPS, odpad, elektrika, upravená voda, nutná nová úpravna vody, klimatizace (jeden stroj - viz další) | 310000 | stávající COBAS 6000 (c501+c601) - viz další, prim. MUDr. Věra Suková 605 316 958, vedoucí laborantka Anna Belová 461 655 457
barvící automat 1x |  | SO1.1 | HTO, budova P, 1.NP | nový | N | z technologických a provozních důvodů nutná nová dispozice prostor (stavební úpravy), zazdění vstupních dveří z chodby do 1. laboratoře (barvící automat), probourání vstupu z této laboratoře do vedlejší 2. laboratoře, úprava stávajících vstupních dveří z chodby do vedlejší 2. laboratoře a dodávka nových posuvných vstupních dveří, zrušení umyvadla vedle stávající výlevky a dodávka a instalace nové výlevky na místo stávající (1. laboratoř), přemístění lednice s monitoringem (2. laboratoř), povrchové úpravy, podlahy, osvětlení, úprava instalací silno a slaboproudu, apod. | 350000 | prim. MUDr. Zdenka Fenclová 725 976 178, vrchní sestra Blanka Preisslerová 731 775 463
Imunoanalyzátor automatický 1x |  | SO1.2 | OKM (IDG), budova F, 2.NP, laboratoř | obměna | N | elektrika, odpad, voda, chlazení (1x venkovní a 1x vnitřní jednotka) | 90000 | kancelář Janečková Jana 734 755 947, vedoucí laborantka Lenka Syrová 720 965 993
Součet LIN | [6 empty] | 785000
SYN | SO 02 | [5 empty] | 1877000
Překládací zařízení 1x |  | SO2.1 | COS, budova A, 3.NP, m.č. 3.49 a 3.34 | výměna | N | stavební úpravy, podhled | 275000 | prim. MUDr. Pavel Kunčák 603 848 712, staniční sestra Ivana Šnaidaufová 601 212 959
Operační stůl (vč. příslušenství) 3x |  | SO2.1 | COS, budova A, 3.NP, m.č. 3.21, 3.22 a 3.23 | výměna | N | stavební úpravy podlaha, 1ks vestavěný, 2ks pojízdný | 75000 | prim. MUDr. Pavel Kunčák 603 848 712, staniční sestra Ivana Šnaidaufová 601 212 959
Operační svítidlo 3x |  | SO2.1 | COS, budova A, 3.NP, m.č. 3.21, 3.22 a 3.23 | výměna | N | laminární pole, D+M, nová blána, úprava elektroinstalace | 150000 | prim. MUDr. Pavel Kunčák 603 848 712, staniční sestra Ivana Šnaidaufová 601 212 959
Mycí a dezinfekční automat 2x |  | SO2.1 | Centrální sterilizace, budova A, 3.NP, m.č. 3.17 | výměna | N | stavební úpravy, bourání, VZT, litá podlaha, dveře 900mm | 385000 | stávající MIELE - prokládací prim. MUDr. Kunčák 603 848 712, staniční sestra Ivana Šnaidaufová 601 212 959
Sterilizátor formaldehyd 1x |  | SO2.1 | Centrální sterilizace, budova A, 3.NP, m.č. 3.18 | výměna | N | kombinovaný s párou, dopad do rozsahu úprav, VZT odvětrání, (1) | 220000 | prim. MUDr. Pavel Kunčák 603 848 712, staniční sestra Ivana Šnaidaufová 601 212 959
Sterilizátor 1x |  | SO2.1 | Centrální sterilizace, budova A, 3.NP, m.č. 3.18 | výměna | N | elektrický (4) | 90000 | prim. MUDr. Pavel Kunčák 603 848 712, staniční sestra Ivana Šnaidaufová 601 212 959
Sterilizátor parní 2x |  | SO2.1 | Centrální sterilizace, budova A, 3.NP, m.č. 3.19 | výměna | N | 1ks elektrický, 1ks pára (3) | 90000 | prim. MUDr. Pavel Kunčák 603 848 712, staniční sestra Ivana Šnaidaufová 601 212 959
Operační stůl 1x |  | SO2.2 | CHIR-amb, budova A, 1.NP, m.č. 1.21 | výměna | N | stavební úprava podlahy | 75000 | prim. MUDr. Pavel Kunčák 603 848 712, staniční sestra Ivana Šnaidaufová 601 212 959
Operační svítidlo 2x |  | SO2.2 | CHIR-ambulance, budova A, 1.NP, m.č. 1.20 a 1.21 | výměna | N | úprava podhledu, elektroinstalace | 35000 | prim. MUDr. Pavel Kunčák 603 848 712, staniční sestra Ivana Šnaidaufová 601 212 959
Mrazící box 3x |  | SO2.3 | HTO, budova G, 1.NP |  | N | elektrika napájení do 1.PP, dveře 800mm, VZT-chlazení | 165000 | prim. MUDr. Dagmar Veselá, vedoucí laborant Marcela Hartmanová 601 212 962
odběrové váhy 4x |  | SO2.3 | HTO (NAP), budova G, 1.NP, odběrový box | výměna | N | plazmový box (výroba), podlaha | 75000 | prim. MUDr. Dagmar Veselá, vedoucí laborant Marcela Hartmanová 601 212 962
centrifuga 3x |  | SO2.3 | HTO, budova G, 1.NP, EXPEDICE 147 |  | N | elektrická instalace, prostor! | 75000 | prim. MUDr. Dagmar Veselá, vedoucí laborant Marcela Hartmanová 601 212 962
centrifuga velkokapacitní 1x |  | SO2.4 | OKB, budova A, 4.NP |  | N | elektrická instalace, prostor! | 28000 | prim. RNDr. Miluše Marečková, ved. laborant Jindřiška Pišínová 601 212 966
Analyzátor imunochemický 1x |  | SO2.4 | OKB, budova A, 4.NP, m.č. 4.24, 438 | výměna | N | odpad nádoba, stůl | 28000 | prim. RNDr. Miluše Marečková, ved. laborant Jindřiška Pišínová 601 212 966
Analyzátor imunochemický 1x |  | SO2.4 | OKB, budova A, 4.NP, m.č. 4.24, 438 | výměna | N | odpad nádoba, stůl | 28000 | kompatibilní se stávajícím vybavením prim. RNDr. Miluše Marečková, ved. laborant Jindřiška Pišínová 601 212 966
Analyzátor hematologický 2x |  | SO2.5 | HTO (NAP), budova G, 1.NP, 1x hematologická a 1x imunohematologická laboratoř | výměna | N | stůl - stávající zápůjčka + stroj Raděj - potřeba do VZ soutěžit vč stolu | 55000 | prim. MUDr. Dagmar Veselá, vedoucí laborant Marcela Hartmanová 601 212 962
Koagulometr |  | SO2.5 | HTO (NAP), budova G, 1.NP, HTO, laboratoř |  | N | Raděj - potřeba do VZ soutěžit vč stolu | 28000 | prim. MUDr. Dagmar Veselá, vedoucí laborant Marcela Hartmanová 601 212 962
Součet SYN | [6 empty] | 1877000
CHN | SO 03 | [5 empty] | 3535000
Automat mycí a dezinfekční 2x |  | SO3.1 | Centrální sterilizace, budova OA, 1.PP, m.č. 009 | výměna | N | úprava el. napájení (jištění), odpady, stavební úpravy vč bouracích prací a napájení (pokud bude 1ks navíc), dílčí stavební úpravy (obklady,…) | 220000 | stávající MIELE, kontakt: staniční sestra Ľubica Pšenáková 469 653 021 (328)
Sterilizátor 3x (2x pára, 1x el.) |  | SO3.1 | Centrální sterilizace, budova OA, 1.PP, m.č. 011 | výměna | N | úprava el. napájení (jištění), odpady, dílčí stavební úpravy (obklady,…), rozvod páry, stlačený vzduch(rozvod x kompresor), napojení DEMI voda, nová úpravna vody | 275000 | č.1 elektrický, č.2a3 parní, kontakt: staniční sestra Ľubica Pšenáková 469 653 021 (328)
Sterilizátor plazmový 1x |  | SO3.1 | Centrální sterilizace, budova OA, 1.PP, m.č. 012 | výměna | N | úprava el. napájení (jištění), odpady, dílčí stavební úpravy (obklady,…) | 45000 | na bázi H2O2, stávající JOHNSON STERRAD, kontakt: staniční sestra Ľubica Pšenáková 469 653 021 (328)
Monitorovací systém 7+1ks |  | SO3.2 | ARO JIP (NIP) lůžka, budova OA, 1.NP | výměna | N | slaboproud, (napájení el.), kompatibilita | 110000 | kontakt: vrchní sestra Ivana Vostradovská 469 653 046 (044, 045)
Monitorovací systém 4+1ks |  | SO3.3 | Interna JIP metabolická, budova OB, 2.NP, m.č. 204 | výměna | N | slaboproud, (napájení el.), kompatibilita, požadavek komunikační systém sestra/pacient | 110000 | kontakt: vrchní sestra Jana Sokolová 469 653 349 (734 360 906), MUDr. Jitka Pešková 469 653 062 (347)
Monitorovací systém 8+1ks |  | SO3.4 | Chirurgie JIP, budova OB, 3.NP, m.č. 304 | výměna | N | slaboproud, (napájení el.), kompatibilita, požadavek komunikační systém sestra/pacient | 110000 | kontakt: vrchní sestra Naděžda Pošíková 469 653 433 (078)
Myčka endoskopů 1x |  | SO3.4 | Plicní, budova OB, 3.NP, zákrokový sál (mycí místnost) | nový | N | nový přívod el. napájení 400V včetně jištění (stávající rozvaděč na chodbě, trasa pohledem, průrazy, zasekání), úprava vody, odpadu, úprava stávající pracovní desky | 220000 | kontakt: MUDr. Jana Vejvodová 469 653 502 (606 726 395), sestra Kopecká
Sušící skříň 1x |  | SO3.4 | Plicní, budova OB, 3.NP, zákrokový sál | nový | N | nový přívod el. napájení 230V včetně jištění (stávající rozvaděč na chodbě, trasa pohledem, průrazy, zasekání), úprava stávajícího (nábytku), nový přívod stlačeného vzduchu (nebo kompresor) | 220000 | kontakt: MUDr. Jana Vejvodová 469 653 502 (606 726 395), sestra Kopecká
RTG skiagraficko-skiaskopický 1x |  | SO3.5 | RDG, budova X, 2.NP | nový | N | nutný nový statický posudek, úpravy povrchů a nášlapných vrstev, úprava elektroinstalace (jištění, rozvaděč), úprava kanálu vedení napájecích, ovládacích a sdělovacích vodičů (předpoklad kanál v podlaze), úprava nosné konstrukce zavěšení RTG | 1000000 | kontakt: primář MUDr. Zdeněk Sedláček 469 653 260, vrchní radiologický asistent Ladislav Netolický 469 653 271 (608 781 138)
Mamograf 1x |  | SO3.5 | RDG, budova X, 2.NP | výměna | N | nový přívod el. napájení včetně jištění (stávající rozvaděč na chodbě), slaboproud | 35000 | kontakt: primář MUDr. Zdeněk Sedláček 469 653 260, vrchní radiologický asistent Ladislav Netolický 469 653 271 (608 781 138)
SPECT/CT 1x |  | SO3.6 | Nukleární medicína, budova C, 1.PP | výměna | N | Stavební úpravy, posun příčky, průzorové okno, rekonstrukce podlahy (nové vedení elektroinstalace v kanálech), nášlapná vrstva podlahy, základ pod CT + vrchní stěrka. Elektroinstalace vč SLP. | 550000 | kontakt: vrchní radiologický asistent Ludmila Moučková 469 653 099 (777 116 800)
Analyzátor hematologický 1x |  | SO3.7 | HTO, budova B, 4.NP, m.č. 4059 | výměna | N | el. instalace, UPS, kanalizace, slaboproud (LIS….......MEDICALC), úpravna vody (m.č.4061), chlazení (multisplit 7+1) | 200000 | 469653495
Analyzátor imunochemický 1x |  | SO3.7 | OKB, budova B, 4.NP | výměna | N | el. instalace, UPS, kanalizace, slaboproud (LIS….......MEDICALC), úpravna vody (m.č.4061), chlazení (multisplit 7+1) | 150000 | stávající z r. 2014 HITACHI COBAS C 501 a 601, kontakt: primářka MUDr. Ilona Jetonická 469 653 390 (734 360 910)
Analyzátor biochemický 1x |  | SO3.7 | OKB, budova B, 4.NP, m.č. 4060 | výměna | N | el. instalace, UPS, kanalizace, slaboproud (LIS….......MEDICALC), úpravna vody (m.č.4061), chlazení (multisplit 7+1) | 150000 | stávající z r. 2013 HITACHI COBAS C 501, kontakt: primářka MUDr. Ilona Jetonická 469 653 390 (734 360 910)
Analyzátor krevních plynů 1x |  | SO3.7 | OKB, budova B, 4.NP | výměna | N | el. instalace, UPS, kanalizace, slaboproud (LIS….......MEDICALC), úpravna vody (m.č.4061), chlazení (multisplit 7+1) | 70000 | kontakt: primářka MUDr. Ilona Jetonická 469 653 390 (734 360 910)
Analyzátor glykovaného hemoglobinu 1x |  | SO3.7 | OKB, budova B, 4.NP | výměna | N | el. instalace, UPS, kanalizace, slaboproud (LIS….......MEDICALC), úpravna vody (m.č.4061), chlazení (multisplit 7+1) | 70000 | kontakt: primářka MUDr. Ilona Jetonická 469 653 390 (734 360 910)
Součet CHN | [6 empty] | 3535000
Příprava rozsahu stavebních úprav pro instalaci technologií z REACT 99 | [6 empty] | 1980000
Technologie | Objekt | Podobjekt | Umístění , č. budovy, patro,č. místnosti | nové/ obměna | Stavební řízení - předpoklad | Popis stavebních úprav | Odhad investičních nákladů | Poznámka
PKN | SO 04
CT |  | SO4.1 | b.č. 14, RTG, 2NP, m.č.221 | obměna | N | stavební úpravy, instalace elektro a SLP, povrchové úpravy, osvětlení | 880000 | primář MUDr. Ungermann 466 013 301, 605 817 039, vedoucí laborant Šeda 466 013 302, 725 626 523
MR 1,5T |  | SO4.2 | b.č. 14, RTG, 2NP, m.č.222 | obměna | N | stavební úpravy, DMTŽ+MTŽ montážního otvoru do prostor PET/CT, DMTŽ+MTŽ automatických a vstupních dveří (Al) v prostorách PET/CT, instalace elektro a SLP, povrchové úpravy, osvětlení | 1100000 | primář MUDr. Ungermann 466 013 301, 605 817 039, vedoucí laborant Šeda 466 013 302, 725 626 524
Součet | [6 empty] | 1980000
Příprava rozsahu stavebních úprav pro instalaci technologií z REACT 100 | [6 empty] | 1485000
Technologie | Objekt | Podobjekt | Umístění , č. budovy, patro,č. místnosti | nové/ obměna | Stavební řízení - předpoklad | Popis stavebních úprav | Odhad investičních nákladů | Poznámka
PKN | SO 04
Mikrocentifuga 2x |  | SO4.3 | OKM, budova č.26, 2.NP, m.č. 42 | nový | N | elektroinstalace | 110000 | primářka MUDr. Zálabská 466 013 201, 728 407 425, vedoucí laborantka Soukupová 466 013 202, 725 626 532
klimatizace 1x |  | SO4.3 | OKM, budova č.26, 2.NP, m.č. 34 | nový | N | D+M klimatizace | 110000 | primářka MUDr. Zálabská 466 013 201, 728 407 425, vedoucí laborantka Soukupová 466 013 202, 725 626 535
Lékařský mikroskop 3x |  | SO4.4 | SOU, budova č.9 | nový | N | elektroinstalace | 165000 | primář MUDr. Toupalík, 466 013 405, 603 700 088, vrchní laborantka Šindelářová 466 013 422, 725 451 826
Močový analyzátor 1a2 2x |  | SO4.5 | OKBD, budova č.26, 1.NP, m.č. 106 | obměna | N | elektroinstalace | 110000 | stávající Q10299/03-4 ¦ LabUMat ¦ UriSed 2, primář MUDr. Skalický 466 013 101, 602 434 918, vedoucí laborantka Kaplanová 466 013 102, 725 626 528
Hmotnostní spektrometr (LC-MS)1x |  | SO4.5 | OKBD, budova č.26, 2.NP, m.č. 210 | obměna | N | nutné stavební úpravy - projekt+nábytek | 275000 | stávající Q10211 ¦ EXACTIVE PLUS, primář MUDr. Skalický 466 013 101, 602 434 918, vedoucí laborantka Kaplanová 466 013 102, 725 626 528
Kapalinový chromatograf (LC-MS) 1x |  | SO4.5 | OKBD, budova č.26, 2.NP, m.č. 210 | obměna | N | nutné stavební úpravy - projekt+nábytek | 275000 | stávající Q10211 ¦ EXACTIVE PLUS, primář MUDr. Skalický 466 013 101, 602 434 918, vedoucí laborantka Kaplanová 466 013 102, 725 626 528
Preanalytická linka 1x (tvořena 6 moduly) |  | SO4.5 | OKBD, budova č.26, 2.NP, m.č. 203 | obměna | N | elektroinstalace, nábytek | 440000 | stávající Q10299 ¦ automatická linka, primář MUDr. Skalický 466 013 101, 602 434 918, vedoucí laborantka Kaplanová 466 013 102, 725 626 528
Součet | [6 empty] | 1485000
Note on A66: Maršálek Martin (PKN-PTU): Cena jednotlivých modulů Automatická linka Aptio - 1 000 000 Kč bez DPH Middelware - 1 500 000 Kč bez DPH (SW pro zprávu pacientských dat) SHC - 2 850 000 Kč bez DPH (modul pro připojení automatické linky) i modul - 4 000 000 Kč bez DPH (imunochemický modul s výkonem 220 testů/hod) c modul - 4 000 000 Kč bez DPH (biochemický modul s výkonem 1 800 testů/hod) c modul - 4 000 000 Kč bez DPH (biochemický modul s výkonem 1 800 testů/hod)