**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Mycí a dezinfekční automaty a sterilizátory**

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Mycí a dezinfekční automat pro endoskopy**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Mycí a dezinfekční automat pro endoskopy – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Kapacita mycího automatu na 1 ks flexibilního endoskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plně automatický dezinfektor endoskopů – PAA (PerAcetic Acid proces) proces na bázi kyseliny peroctové | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| určen pro automatické čištění, dezinfekci a sušení jednoho flexibilního endoskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| chemická dezinfekce endoskopů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| určena pro všechny typy flexibilních endoskopů OLYMPUS a je vhodná i pro flexibilní endoskopy dalších výrobců (Fujinon, Pentax) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci, závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata) a sušení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické dávkování pracovních roztoků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody (předfiltrace) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| provádí autodezinfekční cyklus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměry max. š 700 x v 1025 x h 650 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stavební připravenost: běžná vodovodní přípojka, běžný odpad a třífázový elektrický přívod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| je vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli nebo speciálního antibakteriálního materiálu a je určena pro dlouholetý provoz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dezinfektor musí plně vyhovovat české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012, norma ISO-15883-1) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.**

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku**  **ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |