## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 200PCE | Pardubická nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 01 | Výměna koncových prvků | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Kardiologie- Výměna koncových prvků | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  | 2495620.22 |  | 354435.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 467.08 | [5 empty] | DIL
1 | 0157 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 53 |  | 0 | 131.63 | 6976.39 | 245.37 | 13004.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 22.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 0159 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 256 |  | 0 | 214.39 | 54883.84 | 309.61 | 79260.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.551 | 141.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 0411 | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 51 |  | 0 | 237.3 | 12102.3 | 361.7 | 18446.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.653 | 33.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | T0012 | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 25 |  | 0 | 62.36 | 1559 | 47.64 | 1191 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.066 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | T0018 | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 115 |  | 0 | 28.53 | 3280.95 | 47.47 | 5459.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.066 | 7.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | T0022 | D+M Tvarovky Cu pr. 22 | ks | 25 |  | 0 | 40.54 | 1013.5 | 47.46 | 1186.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.066 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 1322 | Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 | KG | 2.5 |  | 0 | 19400 | 48500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | UL-Ag45Sn | [24 empty] | POP
8 | 606 9.T | D+M Objímka 1/8", (pr.8-12) | ks | 18 |  | 0 | 39.81 | 716.58 | 72.19 | 1299.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 0089.T | D+M Objímka 3/8", (pr.17-19) | ks | 85 |  | 0 | 32.23 | 2739.55 | 71.77 | 6100.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 8.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 0292.T | D+M Objímka 1/2", (pr.20-23) | ks | 18 |  | 0 | 32.97 | 593.46 | 72.03 | 1296.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | PPD02 | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 5040 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 990001 | D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 360 |  | 0 | 10 | 3600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | PZR02 | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 12960 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | PTZ02 | Tlaková zkouška úseková | kpl | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 719 | 12942 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | ACU 3SM | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny bez signalizace - na omítku | KS | 1 |  | 0 | 33516.06 | 33516.06 | 1483.94 | 1483.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.5 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | ACU 3FM | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny s integrovanou signalizací - pod omítku | KS | 3 |  | 0 | 43888.73 | 131666.19 | 2111.27 | 6333.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.5 | 13.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 7926_6T00 | D+M Signalizace klinická MGA 3 pro max. 6 plynů | ks | 1 |  | 0 | 24978.73 | 24978.73 | 703.27 | 703.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 804-000 | Zaslepení terminálních jednotek | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 48000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | PDP01 | Demontážní práce | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 719 | 21570 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 30 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího potrubí a ventilů | [24 empty] | POP
20 | 804-002 | D+M Stropní stativ pevný-Koronární jednotka, pokoje 340 - 345 | ks | 8 |  | 0 | 152012.28 | 1216098.24 | 3247.72 | 25981.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 6 | 48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | technická specifikace příloha č.1 | [24 empty] | POP
21 | 804-003 | D+M Lůžková rampa dvoulůžková- KIM, pokoje 223 - 224 | ks | 2 |  | 0 | 117381.71 | 234763.42 | 1618.29 | 3236.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | technická specifikace příloha č.2 | [24 empty] | POP
22 | 804-004 | D+M Lůžková rampa jednolůžková- KIM, pokoje 223 - 224 | ks | 2 |  | 0 | 58800 | 117600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | technická specifikace příloha č.2 | [24 empty] | POP
23 | 804-005 | D+M Lůžková rampa třílůžková- standardní pokoje, pokoje 220, 219, 216, 209, 206, 306, 308, 311, 318, 321, 322 | ks | 11 |  | 0 | 37032.7 | 407359.7 | 1607.3 | 17680.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3 | 33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | technická specifikace příloha č.3 | [24 empty] | POP
24 | 804-006 | D+M Lůžková rampa dvoulůžková- standardní pokoje, pokoje 303 a 325 | ks | 4 |  | 0 | 25156.5 | 100626 | 1593.5 | 6374 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | technická specifikace příloha č.3 | [24 empty] | POP
25 | 804-007 | D+M Lůžková rampa jednolůžková- standardní pokoje, pokoje 220, 214, 210, 306, 312, 316, 322 | ks | 7 |  | 0 | 13292.33 | 93046.31 | 1557.67 | 10903.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3 | 21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | technická specifikace příloha č.3 | [24 empty] | POP
26 | PSO01 | Předání, proškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10820 | 10820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 10 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | PZS01 | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7637 | 7637 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 10 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | PVR01 | Výchozí revize rozvodů MP a elektro | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20525 | 20525 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15 | 15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | DOP T00 | Dopravné | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
|  | CELKEM |  |  |  | 0 | 526288.8 | 2495620.22 | 78668.2 | 354435.78 |  | 0 | [14 empty] | END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu