**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Videolaryngoskopy a fibrobronchoskopy

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Dodávka vidoelaryngoskopů**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## A) Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Videolaryngoskop včetně stojanu – 4 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| 1x videolaryngoskopická lžíce (vel.4), 1x lžíce pro dětské pacienty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x řídící a zobrazovací jednotka – monitor, 1x spojovací kabel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 x rigidní zavaděč pro obtížnou intubaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 5ramenný kolečkový stojan, případně pevný oranžový ochranný kufřík, 2xUSB flash, síťový adaptér | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| lžíce videolaryngoskopu z odolného biokompatibilního materiálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| umožňující opakovanou, snadnou a účinnou dezinfekci/sterilizaci včetně rukojeti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tvar lžíce uzpůsoben pro řešení i nejobtížnějších intubací v různých polohách pacienta dokonalou vizualizací dýchacích cest | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kamera zabudovaná v těle lžíce, LED zdroje osvětlení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| účinný systém proti možnosti zamlžení optiky během intubace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nízký profil lžíce (max. 11 mm) pro intubace při omezeném rozevření čelistí a zvýšení manévrovatelnosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| on line přenos signálu na externím TFT barevném monitoru (úhlopříčka min.16 cm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| provoz na baterii minimálně po dobu 1 hod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nahrávání videa a audia a fotografií na běžnou paměť USB, snadný přenos a archivace nahraných souborů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výstup HDMI umožňující online přenos signálu na externí monitory (pro výukové účely či dálkový přenos obrazu) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ochrana lžíce proti zatečení IPX8 pro její ochranu při dezinfekci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| veškerá propojovací kabeláž nezbytná pro napájení, ochranné pospojování a spojení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku**  **ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |