**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dezinfektor jícnových sond**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku přístrojové techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Dezinfektor jícnových sond – 1 ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Dezinfektor určený pro jícnové ultrazvukové sondy. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Instalace zařízení bez nutnosti stavebních a instalatérských úprav | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kolečka umožňující transport mezi odděleními | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dezinfekce probíhající na základě UV – C záření | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dezinfektor nevyžaduje žádné chemikálie pro činnost provádění cyklů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Validované a doporučení řešení s účinností proti HPV, HIV, virus hepatitidy B a C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilita se všemi výrobci ultrazvukových přístrojů a sond | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ultrarychlá dezinfekce v celkové délce  trvání 90–180 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tiskárna pro vytištění průběhu cyklu včetně 2 balení papíru vhodné pro tisk | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ukládání dat související s dezinfekčním cyklem (označení sondy, jméno pacienta, časové razítko) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 kusy RFID držáků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks kabelu RJ 45 pro připojení do sítě (délka min. 2 metry) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako minimální či maximální +/- 10%**

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |