**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace**

**Název veřejné zakázky: Papír na vyšetřovací lůžka**

**Technické podmínky:**

**Papír na vyšetřovací lůžka š. 50 cm**

* Šíře 50 cm, tolerance +/- 1 cm,
* návin min. 50 m,
* 2 vrstvy,
* perforace,
* z bělené celulózy,
* pružný – minimalizace roztržení mimo perforaci,
* savý,
* bez zápachu,
* průměr dutinky min. 4 cm,
* dutinka musí být pevná, nesmí se během odvíjení deformovat,
* CE certifikace.

**Papír na vyšetřovací lůžka š. 40 cm**

* Šíře 40 cm, tolerance +/- 1 cm,
* návin min. 50 m,
* 2 vrstvy,
* perforace,
* z bělené celulózy,
* pružný – minimalizace roztržení mimo perforaci,
* savý,
* bez zápachu,
* průměr dutinky min. 4 cm,
* dutinka musí být pevná, nesmí se během odvíjení deformovat,
* CE certifikace.