Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Technická specifikace

Název veřejné zakázky:

Zpracování projektové dokumentace na výměnu střešní krytiny, zateplení střechy, opravu strojoven budovy 27 Pardubické nemocnice

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro provádění stavby v souvislosti s výměnou střešní krytiny, zateplením střechy a opravou strojoven na objektu budovy č.27 Pardubické nemocnice. Objekt se nachází na pozemku parc.č. st.1369 a na pozemku parc.č. st.1370 v k.ú. Pardubičky, který je zapsán na LV č. 177 Vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, pracoviště Pardubice. Objekt i pozemek jsou ve vlastnictví Pardubického kraje s právem hospodaření pro zadavatele.

V objektu se nachází pracoviště ARO, úrazová chirurgie (traumatologie) + emergenci, chirurgické a úrazové ambulance, chirurgie lůžka, chirurgické JIP, cévní chirurgie, ortopedie, transfúzní stanice, centrální sterilizace.

Předmětem zakázky je provedení:

- Energetického auditu hl. objektu budovy č.27

- Stavebně-technického průzkumu

- Výběr nejvhodnější varianty a dalšího postupu řešení s objednatelem

- Vypracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb č.499/2006 Sb. Zpracované na základě předchozího stavebně technického průzkumu

- Vypracování soupisu prací a dodávek s výkazem výměr a oceněného výkazu výměr

Obsahem projektových prací je posouzení stavu konstrukcí, střešního souvrství, souvisejících konstrukčních a strojních celků. V návrhu řešení bude obsažen způsob oprav či případných výměn.

Rozsah a způsob zpracování musí být proveden tak, aby toto dílo bylo možné použít jako podklad pro žádost u dotačního orgánu, a to např. v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021-2027 – výzva v rámci opatření 1.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury. Součástí projektu rekonstrukce střechy se může tímto stát také fotovoltaika nebo zelená střecha. Podpora by měla být cca 50-70 % způsobilých výdajů (v závislosti na míře uspořené energie). Projektem musí dojít k úspoře energie minimálně 30 %.

Střecha (hlavní) je řešena jako plochá, dvouplášťová s vyzděnými technickými nástavbami (strojovny výtahů, strojovna VZT). Zastřešení nástaveb a zastřešení schodišťových modulů (střecha vedlejší) je propojeno, tím je vytvořena kombinace plochých a šikmých střech (nad ramenem schodiště).

Konstrukční vrstva hlavní střechy je řešena železobetonovým panelem tl. 250mm. Spádová vrstva je vytvořena z lehčeného betonu. Mezi spádovou vrstvou je uložena minerální deska jako tepelná izolace tl.100mm, následuje keramický střešní panel tl. 140mm, natavovací pás ALVENBIT, 2x BITAGIT SI-PE, 3x vrstva SA 10, 2x REFLEXOL.

Po provedené rekonstrukci střešního pláště v 90.letech je použita jako vrchní krytina z materiálu NOVOTAN v provedení EPDM (guma).