## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO.01 - objekt č. 6, D.1.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Pardubický kraj |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí :
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6
Objekt : |  | SO.01 - objekt č. 6, D.1.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6 |  |  |  |  | 0
Objekt : |  | SO.01 - objekt č. 6, D.1.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [8 empty] | 1
1 | 974 03-1165.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm | m | 17 |  | 0 | 0.00049 | 0.00833 | -0.054 | -0.918 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 14.688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 979 98-1101.R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 0.918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 979 99-0102.R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 0.918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.00833 |  | -0.918 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [8 empty] | 1
6 | 722 18-1214.RT5 | Izolace návleková poyletylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 325 |  | 0 | 3e-05 | 0.00975 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 722 18-1214.RT6 | Izolace návleková poyletylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 48 |  | 0 | 4e-05 | 0.00192 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 722 18-1214.RT7 | Izolace návleková poyletylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 20 |  | 0 | 5e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 722 18-1214.RT9 | Izolace návleková poyletylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 49 |  | 0 | 8e-05 | 0.00392 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 722 18-1215.RT9 | Iizolace návleková kaučuk tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 22 |  | 0 | 9e-05 | 0.00198 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.01857 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [8 empty] | 1
11 | 484-17312.2 | Tepelné čerpadlo vzduch-voda, topný výkon 5,1÷13 k více viz TZ a PD | kus | 1 |  | 0 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 484-17155.3 | Řídící modul tepelného čerpadla | kus | 1 |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 484-17155.4 | Elektrický bivalentní zdroj, jm. výkon 3 ÷ 9 kW | kus | 1 |  | 0 | 0.0224 | 0.0224 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 484-33100 | Vyrovnávací akumulační nádrž, objem 120 L | kus | 2 |  | 0 | 0.125 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 731 24-9312.R00 | Montáž tepelného čerpadla | soubor | 3 |  | 0 | 0.00074 | 0.00222 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 731 21-9301.R00 | Montáž vyrovnávací akumulační nádrže | soubor | 2 |  | 0 | 0.0063 | 0.0126 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 998 73-1101.R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.5087 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 731 39-1814.R00 | Vypouštění vody samospádem do 50 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 731 20-0826.R00 | Demontáž vnitřní jednotky tepelného čerpadla DHP-A 6 | kus | 1 |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | -0.26 | -0.26 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 731 10-0802.R00 | Demontáž tepelného čerpadla DHP AQ 6 | kus | 1 |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | -0.13 | -0.13 | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 731 10-0801.R00 | Demontáž tepelného čerpadla DHP-A 6 | kus | 1 |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | -0.1 | -0.1 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 731 89-0801.R00 | Přemístění vybouraných hmot, H do 6 m | t | 0.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 998 73-1193.R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | t | 0.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0.51062 |  | -0.49 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [8 empty] | 1
24 | 732 42-1323.R00 | Čerpadlo oběhové elektronické 911 kg/h, 11,55 kPa | kus | 1 |  | 0 | 0.01859 | 0.01859 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 732 42-9111.R00 | Montáž čerpadel oběhových, DN 25 | soubor | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 732 33-1515.R00 | Nádoby expanzní, objem 8 l | kus | 3 |  | 0 | 0.01146 | 0.03438 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 732 33-9104.R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 8 l | soubor | 3 |  | 0 | 0.00476 | 0.01428 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 998 73-2101.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.0672 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0.06725 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [8 empty] | 1
29 | 733 16-1104.R00 | Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 325 |  | 0 | 0.0064 | 2.08 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 733 16-1106.R00 | Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 48 |  | 0 | 0.00655 | 0.3144 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 733 16-1107.R00 | Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 20 |  | 0 | 0.00668 | 0.1336 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 733 16-1108.R00 | Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 71 |  | 0 | 0.00627 | 0.44517 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 733 16-4102.RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm pájením na tvrdo | m | 325 |  | 0 | 0.00595 | 1.9338 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 733 16-4103.RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm pájením na tvrdo | m | 48 |  | 0 | 0.00597 | 0.28656 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 733 16-4104.RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm pájením na tvrdo | m | 20 |  | 0 | 0.00598 | 0.1196 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 733 16-4105.RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm pájením na tvrdo | m | 71 |  | 0 | 0.00501 | 0.35571 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 733 19-0106.R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 464 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 998 73-3101.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 5.668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 5.6688 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [8 empty] | 1
39 | 734 23-5222.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 6 |  | 0 | 0.00038 | 0.00228 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 734 23-5223.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 12 |  | 0 | 0.00061 | 0.00732 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 734 29-5212.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 | kus | 1 |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 734 29-5213.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 2 |  | 0 | 0.00046 | 0.00092 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 734 21-5133.R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 | kus | 7 |  | 0 | 0.0001 | 0.0007 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 734 29-5321.R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 7 |  | 0 | 0.00019 | 0.00133 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 734 24-5123.R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 1 |  | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 734 41-1142.R00 | Teploměr TP 0÷120°C, D 63 přímý, L 50 + jímka | kus | 4 |  | 0 | 0.00067 | 0.00268 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 734 42-1150.R00 | Tlakoměr 0-1 MPa č. 03312, D 100 | kus | 3 |  | 0 | 0.00252 | 0.00756 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 551-37306.30 | Hlavice termostatická | kus | 33 |  | 0 | 0.0001 | 0.0033 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 734 26-6772.R00 | opěrné pouzdro pro Cu trubky | kus | 66 |  | 0 | 0.00015 | 0.0099 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 734 25-5111.R00 | Ventil pojistný, DN 15 x 2,5 bar | kus | 3 |  | 0 | 0.00021 | 0.00063 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 734 25-5121.R00 | Ventil pojistný, DN 20 x 2,5 bar | kus | 1 |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 734 25-5133.R00 | kohout pro expanzní nádoby 3/4" | kus | 3 |  | 0 | 0.00068 | 0.00204 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 734 26-3211.R00 | Šroubení regulační dvoutrub.rohové, připojovací závit 3/4“ Eurokonus | kus | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 734 26-3772.R00 | Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK | kus | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 734 26-3773.R00 | adaptér pro připojení těles 3/4“ Eurokonus (EK) x 1/2“ M | kus | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 998 73-4101.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.0395 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 0.03952 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [8 empty] | 1
57 | 735 15-7260.R00 | Otopná těl.panel. s term. ventilem 11 600/ 400 | kus | 3 |  | 0 | 0.00864 | 0.02592 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 735 15-7263.R00 | Otopná těl.panel. s term. ventilem 11 600/ 700 | kus | 1 |  | 0 | 0.01512 | 0.01512 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 735 15-7269.R00 | Otopná těl.panel. s term. ventilem 11 600/1400 | kus | 7 |  | 0 | 0.03024 | 0.21168 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 735 15-7562.R00 | Otopná těl.panel. s term. ventilem 21 600/ 600 | kus | 2 |  | 0 | 0.0183 | 0.0366 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 735 15-7567.R00 | Otopná těl.panel. s term. ventilem 21 600/1100 | kus | 5 |  | 0 | 0.03355 | 0.16775 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 735 15-7568.R00 | Otopná těl.panel. s term. ventilem 21 600/1200 | kus | 4 |  | 0 | 0.0366 | 0.1464 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 735 15-7569.R00 | Otopná těl.panel. s term. ventilem 21 600/1400 | kus | 3 |  | 0 | 0.0427 | 0.1281 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 735 15-7665.R00 | Otopná těl.panel. s term. ventilem 22 600/ 900 | kus | 1 |  | 0 | 0.03267 | 0.03267 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 735 15-7667.R00 | Otopná těl.panel. s term. ventilem 22 600/1100 | kus | 1 |  | 0 | 0.03993 | 0.03993 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 735 15-7668.R00 | Otopná těl.panel. s term. ventilem 22 600/1200 | kus | 4 |  | 0 | 0.04356 | 0.17424 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 735 15-7669.R00 | Otopná těl.panel. s term. ventilem 22 600/1400 | kus | 2 |  | 0 | 0.05082 | 0.10164 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 998 73-5101.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0