## Z1
Stavba: | REKONSTRUKCE OBJEKTU č. 6 VOŠ a SŠ STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO, areál Kpt. Poplera
Zak. čís.: | 1725/12 |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
|  |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
|  |  |  | režie | 4% |  | 0
|  |  |  | měření, zprovoznění… |  | 0.05 | 0
|  |  |  | CELKEM v Kč bez DPH |  |  | 0
Datum: | 11/2021
Poř. |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. | P o p i s | M.j. | počet | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. |  |  | jednotek | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
Sociální zařízení
101 | talířový ventil pro odvod vzduchu DN160, 30-90m3/h, max 20Pa | ks | 12
| 01.VZT.220 - m.č.106 | ks | 1
| 01.VZT.220 - m.č.108 | ks | 2
| 01.VZT.220 - m.č.109 | ks | 1
| 01.VZT.220 - m.č.110 | ks | 2
| 01.VZT.220 - m.č.115 | ks | 2
| 01.VZT.220 - m.č.117 | ks | 2
| 01.VZT.220 - m.č.118 | ks | 1
| 01.VZT.220 - m.č.119 | ks | 1
102 | ohebné potrubí typu sono, DN160 | m | 15
| 01.VZT.220 - m.č.115 | m | 2
| 01.VZT.220 - m.č.117 | m | 2
| 01.VZT.220 - m.č.118 | m | 1
| 01.VZT.220 - m.č.119 | m | 1
| 01.VZT.220 - mezistrop | m | 3
| 01.VZT.220 - m.č.114 | m | 3
| 01.VZT.220 - m.č.116 | m | 3
103 | ventilátor radiální potrubní DN160, max 659m3/h a 576Pa, 111W | ks | 3
| 01.VZT.220 - mezistrop | ks | 1
| 01.VZT.220 - m.č.114 | ks | 1
| 01.VZT.220 - m.č.116 | ks | 1
104 | plastová samočinná žaluzie pro DN160 | ks | 3
| 01.VZT.220 - fasáda | ks | 3
105 | potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I do průměru 200mm, 30% tvarovek | m | 32
| 01.VZT.220 - m.č.107 | m | 4
| 01.VZT.220 - m.č.105 | m | 2
| 01.VZT.220 - m.č.109 | m | 2
| 01.VZT.220 - m.č.110 | m | 3
| 01.VZT.220 - m.č.108 | m | 3
| 01.VZT.220 - m.č.112 | m | 2
| 01.VZT.220 - mezistrop | m | 1
| 01.VZT.220 - m.č.116 | m | 2
| 01.VZT.220 - m.č.117 | m | 2
| 01.VZT.220 - m.č.118 | m | 1
| 01.VZT.220 - m.č.114 | m | 4
| 01.VZT.220 - m.č.115 | m | 2
| 01.VZT.220 - m.č.113 | m | 3
| 01.VZT.220 - m.č.119 | m | 1
Depozitáře
| destratifikátor 7500m3/h, 135W, 1360ot/min, oblast vlivu 200m2, včetně instalačního materiálu |  | 2
| 01.VZT.220 - m.č.101 | ks | 1
| 01.VZT.220 - m.č.102 | ks | 1