## Krycí list
Rozpočet |  | D.2.4.a |  | Vzduchotechnika | JKSO
Akce |  |  |  |  | SKP
|  | Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT) |  |  | Měrná jednotka
Investor |  |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Milan Štantejský |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Milan Štantejský
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | P22P411
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Akce : |  | Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT) |  |  | Rozpočet
D.2.4.a
Investor : |  | NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. |  |  | Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
10. | Zařízení č. 10 - Úprava na stávajícím zařízení č. 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. | Demontáže včetně ekologické likvidace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Položky
Položkový rozpočet
Akce : |  | Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT) | Rozpočet
D.2.4.a
Investor : |  | NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. | Vzduchotechnika
Číslo položky | Kód položky | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena
Díl: | 10. | Zařízení č. 10 - Úprava na stávajícím zařízení č. 10
1 | 10.151 | Regulační klapka 315x250, ovl. ruční. D+M | kus | 1 | 0 | 0 | 41
2 | 10.152 | Uzavírací klapka DN 250, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 | 0 | 0 | 69
Servopohon v dodávce profese MaR.
3 | 10.153 | Uzavírací klapka 315x250, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 | 0 | 0 | 70
Servopohon v dodávce profese MaR.
4 | 10.251 | Odsávací štěrbina vel. 500x25, v nerezovém provedení se stavitelnou šířkou štěrbiny pomocí hradítka D+M | kus | 3 | 0 | 0 | 104
5 | 10.252 | Odsávací štěrbina vel. 1000x25, v nerezovém provedení se stavitelnou šířkou štěrbiny pomocí hradítka D+M | kus | 3 | 0 | 0 | 105
6 | 10.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M | m | 2.5 | 0 | 0 | 43
7 | 10.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 5.5 | 0 | 0 | 132 | B
8 | 10.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 8 | 0 | 0 | 132 | B
9 | 10.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 5.5 | 0 | 0 | 109 | B
10 | 10.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 2 | 0 | 0 | 141 | B
11 | 10.803 | Potrubí čtyřhranné nerezové rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 9 | 0 | 0 | 106 | nerez - B
12 | 10.804 | Potrubí čtyřhranné nerezové tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 3 | 0 | 0 | 138 | nerez - B
13 | 10.991 | Hzs zařízení č. 10 - Úprava na stávajícím zařízení č. 10 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 6 | 0 | 0 | 203
14 | 10.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.3 | 0 | 0 | 46 |  | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 10 - Úprava na stávajícím zařízení č. 10 |  |  |  | 0 | 52
Díl: | 900. | Demontáže včetně ekologické likvidace |  |  |  |  | 37
15 | 900.001 | Demontáž stávající kruhové regulační klapky VZT. Včetně ekologické likvidace. | hod | 2 | 0 | 0 | 78
16 | 900.002 | Demontáže stávajících ohebných hadic k napojení 2ks odvodních anemostatů. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část. | hod | 2 | 0 | 0 | 129
17 | 900.003 | Demontáže stávajícího VZT potrubí, vyčištění, přesun a zpětná montáž v místnosti 3.17. Rozsah viz výkresová část. | hod | 4 | 0 | 0 | 115
18 | 900.004 | Demontáž stávající dveřní mřížky, vyčištění, přesun a zpětná montáž v místnosti 3.17. Rozsah viz výkresová část. | hod | 1 | 0 | 0 | 114
19 | 900.005 | Demontáž stávajícího VZT potrubí. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část. | hod | 4 | 0 | 0 | 90
20 | 900.006 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu systému VZT. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část. | hod | 1 | 0 | 0 | 109
| Celkem za | Demontáže včetně ekologické likvidace |  |  |  | 0 | 37
Díl: | 999. | Ostatní položky |  |  |  |  | 15
21 | 999.901 | Montážní materiál + závěsný systém (vč. všech systémových prvků a nosných lišt). | kg | 30 | 0 | 0 | 81
22 | 999.902 | Pojízdné lešení. | hod | 16 | 0 | 0 | 16
23 | 999.903 | Vstupní prohlídka stávajícího systému VZT (zař.č.10) před započetím prací. | hod | 4 | 0 | 0 | 74
24 | 999.904 | Příprava na komplexní vyzkoušení. | hod | 4 | 0 | 0 | 33
25 | 999.905 | Zprovoznění, zaregulování a seznámení s obsluhou upravovaného systému VZT. Včetně vystavení protokolu o zaregulování. Sočinnost s profesí MaR, viz D.1.4.c.01 Technická zpráva - včetně příloh. | hod | 10 | 0 | 0 | 192
26 | 999.906 | Popisovací štítky a identifikační samolepky pro značení VZT potrubí (směr proudění vzduchu). | kus | 5 | 0 | 0 | 95
27 | 999.907 | Dílenská dokumentace odsávacích kanálů nad dřezy. | soubor | 1 | 0 | 0 | 49
28 | 999.908 | Vyhotovení realizační a výrobní dokumentace. | soubor | 1 | 0 | 0 | 44
29 | 999.909 | Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. | soubor | 1 | 0 | 0 | 51
30 | 999.910 | Koordinace prací s navazujícími profesemi. | soubor | 1 | 0 | 0 | 42
31 | 999.911 | Autorský dozor. | hod | 8 | 0 | 0 | 15
32 | 999.912 | Doprava (3% z celkového rozpočtu). | soubor | 1 | 0 | 0 | 34
| Celkem za | Ostatní položky |  |  |  | 0 | 15
0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.