## VZT
VÝKAZ VÝMĚR
Poř. Číslo | Číslo položky | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena
Větrání hlavního jednacího sálu
| 1.2 | Vířivý anemostat s nastavitelnými 8mi lamelami, vč. PB, barva černá, 300x300, horizontální připojení, vč.regulační klapky | ks | 2
| 1.3 | Potrubí SPIRO, pr.160 vč tvarovek | bm | 25
| 1.4 | Ohebné potrubí, hlukově a tepelně izolované, pr.160 | bm | 8
Větrání předsálí
| 2.1 | VZT rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, 735x780x289mm, 250m3/h, 230V/1/f/50Hz | ks | 1
| 2.2 | Protimrazová ochrana, el.potrubní ohřívač vzduchu, pr.160mm, 230V/1f/50Hz,1,2kW, vč.regulace a čidel | ks | 1
| 2.3 | Dálkový kabelový ovladač na stěnu, 120x120x19mm vč. prokabelování | kpl | 1
| 2.4 | Tlumič hluku, kruhový, 160-1,0 | ks | 4
| 2.5 | Venkovní púrotidešťová žaluzie, 400x200, vč.PB, síta, UR RAL9005 - černá | ks | 2
| 2.6 | Vířivý anemostat s nastavitelnými 8mi lamelami, vč. PB, barva černá, 300x300, horizontální připojení, vč.regulační klapky | ks | 3
| 2.7 | Zpětná klapka, kruhová, pr.160 | ks | 2
| 2.8 | Potrubí SPIRO, pr.160 vč tvarovek | bm | 15
| 2.9 | Ohebné potrubí, hlukově a tepelně izolované, pr.160 | bm | 4
| 2.10 | Tepelná izolace, tl.25mm, AL, samolep. | m2 | 5
Klimatizace hlavního jednacího sálu a předsálí
| 3.1 | Venkovní klimatizační jednotka, Qch=15,5kW, 400V/3f/50Hz/4,7kW, 1050x330x981mm | ks | 1
| 3.2 | Vnitřní kanálová jednotka,Qch=14,0kW, 230V/1f/50Hz/0,2kW, 1400x732x250mm | ks | 1
| 3.3 | Vnitřní kanálová jednotka,Qch=5,6kW, 230V/1f/50Hz/0,06kW, 900x732x250mm | ks | 1
| 3.4 | Dálkový kabelový ovladač na stěnu, 120x120x19mm vč. prokabelování | ks | 2
| 3.5 | Vedení chladiva (Cu potrubí, R32, tepelná izolace, komunikace) | bm | 40
| 3.6 | Stojanová konzole pro venkovní jednotku klimatizace | ks | 1
| 3.7 | Vířivý anemostat s nastavitelnými 8mi lamelami, vč. PB, barva černá, 300x300, horizontální připojení, vč.regulační klapky | ks | 20
| 3.8 | Potrubí čtyřhranné, pozink | m2 | 62
| 3.9 | Potrubí SPIRO, pr.160 | bm | 20
| 3.10 | Ohebné potrubí, hlukově a tepelně izolované, pr.160 | bm | 40
| 3.11 | Tepelná izolace, tl.25mm, AL, samolep. | m2 | 35
Ostatní
|  | Montážní a závěsný materiál | kpl | 1
|  | Žlab pro vedení chladiva ve venkovním prostoru | bm | 8bm
|  | Lešení, jeřábnické práce | kpl | 1
|  | Demontáž stávající vzduchotechniky a klimatizace + ekologická likvidace | kpl | 1
- stávající rozvody vzduchotechniky v plném rozsahu
- stávající jednotka klimatizace a dopojední od stávajícího zdroje chladu
- stávající rozvody chlazení v plném rozsahu
|  | Montáž zařízení vzduchotechniky a klimatizace | kpl | 1
|  | Zaregulování, oživení, zprovoznění, zaškolení | hod | 10
|  | Doprava | kpl | 1
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
| Pozn.: | součástí nabídky nejsou následující položky
- jištěný přívod elektro dle požadavků elektro
- profese ZTI
- prvky protipožární ochrany - protipožární ucpávky
- nadřazený systém MaR
- stavební a klempířské přípomoce, prostupy, drážky, malování, SDK