Formulář nabídky

| 1.1. Název veřejné zakázky | Dodávka diskového pole |
| --- | --- |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli Název Sídlo IČO | Pardubický kraj |
|  | Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice |
|  | 708 92 822 |
| 1.3. Druh veřejné zakázky | dodávky |
| 1.4. Forma zadávacího řízení | veřejná zakázka malého rozsahu |
| 1.5. Systémové číslo profilu | P23V00000064 |

- Úvod

Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele vzory potřebných prohlášení ke splnění požadavků uvedených ve výzvě čj. KrÚ 12494/2023 na předmětnou veřejnou zakázku.

- Seznam formulářů

- Formulář nabídky

- Technická specifikace nabízeného plnění

| Formulář nabídky |
| --- |
| Název veřejné zakázky |
| Dodávka diskového pole |
| Identifikační a kontaktní údaje dodavatele |
| Obchodní firma | (doplní dodavatel) |
| IČO | (doplní dodavatel) |
| Sídlo | (doplní dodavatel) |
| Číslo účtu | (doplní dodavatel) |
| Kontaktní osoba | (doplní dodavatel) |
| E-mail | (doplní dodavatel) |
| Telefon | (doplní dodavatel) |
| Osoba oprávněná jednat za dodavatele |
| Jméno, příjmení | (doplní dodavatel) |
| Funkce | (doplní dodavatel) |
| Nabídková cena |
| Celková cena v Kč bez DPH | (doplní dodavatel) |
| Výše DPH v Kč (21%) | (doplní dodavatel) |
| Celková cena v Kč včetně DPH (hodnotící kritérium) | (doplní dodavatel) |
| Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace dle bodu 7.1. výzvy k podání nabídek |
| Pro účely výběrového řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel: a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele, f) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, g) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f). h) není dodavatelem, který je: ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku, právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše, a to včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. i) Není subjektem zahrnutým do sankčních seznamů dle nařízení Rady (EU) či takovou osobou vlastněn, držen nebo ovládán. |
| Seznam významných dodávek dodavatele dle bodu 7.2. výzvy (nejméně 2 v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení) |
| 1. | Název a stručný popis předmětu plnění dodávky | (doplní dodavatel) |
|  | Termín realizace dodávky | (doplní dodavatel) |
|  | Rozsah (v Kč bez DPH) | (doplní dodavatel) |
|  | Identifikace objednatele dodávky | (doplní dodavatel) |
|  | Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni | (doplní dodavatel) |
| 2. | Název a stručný popis předmětu plnění dodávky | (doplní dodavatel) |
|  | Termín realizace dodávky | (doplní dodavatel) |
|  | Rozsah (v Kč bez DPH) | (doplní dodavatel) |
|  | Identifikace objednatele dodávky | (doplní dodavatel) |
|  | Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni | (doplní dodavatel) |
| Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami |
| Pro účely výběrového řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí výzvy k podání nabídek, č. j. KrÚ 12494/2023, a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami. |
| V (doplní dodavatel) dne (doplní dodavatel) |

Technická specifikace

Dodavatel vyplní v souladu s technickými požadavky všechny buňky v tabulkách označené žlutě. Pokud je předvyplněna hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO, pokud danou podmínku splňuje, nebo NE, pokud danou podmínku nesplňuje. Zároveň uvádí způsob splnění každého požadavku.

# Dodavatel v nabídce dále předloží dokumenty (např. technické listy), ze kterých bude zjevné splnění technických parametrů předmětu veřejné zakázky. Dodavatel může do nabídky vložit odkaz na internetové stránky s technickými údaji nabízeného předmětu plnění.

| Diskové pole – 1 ks |
| --- |
| Přesné typové označení dle výrobce | [vyplní dodavatel] |
| Produktové číslo dle výrobce | [vyplní dodavatel] |
| Odkaz na produktový list/technickou specifikaci na webu výrobce | [vyplní dodavatel] |
| Požadavek | Splněno ANO/NE [vyplní dodavatel] | Způsob splnění (hodnota nebo stručný popis) [vyplní dodavatel] |
| HW provedení pole, max 2U včetně montážního kitu do 19“ racku |  |  |
| Pole musí mít alespoň 2x hot-swap řadič, alespoň Dual-Active architektura s možností rozkládat zátěž mezi řadiči |  |  |
| Každý řadič osazen alespoň 16 GB paměti |  |  |
| Klíčové komponenty pole musí být redundantní a pole odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, dvou disků. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu. Redundantní napájení musí být dimenzované pro plný počet disků. |  |  |
| Požadované počty a typy portů (minimálně): Min 8 portů min 16 Gb FC, osazené 4x 16 Gb SFP pro připojení k serverům 2x dedikovaný 1000baseT management port Minimálně ext 2x 12GBit/s SAS 4x připojení na 16 Gb SFP+ do FC switche HPE StoreFabric SN6000B |  |  |
| Osazení disky: 12 ks 20TB HDD SAS ISE 12 Gbps 7.2K 512e 3.5in Pole musí být schopné provozu beze ztráty dat i po výpadku dvou disků Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu |  |  |
| Podporované RAID: JBOD RAID 0,1, 5, 6, 10, 50, 60 distribuovaný RAID Možnost použít více typů RAID v rámci jednoho pole. |  |  |
| SW funkcionalita: thin provisioning distribuovaný RAID a hotsparing standardní RAID skupiny a dedikované hotspare disky automatický tiering (SSD, SAS a NL_SAS tier) SSD cache klony a snapshoty (1024 ks) vzdálené zrcadlení mezi dvěma nebo více poli (alespoň asynchronní) úložiště musí podporovat správu pomocí GUI z webovského prohlížeče HTML5, CLI pomocí SSH podpora pro VMware vCenter plugin pro správu úložiště prostřednictvím vCenter podpora SNMP v3 podpora notifikací pomocí emailu, SNMP trap, na vzdálený syslog server odesílání událostí do logovacího nástroje součástí managementu úložiště musí být vestavěná funkcionalita call-home (úložiště musí být schopno automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce) |  |  |
| Kompatibilita: RedHat Linux 8.2 SuSe Linux 15.2 MS Windows 2022, 2019, 2016 VMware ESX 7.0 |  |  |
| Rozšiřitelnost pole: pole v dodané konfiguraci musí být za provozu rozšiřitelné pomocí expanzních polic na nejméně 228 hot-plug disků SFF/LFF možnost kombinovat SSD, rotační SAS i rotační NL_SAS disky, bez omezení SSD disky musí být konfigurovatelné jako datové nebo také v režimu minimálně read akcelerátoru (cache) |  |  |
| Je požadována záruka a záruční servis na 5 let, SLA 24x7 NBD, tedy doručení náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace následující pracovní den od nahlášení poruchy. V případě záruční výměny SSD / HDD disku požadujeme ponechání vadného dílu Zadavateli. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení tak, aby v případě závady, kterou není Zadavatel schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení |  |  |
| Po dobu platnosti záruky musí být zajištěn: Neomezený přístup k HW a SW podpoře, všem SW verzím a update / upgrade Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce Zdarma aktualizace firmware Zdarma přístup k integrovaným aktualizačním SW a FW balíkům |  |  |
| V případě záruční výměny SSD / HDD disku požadujeme ponechání vadného dílu Zadavateli. |  |  |
| Součástí dodávky musí být licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly. Dodané licence musí umožnit postupné připojování dalších serverů bez omezení jejich počtu. Přidání dalších disků nebude vyžadovat dokoupení licencí na veškeré poptávané funkce. |  |  |
| Nabízené diskové pole, i jeho části musí být originální, nové, nepoužité, určené pro prodej v ČR a jejich identifikace musí být možná na webovém portálu výrobce |  |  |
| V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží |  |  |
| Zařízení musí být zaregistrované na webu výrobce. Bude zkontrolováno při předání. |  |  |
| V případě SW či FW se musí jednat o verze, které jsou standardní, běžně dostupné a určené k produkčnímu použití. Není dovoleno použití beta verzí, neoficiálních verzí ani SW/FW se zákaznickými úpravami. |  |  |
| Požadované příslušenství: 4x optický kabel LC-LC 50/125 OM4 5 m |  |  |