**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Odběrové křeslo a sádrovací lehátko

**Název části 2 veřejné zakázky:**

**Sádrovací lehátko**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Sádrovací lehátko – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| vnější rozměry: max. 220 x 72 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rozměry ložné plochy: min. 203 x72 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| výška ložné plochy: min. 52 - 89 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| hydraulické polohování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| plastový kryt s odkládacím prostorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| ložná plocha - dvoudílná, čalouněná koženkou vhodnou do zdravotnického provozu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zádový díl - polohování pístnice min. 0 - 80° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 2x držáky područek, včetně jedné područky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| sádrovací hrada s příslušenstvím | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| držák role hygienického papíru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| kolečka o pr. min. 150 mm s centrální brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

**Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.**

**B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku**  **ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |