## Odečtový list
Odečty a přepočty spotřeby zemního plynu a vody
= upravený údaj pro nesouhlas odečtů měřících přístrojů na počátku měřeného období - způsobeno výpadky el. energie odečtových prvků (čidel)
Datum odečtu | Pro rok | jednotka | Kotelna |  |  |  | Janovský | Honlův dům | [5 empty] | Albertova vila |  |  | Malínský |  |  | LDN |  |  | Truhlárna
|  |  | Plynoměr K1, K2 (m3) /PM 12a/ | Plynoměr, par. vyvíječ (m3) /PM 12b/ | Voda do UT a KN (m3) /VM 12a/ | Studená voda pro TUV (m3) /VM 12b/ | Energie UT (MJ) /MT 1a/ | Energie UT Honlův dům sever (MJ) /MT 2a/ | Energie UT Honlův dům jih (MJ) /MT 2b/ | Energie UT Laboratoře sever (MJ) /MT 2c/ | Energie UT Laboratoře jih (MJ) /MT 2d/ | Energie TUV (MJ) /MT 2e/ | Studená voda pro TUV (m3) /VM 2/ | Energie UT celkem (MJ) /MT 4a/ | Energie TUV (MJ) /MT 4e/ | Studená voda pro TUV (m3) /VM 4/ | Energie UT (MJ) /MT 5a/ | Energie TUV (MJ) /MT 5e/ | Studená voda pro TUV (m3) /VM 5/ odhad | Energie UT celkem (MJ) /MT 7a/ | Energie TUV (MJ) /MT 7e/ | Studená voda pro TUV (m3) /VM 7/ | Plynoměr K1, K2, K3 (m3) | Studená voda pro TUV (m3) neměří se
| 2017 | odečty | 1338770 | 600106 | 3953 | 60.5 | 1753483 | 2968450 | 4913480 | 973593 | 874669 | 1832450 | 6976 | 4455830 | 1966370 | 5790 | 3197500 | 147832 | 290 | 11617100 | 2387770 | 6690 | 69435 | 0
|  |  | 1473610 | 667080 | 3299 | 104.5 | 1889510 | 3264730 | 5317400 | 1063780 | 946830 | 2098290 | 7808 | 4960520 | 2211560 | 6852 | 4920550 | 150500 | 1369 | 12724610 | 2620550 | 7325 | 77923 | 0
|  | MJ |  |  |  |  | 136027 | 296280 | 403920 | 90187 | 72161 | 265840 |  | 504690 | 245190 |  | 1723050 | 2668 |  | 1107510 | 232780
|  | m3 | 134840 | 66974 | -654 | 44 | 3581.5429 | 7800.9479 | 10635.0711 | 2374.5919 | 1899.9737 | 6999.4734 | 832 | 13288.3096 | 6455.7662 | 1062 | 45367.2986 | 70.2475 | 1079 | 29160.3476 | 6129.0153 | 635 | 8488 | 0 |  | Pomocné výpočty pro stanovení podílů provozů m3 plynu
| 2018 | odč. | 1544527 | 736180 | 4267 | 138.5 | 1991948 | 3491530 | 5638700 | 1120480 | 997860 | 2340210 | 8677 | 5353677.8 | 2393000 | 7692 | 4322612 | 605726 | 1819 | 13745210 | 2801990 | 7950 | 86323 | 0 |  | rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 102438 | 226800 | 321300 | 56700 | 51030 | 241920 |  | 393157.8 | 181440 |  | -597938 | 455226 |  | 1020600 | 181440 |  |  |  |  | HD | 25435.4924 | 20800.9479 | 27819.9052 | 25200.6319 | 27203.0806 | 22311.901 | -404548.1569
|  | m3 | 70917 | 69100 | 968 | 34 | 2697.1564 | 5971.564 | 8459.7156 | 1492.891 | 1343.6019 | 6369.6682 | 869 | 10351.7062 | 4777.2512 | 840 | -15743.4966 | 11985.94 | 450 | 26872.0379 | 4777.2512 | 625 | 8400 | 0 |  | Alb. Vila | 19744.0758 | 15128.9573 | 19842.6066 | 14206.6877 | 19935.9663 | 11701.8694 | -269654.4234
| 2019 | odč. | 1583450 | 800680 | 4950 | 168.5 | 2126950 | 3808750 | 6037990 | 1209900 | 1078090 | 2680300 | 9615 | 5859500 | 2640800 | 8700 | 4725200 | 845000 | 2329 | 14970800 | 3103400 | 8810 | 95246 | 0 |  | Malínský | 45437.5461 | -3757.5566 | 16900 | 76243.8125 | 0.52659 | 2783.307 | -2783.307
|  | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 135002 | 317220 | 399290 | 89420 | 80230 | 340090 |  | 505822.2 | 247800 |  | 402588 | 239274 |  | 1225590 | 301410 |  |  |  |  | LDN | 35289.3628 | 31649.2891 | 40205.3712 | 40477.3565 | 43830.1211 | 41923.1701 | -602117.9568
|  | m3 | 38923 | 64500 | 683 | 30 | 3554.555 | 8352.2907 | 10513.1648 | 2354.3971 | 2112.4276 | 8954.4497 | 938 | 13318.1201 | 6524.4866 | 1008 | 10600 | 6300 | 510 | 32269.3523 | 7936.019 | 860 | 8923 | 0 |  | Prádelna | 6267.7725 | 995.3555 | 7295.8504 | 1.5798 | 20.3265 | -57786.3349 | -58336.4139
| 2020 | odč. | 1595213 | 861178 | 5525 | 221 | 2254999 | 4093090 | 6421930 | 1303633 | 1150106 | 2969140 | 10482 | 6325740 | 2714130 | 8985 | 7621940 | 844000 | 1368 | 16201210 | 3410320 | 9353 | 104088 | 0 |  | Údržba | 18685.9147 | 11537.3175 | 3676.07 | 1981.2928 | 2869.9647 | 1866.1074 | -44433.5445
|  | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 128049 | 284340 | 383940 | 93733 | 72016 | 288840 |  | 466240 | 73330 |  | 2896740 | -1000 |  | 1230410 | 306920 |  |  |  |  | Kuchyně | 11019.0943 | 7922.2749 | 12467.6672 | 11320 | 14763.6862 | 12562.654 | 65551.6588
|  | m3 | 11763 | 60498 | 575 | 52.5 | 3371.485 | 7486.5719 | 10109.0047 | 2467.9568 | 1896.1559 | 7605.0553 | 867 | 12275.9347 | 1930.753 | 285 | 76270.1422 | -26.3296 | -961 | 32396.2612 | 8081.0953 | 543 | 8842 | 0
| 2021 | odč. | 1608987 | 922022 | 6168 | 316 | 2407583 | 4445074 | 6862918 | 1401854 | 1221436 | 3209341 | 11234 | 6883388 | 2913650 | 9879 | 7621960 | 844000 | 1368 | 17564800 | 3711398 | 9896 | 114042 | 0
|  | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 152584 | 351984 | 440988 | 98221 | 71330 | 240201 |  | 557648 | 199520 |  | 20 | 0 |  | 1363590 | 301078
|  | m3 | 13774 | 60844 | 643 | 95 | 4017.4829 | 9267.6145 | 11611.0585 | 2586.1243 | 1878.0937 | 6324.4076 | 752 | 14682.6751 | 5253.2912 | 894 | 0.52659 | 0 | 0 | 35902.8436 | 7927.2775 | 543 | 9954 | 0
| 2022 | odč. | 1613084 | 982504 | 6841 | 398 | 2527943 | 4732140 | 7147880 | 1472108 | 1256453 | 3484719 | 12050 | 7215005 | 3026470 | 10351 | 73460 | 32250 | 1368 | 18808890 | 4059550 | 10800 | 123353 | 0 |  |  | 2017: 275378.2
|  | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 120360 | 287066 | 284962 | 70254 | 35017 | 275378 |  | 331617 | 112820 | 0 | 73460 | 32250 |  | 1244090 | 348152 | [5 empty] | 2017: 3209341
|  | m3 | 4097 | 60482 | 673 | 82 | 3169.0363 | 7558.3465 | 7502.9489 | 1849.763 | 921.9853 | 7250.6056 | 816 | 8731.3586 | 2970.5108 | 472 | 1934.1759 | 849.1311 | 0 | 32756.4508 | 9166.7193 | 904 | 9311 | 0 |  |  | 2017: 3484719.2
| 2023 | odč. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | -2527943 | -4732140 | -7147880 | -1472108 | -1256453 | -3484719 |  | -7215005 | -3026470 |  | -73460 | -32250 |  | -18808890 | -4059550
|  | m3 | -1613084 | -982504 | -6841 | -398 | -66559.8473 | -124595.5766 | -188201.1585 | -38760.0843 | -33081.9642 | -91751.4218 | -12050 | -189968.5361 | -79685.8873 | 0 | -1934.1759 | -849.1311 | -1368 | -495231.4376 | -106886.5192 | -10800 | -123353 | 0
Datum odečtu | Pro rok |  | Lékařská vila |  |  |  | Stravovací provoz |  |  |  |  | Prádelna |  |  | Údržba - samostatný MO |  | Svobodárna |  |  |  | Bufet |  | Kontrolní součet - kotelna | Celkem za rok m3
|  |  | Plynoměr K1, K2, K3 (m3) /PM 8/ | Studená voda pro TUV (m3) /VM 8/ | Energie UT celkem (MJ) /MT .../ rozpočítáno | Energie TUV (MJ) /MT …./ rozpočítáno | Energie UT celkem (MJ) /MT 9a/ | Energie UT pro byty v podkroví (MJ) /MT 9c/ | Energie TUV (MJ) /MT 9b/ | Studená voda pro TUV celkem (m3) /VM 9/ | Teplá voda pro TUV byty (m3) /VM …./ odhad | Energie UT (MJ) /MT 10a/ | Energie TUV (MJ) /MT 10e/ | Studená voda pro TUV (m3) /VM 10/ | Plynoměr K1, K2, K3 (m3) /PM 11/ | Studená voda pro TUV (m3) /VM 11/ | Energie UT celkem (MJ) /MT 13a/ | Energie UT garáže (MJ) /MT 13b/ | Studená voda pro TUV (m3) /VM 5/ | Energie TUV (MJ) (m3) /MT …./ odhad | Energie UT celkem (MJ) /MT …./ | Energie TUV (MJ) /MT …../ neodečítáno
| 2017 | odečty | 87350 | 261 | 0 | 0 | 6687820 | 1393974 | 1410220 | 4938 | 605 | 1988760 | 1867800 | 4919 | -9750 | 234 | 3688140 | 515270 | 1898 | 1525 | 47800 | 0
|  |  | 99581 | 10 | 0 | 0 | 7246770 | 1513150 | 1567000 | 5645 | 1165 | 2104180 | 1990430 | 5465 | 7398 | 276 | 4046250 | 573680 | 2190 | 3111 | 99197 | 0
|  | MJ |  |  |  |  | 558950 | 119176 | 156780 |  |  | 115420 | 122630 |  |  |  | 358110 | 58410 |  |  | 51397 | 0 | 159619.0679 | 231961.91
|  | m3 | 12231 | -251 | 9784.8 | 2446.2 | 14716.9563 | 3137.862 | 4127.9621 | 707 | 560 | 3038.9679 | 3228.8046 | 546 | 17148 | 42 | 9428.91 | 1537.9147 | 292 | 1578.1991 | 4871.7536 | 0
| 2018 | odč. | 10981 | 25 | 0 | 0 | 7692810 | 1634110 | 1723492 | 6365 | 0 | 2039923.6 | 2092490 | 6065 | 17532 | 314 | 4394010 | 626978 | 2475 | 0 | 144917 | 0 | 86428.3676 | 168973.3981
|  | MJ |  |  |  |  | 446040 | 120960 | 156492 |  |  | -64256.4 | 102060 |  |  |  | 347760 | 53298 |  |  | 45720 | 0
|  | m3 | 11400 | 15 | 9120 | 2280 | 11744.0758 | 3184.8341 | 4120.3791 | 720 | 636.9668 | -1691.8483 | 2687.2038 | 600 | 10134 | 38 | 9156.3981 | 1403.3175 | 285 | 1550.6161 | 4333.6493 | 0
| 2019 | odč. | 21946 | 39 | 9150 | 0 | 8328800 | 1769500 | 1878900 | 7075 | 0 | 2192710 | 2216800 | 6605 | 19975 | 355 | 4750200 | 673810 | 2745 | 0 | 175810 | 0 | 139758.752 | 132689.357
|  | MJ |  |  |  |  | 635990 | 135390 | 155408 |  |  | 152786.4 | 124310 |  |  |  | 356190 | 46832 |  |  | 30893 | 0
|  | m3 | 10965 | 14 | 8772 | 2193 | 16745.3923 | 3564.7709 | 4091.8378 | 710 | 712.9542 | 4022.812 | 3273.0384 | 540 | 2443 | 41 | 9378.357 | 1233.07 | 270 | 1629.0574 | 2928.2464 | 0
| 2020 | odč. | 32256 | 43 | 0 | 0 | 8897990 | 1885547 | 2013310 | 7669 | 0 | 2192770 | 2216800 | 7136 | 20450 | 323 | 5100810 | 731019 | 3028 | 0 | 208979 | 0 | 181996.2191 | 100644.4376
|  | MJ |  |  |  |  | 569190 | 116047 | 134410 |  |  | 60 | 0 |  |  |  | 350610 | 57209 |  |  | 33169 | 0
|  | m3 | 10310 | 4 | 8248 | 2062 | 14986.5719 | 3055.4766 | 3538.9679 | 594 | 611.0953 | 1.5798 | 0 | 531 | 475 | -32 | 9231.4376 | 1506.2928 | 283 | 1545.029 | 3143.981 | 0
| 2021 | odč. | 44225 | 58 | 0 | 0 | 9582478 | 1988683 | 2146784 | 8241 | 0 | 2193156 | 2217186 | 7636 | 21637 | 397 | 5498537 | 794938 | 3287 | 0 | 245934.38 | 0 | 120996.9291 | 107013.0116
|  | MJ |  |  |  |  | 684488 | 103136 | 133474 |  |  | 386 | 386 |  |  |  | 397727 | 63919 |  |  | 36955.38 | 0
|  | m3 | 11969 | 15 | 9575.2 | 2393.8 | 18022.3275 | 2715.5345 | 3514.3233 | 572 | 543.1069 | 10.1632 | 10.1632 | 500 | 1187 | 74 | 10472.0116 | 1682.9647 | 259 | 1757.8094 | 3502.8796 | 0
| 2022 | odč. | 54439 | 82 | 0 | 0 | 10162840 | 2074710 | 2295170 | 8895 | 0 | 2215597 | 20 | 7851 | 22249 | 470 | 5797104 | 842569 | 3519 | 0 | 273865 | 0 | 44802.876 | 91965.1638 | neadekvátní hodnoty, poruchy měřidel HD, Malínský a prádelna
|  | MJ |  |  |  |  | 580362 | 86027 | 148386 |  |  | 22441 | -2217166 |  |  |  | 298567 | 47631 |  |  | 27930.62 | 0
|  | m3 | 10214 | 24 | 8171.2 | 2042.8 | 15280.7267 | 2265.0606 | 3906.951 | 654 | 453.0121 | 590.8636 | -58377.1985 | 215 | 612 | 73 | 7861.1638 | 1254.1074 | 232 | 1321.4113 | 2647.4521 | 0
| 2023 | odč. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1501800.9215 | -2926015.703
|  | MJ |  |  |  |  | 0 | -2074710 | -2295170 |  |  | -2215597 | -20 |  |  |  | -5797104 | -842569 |  |  | -273865 | 0
|  | m3 | -54439 | -82 | -43551.2 | -10887.8 | 0 | -54626.3823 | -60431.0163 | -8895 | -10925.2765 | -58335.8873 | -0.52659 | -7851 | -22249 | -470 | -152635.703 | -22184.5445 | -3519 | -26090.2317 | -25958.7678 | 0

## Podklady - nájemci
Laboratoř - spotřeba plynu | [6 empty] | Svobodárna č.p. 223 - spotřeba plynu |  |  |  | Byty č.p. 670 - spotřeba plynu |  |  |  | Bufet, knihovna - Neratov
| Energie UT Laboratoře sever (MJ) /MT 2c/ | Energie UT Laboratoře jih (MJ) /MT 2d/ | Dopočítaná hodnota - Albertova vila Energie TUV (MJ) /MT 4e/ = ohřev vody | Spotřeba teplé vody dle odečtu vodoměru (l) | Spotřeba vody dle vodoměru podle počtu zaměst. osob | Celkem spotřeba v m3 |  | Energie UT celkem (MJ) /MT 13a/ | Energie UT garáže (MWh) /MT 13b/ | Celkem spotřeba v m3 |  | Energie UT pro byty v podkroví (MJ) /MT 9c/ | Teplá voda pro TUV byty (m3) /VM …./ | Celkem spotřeba v m3 |  | Energie UT celkem (MJ) /MT …./ | Teplá voda pro TUV bufet, knihovna (m3 plynu) koeficient výpočtu dle měřeného údaje pro laboratoř
[17 empty] | Odečet teplé vody m3 | Propočet (m3 plynu)
2017 | 2374.5919 | 1899.9737 | 1702.0852 |  |  | 5976.6508 | 2017 | 9428.91 | 1537.9147 | 7890.9953 | 2017 | 3137.862 | 560 | 3697.862 | 2017 | 4871.7536 | 35 | 212.7607
2018 | 1492.891 | 1343.6019 | 1592.4171 |  |  | 4428.91 | 2018 | 9156.3981 | 1403.3175 | 7753.0806 | 2018 | 3184.8341 | 636.9668 | 3821.8009 | 2018 | 4333.6493 | 30 | 170.6161
2019 | 2354.3971 | 2112.4276 | 1812.3574 |  |  | 6279.182 | 2019 | 9378.357 | 1233.07 | 8145.287 | 2019 | 3564.7709 | 712.9542 | 4277.7251 | 2019 | 2928.2464 | 55 | 355.9988
2020 | 2467.9568 | 1896.1559 | 1896.8802 |  |  | 6260.9929 | 2020 | 9231.4376 | 1506.2928 | 7725.1448 | 2020 | 3055.4766 | 611.0953 | 3666.5719 | 2020 | 3143.981 | 73 | 494.5438
2021 | 2586.1243 | 1878.0937 | 1645.3261 |  |  | 6109.5441 | 2021 | 10472.0116 | 1682.9647 | 8789.0469 | 2021 | 2715.5345 | 543.1069 | 3258.6414 | 2021 | 3502.8796 | 69 | 405.4554
2022 | 1849.763 | 921.9853 | 108.5621 | 23 | 17.25 | 2880.3104 | 2022 | 7861.1638 | 1254.1074 | 6607.0563 | 2022 | 2265.0606 | 453.0121 | 2718.0727 | 2022 | 2647.4521 | 71 | 446.8353
2023 | -38760.0843 | -33081.9642 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2023 | -152635.703 | -22184.5445 | -130451.1585 | 2023 | -54626.3823 | -10925.2765 | -65551.6588 | 2023 | -25958.7678 | 0 | #DIV/0!