## Osvětlení
Rozdělit do skupin a doplnit hodiny v listu "PROVOZ"
Budova | Místnost | Skupina | Typ osvětlení | Počet svítidel [ks] | Počet zdrojů [ks] | Příkon [W] | Provoz [hod] | Spotřeba [MWh]
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | chodby, schodiště, šatny | chodby | LED | 5 | 1 | 15 | 500 | 0.0375
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | chodby, schodiště, šatny | chodby | LED | 2 | 2 | 15 | 500 | 0.03
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | chodby, schodiště, šatny | chodby | LED | 8 | 1 | 15 | 500 | 0.06
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | chodby, schodiště, šatny | chodby | LED | 2 | 1 | 15 | 500 | 0.015
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | chodby, schodiště, šatny | chodby | LED | 1 | 1 | 15 | 500 | 0.0075
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | chodby, schodiště, šatny | chodby | LED | 7 | 2 | 15 | 500 | 0.105
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | zadní vchod | chodby | LED | 2 | 1 | 15 | 500 | 0.015
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | dílna | dílna | zářivka | 7 | 2 | 56 | 280 | 0.21952
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | sklad | sklad | žárovka | 1 | 1 | 60 | 170 | 0.0102
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | strojovna VZT | strojovna | LED | 9 | 1 | 15 | 90 | 0.01215
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | rozvodna | strojovna | LED | 4 | 1 | 15 | 90 | 0.0054
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | vstup | chodby | LED | 8 | 1 | 15 | 500 | 0.06
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | vestibul | vestibul | zářivka | 5 | 1 | 36 | 800 | 0.144
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | zadní vstup | chodby | LED | 8 | 1 | 15 | 500 | 0.06
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | učebna | učebna | zářivka | 11 | 2 | 36 | 1000 | 0.792
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | učebna | učebna | zářivka | 1 | 1 | 36 | 1000 | 0.036
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | kabinet | kabinet | zářivka | 8 | 2 | 36 | 650 | 0.3744
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | kabinec | kabinet | zářivka | 8 | 2 | 36 | 650 | 0.3744
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | vrátnice | vrátnice | zářivka | 4 | 1 | 47 | 1000 | 0.188
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | WC | WC | LED | 2 | 1 | 7 | 350 | 0.0049
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | WC | WC | LED | 2 | 1 | 7 | 350 | 0.0049
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | sklad | sklad | žárovka | 2 | 1 | 60 | 170 | 0.0204
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | chodba | chodby | LED | 5 | 2 | 15 | 500 | 0.075
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | chodba | chodby | zářivka | 3 | 2 | 36 | 500 | 0.108
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | šatna | šatny | zářivka | 2 | 1 | 36 | 380 | 0.02736
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | sprchy | sprchy | LED | 8 | 1 | 15 | 200 | 0.024
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | chodba | chodby | LED | 2 | 1 | 15 | 500 | 0.015
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | WC | WC | LED | 3 | 1 | 7 | 350 | 0.00735
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | WC | WC | LED | 2 | 1 | 7 | 350 | 0.0049
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | tělocvična | tělocvična | výbojka | 30 | 1 | 250 | 2000 | 15
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | tělocvična | tělocvična | zářivka | 3 | 2 | 58 | 2000 | 0.696
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | chodba | chodby | LED | 2 | 1 | 15 | 500 | 0.015
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | chodba | chodby | LED | 1 | 1 | 15 | 500 | 0.0075
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | sanitární místnost | provoz | LED | 1 | 1 | 7 | 150 | 0.00105
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | WC | WC | LED | 3 | 1 | 7 | 350 | 0.00735
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | WC | WC | LED | 3 | 1 | 7 | 350 | 0.00735
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | chodba | chodby | LED | 3 | 1 | 15 | 500 | 0.0225
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | sprchy | sprchy | LED | 8 | 1 | 15 | 200 | 0.024
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | šatna | šatny | zářivka | 2 | 1 | 36 | 380 | 0.02736
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | šatna | šatny | zářivka | 2 | 1 | 36 | 380 | 0.02736
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | malá tělocvična | tělocvična | zářivka | 20 | 1 | 58 | 2000 | 2.32
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | učebna PC | učebna | zářivka | 10 | 1 | 58 | 1000 | 0.58
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | učebna PC | učebna | zářivka | 1 | 1 | 58 | 1000 | 0.058
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | učebna PC | učebna | zářivka | 10 | 1 | 58 | 1000 | 0.58
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | chodba | chodby | zářivka | 3 | 1 | 36 | 500 | 0.054
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | sklad | sklad | zářivka | 1 | 2 | 58 | 170 | 0.01972
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | schodiště | chodby | zářivka | 3 | 1 | 36 | 500 | 0.054
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | učebna PC | učebna | zářivka | 6 | 2 | 36 | 1000 | 0.432
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | učebna PC | učebna | zářivka | 1 | 2 | 36 | 1000 | 0.072
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | kabinet | kabinet | zářivka | 4 | 1 | 58 | 650 | 0.1508
Přístavba tělocvičny_Nádražní 48 | knihovna | knihovna | zářivka | 3 | 1 | 36 | 100 | 0.0108
Budova Gymnázia | půdní prostor | půda | LED | 1 | 1 | 15 | 80 | 0.0012
Budova Gymnázia | půdní prostor | půda | LED | 12 | 1 | 15 | 80 | 0.0144
Budova Gymnázia | WC | WC | LED | 3 | 1 | 7 | 350 | 0.00735
Budova Gymnázia | chodba | chodby | zářivka | 4 | 1 | 36 | 500 | 0.072
Budova Gymnázia | chodba | chodby | zářivka | 4 | 1 | 36 | 500 | 0.072
Budova Gymnázia | WC | WC | LED | 4 | 1 | 7 | 350 | 0.0098
Budova Gymnázia | úklidová komora | provoz | žárovka | 1 | 1 | 60 | 150 | 0.009
Budova Gymnázia | kabinet | kabinet | zářivka | 9 | 2 | 58 | 650 | 0.6786
Budova Gymnázia | kabinet | kabinet | zářivka | 2 | 1 | 58 | 650 | 0.0754
Budova Gymnázia | kabinet | kabinet | zářivka | 1 | 2 | 36 | 650 | 0.0468
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 9 | 2 | 58 | 1000 | 1.044
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | sklad | sklad | zářivka | 1 | 2 | 36 | 170 | 0.01224
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 9 | 2 | 58 | 1000 | 1.044
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | kabinet | kabinet | zářivka | 4 | 2 | 36 | 650 | 0.1872
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 9 | 2 | 58 | 1000 | 1.044
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 9 | 2 | 58 | 1000 | 1.044
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | učebna | učebna | žárovka | 1 | 1 | 60 | 1000 | 0.06
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 9 | 2 | 58 | 1000 | 1.044
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | schodiště | chodby | LED | 14 | 1 | 15 | 500 | 0.105
Budova Gymnázia | schodiště | chodby | LED | 1 | 1 | 15 | 500 | 0.0075
Budova Gymnázia | schodiště | chodby | LED | 2 | 1 | 15 | 500 | 0.015
Budova Gymnázia | vstupní prostor | vestibul | žárovka | 1 | 1 | 60 | 800 | 0.048
Budova Gymnázia | chodba | chodby | zářivka | 4 | 1 | 36 | 500 | 0.072
Budova Gymnázia | chodba | chodby | LED | 1 | 1 | 15 | 500 | 0.0075
Budova Gymnázia | WC | WC | LED | 3 | 1 | 7 | 350 | 0.00735
Budova Gymnázia | úklid | provoz | žárovka | 2 | 1 | 60 | 150 | 0.018
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 9 | 2 | 58 | 1000 | 1.044
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | kabinet | kabinet | zářivka | 4 | 2 | 58 | 650 | 0.3016
Budova Gymnázia | kabinet | kabinet | zářivka | 1 | 1 | 18 | 650 | 0.0117
Budova Gymnázia | WC | WC | LED | 2 | 1 | 7 | 350 | 0.0049
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 9 | 2 | 58 | 1000 | 1.044
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 9 | 2 | 58 | 1000 | 1.044
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 1 | 1 | 58 | 1000 | 0.058
Budova Gymnázia | sborovna | sborovna | zářivka | 1 | 1 | 58 | 600 | 0.0348
Budova Gymnázia | sborovna | sborovna | zářivka | 1 | 5 | 58 | 600 | 0.174
Budova Gymnázia | sborovna | sborovna | zářivka | 5 | 1 | 18 | 600 | 0.054
Budova Gymnázia | sborovna | sborovna | zářivka | 5 | 2 | 18 | 600 | 0.108
Budova Gymnázia | sborovna | sborovna | žárovka | 1 | 1 | 60 | 600 | 0.036
Budova Gymnázia | server | provoz | zářivka | 1 | 2 | 36 | 150 | 0.0108
Budova Gymnázia | ředitelna | kabinet | zářivka | 2 | 2 | 18 | 650 | 0.0468
Budova Gymnázia | ředitelna | kabinet | zářivka | 4 | 2 | 36 | 650 | 0.1872
Budova Gymnázia | chodba | chodby | zářivka | 4 | 1 | 36 | 500 | 0.072
Budova Gymnázia | chodba | chodby | LED | 1 | 1 | 15 | 500 | 0.0075
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 9 | 2 | 58 | 1000 | 1.044
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 9 | 2 | 58 | 1000 | 1.044
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | WC | WC | LED | 4 | 1 | 7 | 350 | 0.0098
Budova Gymnázia | WC | WC | LED | 4 | 1 | 7 | 350 | 0.0098
Budova Gymnázia | chodba | chodby | zářivka | 4 | 1 | 36 | 500 | 0.072
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 9 | 2 | 58 | 1000 | 1.044
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 6 | 2 | 36 | 1000 | 0.432
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | ředitelna | kabinet | zářivka | 6 | 2 | 36 | 650 | 0.2808
Budova Gymnázia | kabinet | kabinet | zářivka | 2 | 2 | 36 | 650 | 0.0936
Budova Gymnázia | kuchyňka | kuchyňka | zářivka | 1 | 2 | 36 | 280 | 0.02016
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 9 | 2 | 58 | 1000 | 1.044
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | chodba | chodby | zářivka | 4 | 1 | 36 | 500 | 0.072
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 9 | 2 | 58 | 1000 | 1.044
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | úklid | provoz | žárovka | 1 | 1 | 60 | 150 | 0.009
Budova Gymnázia | chodba | chodby | zářivka | 1 | 1 | 36 | 500 | 0.018
Budova Gymnázia | kancelář | kabinet | zářivka | 2 | 2 | 36 | 650 | 0.0936
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 6 | 2 | 58 | 1000 | 0.696
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 9 | 2 | 58 | 1000 | 1.044
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 58 | 1000 | 0.116
Budova Gymnázia | spojovací krček | chodby | LED | 5 | 1 | 15 | 500 | 0.0375
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 6 | 2 | 36 | 1000 | 0.432
Budova Gymnázia | učebna | učebna | zářivka | 2 | 1 | 36 | 1000 | 0.072
Budova Gymnázia | WC | WC | LED | 3 | 1 | 7 | 350 | 0.00735
Budova Gymnázia | sklad | sklad | žárovka | 1 | 1 | 60 | 170 | 0.0102
Budova Gymnázia | WC | WC | LED | 4 | 1 | 7 | 350 | 0.0098
Budova Gymnázia | zadní vchod | chodby | LED | 1 | 1 | 15 | 500 | 0.0075
Budova Gymnázia | chodba | chodby | zářivka | 2 | 1 | 36 | 500 | 0.036
Budova Gymnázia | chodba | chodby | LED | 2 | 1 | 15 | 500 | 0.015
Budova Gymnázia | kuchyňka | kuchyňka | zářivka | 2 | 2 | 18 | 280 | 0.02016
Budova Gymnázia | chodba,schodiště | chodby | zářivka | 2 | 2 | 18 | 500 | 0.036
Budova Gymnázia | chodba,schodiště | chodby | zářivka | 1 | 1 | 36 | 500 | 0.018
Budova Gymnázia | posilovna vstup | tělocvična | zářivka | 3 | 1 | 36 | 2000 | 0.216
Budova Gymnázia | posilovna zrcadlový sál | tělocvična | zářivka | 9 | 1 | 58 | 2000 | 1.044
Budova Gymnázia | posilovna | tělocvična | zářivka | 9 | 1 | 58 | 2000 | 1.044
Budova Gymnázia | šatna | šatny | LED | 1 | 1 | 15 | 380 | 0.0057
Budova Gymnázia | WC | WC | LED | 2 | 1 | 7 | 350 | 0.0049
Budova Gymnázia | sklad | sklad | zářivka | 4 | 2 | 36 | 170 | 0.04896
Budova Gymnázia | kumbál | provoz | žárovka | 2 | 1 | 60 | 150 | 0.018
Budova Gymnázia | chodba, posilovna, kulečník | chodby | LED | 2 | 1 | 15 | 500 | 0.015
Budova Gymnázia | plynová kotelna | provoz | zářivka | 2 | 2 | 36 | 150 | 0.0216
[7 empty] | Celkem | 46.9207 | MWh

## Provoz
Skupina | Provoz [hod]
chodby | 500
dílna | 280
sklad | 170
strojovna | 90
vestibul | 800
učebna | 1000
vrátnice | 1000
WC | 350
šatny | 380
sprchy | 200
tělocvična | 2000
provoz | 150
kabinet | 650
knihovna | 100
půda | 80
sborovna | 600
kuchyňka | 280
Příkon zářivek [W] | Ekvivalentní příkon v LED [W] | Měrná cena na trubici [Kč s DPH / trubice]
15 | 10 | 1149.5
18 | 10 | 1149.5
36 | 20 | 1331
58 | 24 | 1694
Příkon žárovek [W] | Ekvivalentní příkon v LED [W] | Měrná cena na žárovku [Kč s DPH / žárovka]
40 | 9 | 242
60 | 9 | 242
75 | 9 | 242
100 | 15 | 363
200 | 30 | 726
Příkon výbojek [W] | Ekvivalentní příkon v LED [W] | Měrná cena na žárovku [Kč s DPH / výbojka
200 | 108 | 6897
250 | 108 | 6897
400 | 209 | 12342