Seznam příloh

| VZD – 001 |  | Technická zpráva |
| --- | --- | --- |

| Vypracoval EVČ Pardubice s.r.o.. pracoviště : R - atelier. Sokolovská 682. Rychnov n. Kněžnou. Tel., fax: 445/ 535238 E-mail:. evc.rychnov@worldonline.cz | Zodp.projektant | Hl. ing. projektu | Tech. kontrola |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L u d ě k N ě m e c |  |  | ing. V. Avramov | ing. V. Avramov |  |  |
| Kraj: Pardubický |  |  | MÚ: Česká Třebová |  |  |  |
| Investor: Pardubický kraj |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: EPC – PARDUBICKÝ KRAJ ## SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ ČESKÁ TŘEBOVÁ |  |  |  |  | Stupeň: | DSP |
|  |  |  |  |  | Datum: | 01. 2007 |
|  |  |  |  |  | Arch. číslo: | Z 8181/06 |
|  |  |  |  |  | Zak. číslo: | Z 8181/06 |
| ### Objekt: | ### SO 210.2 – BUDOVA ODBORNÉHO VÝCVIKU – K2 |  |  |  | Měřítko: |  |
| ### Část: | ### VZD – Vzduchotechnika |  |  |  | Příloha: | Paré č. |
| Obsah: # PROJEKT KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ |  |  |  |  | VZD |  |

| Vypracoval EVČ Pardubice s.r.o.. pracoviště : R - atelier. Sokolovská 682. Rychnov n. Kněžnou. Tel., fax: 445/ 535238 E-mail:. evc.rychnov@worldonline.cz | Zodp.projektant | Hl. ing. projektu | Tech. kontrola |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L u d ě k N ě m e c |  |  | ing. V. Avramov | ing. V. Avramov |  |  |
| Kraj: Pardubický |  |  | MÚ: Česká Třebová |  |  |  |
| Investor: Pardubický kraj |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: EPC – PARDUBICKÝ KRAJ ## SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ ČESKÁ TŘEBOVÁ |  |  |  |  | Stupeň: | DSP |
|  |  |  |  |  | Datum: | 01. 2007 |
|  |  |  |  |  | Arch. číslo: | Z 8181/06 |
|  |  |  |  |  | Zak. číslo: | Z 8181/06 |
| ### Objekt: | ### SO 210.2 – BUDOVA ODBORNÉHO VÝCVIKU – K2 |  |  |  | Měřítko: |  |
| ### Část: | ### VZD – Vzduchotechnika |  |  |  | Příloha: | Paré č. |
| Obsah: # TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  | VZD – 1 |  |

# LEGENDA  ZAŘÍZENÍ

| ## Pozice | Název zařízení | Plocha | ## Počet | ### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI |  |  |  |  |
| ##### A | #### Přívod vzduchu s regul. šoupátkem | 0,400 m2 | 1 | viz technická zpráva |
| B | #### Odváděcí vzduchovod se žaluzií | 0,201 m2 | 1 | viz technická zpráva |
| ##### VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTI |  |  |  |  |
| C | #### Nástěnná vytápěcí souprava | Qt = 15,6 kW | 1 | viz technická zpráva |

| Vypracoval EVČ Pardubice s.r.o.. pracoviště : R - atelier. Sokolovská 682. Rychnov n. Kněžnou. Tel., fax: 445/ 535238 E-mail:. evc.rychnov@worldonline.cz | Zodp.projektant | Hl. ing. projektu | Tech. kontrola |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L u d ě k N ě m e c |  |  | ing. V. Avramov | ing. V. Avramov |  |  |
| Kraj: Pardubický |  |  | MÚ: Česká Třebová |  |  |  |
| Investor: Pardubický kraj |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: EPC – PARDUBICKÝ KRAJ ## SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ ČESKÁ TŘEBOVÁ |  |  |  |  | Stupeň: | DSP |
|  |  |  |  |  | Datum: | 01. 2007 |
|  |  |  |  |  | Arch. číslo: | Z 8181/06 |
|  |  |  |  |  | Zak. číslo: | Z 8181/06 |
| ### Objekt: | ### SO 210.2 – BUDOVA ODBORNÉHO VÝCVIKU – K2 |  |  |  | Měřítko: | 1 : 50 |
| ### Část: | ### VZD – Vzduchotechnika |  |  |  | Příloha: | Paré č. |
| Obsah: # PŮDORYS KOTELNY |  |  |  |  | VZD – 2 |  |