## List1
Nabídka číslo: |  | RZ22073 | Zakázkové číslo: | z92016
Kanceláře Mlýny Pardubice
Vnitřní slaboproudé rozvody (SLP) dle vyhl. 230/2012 Sb.
Dodávka ostatních zařízení a materiálu
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 | PC002200 | Hmoždinka HM 8 | 250 | ks
2 | PC009100 | Protipožární ucpávková pěna I | 2 | ka
3 | PC001740 | Trubka MONOFLEX # 36 1436/1 ohebná nárazuvzdor. | 20 | m
4 | PC001720 | Trubka MONOFLEX # 23 1423/1 ohebná nárazuvzdor. | 150 | m
5 | PC001730 | Trubka MONOFLEX # 29 1429/1 ohebná nárazuvzdor. | 35 | m
6 | PC002020 | Krabice KP 68 | 5 | ks
7 | PC001520 | Lišta vkládací LV 40 * 40 | 50 | m
8 | PC002100 | Krabice s víčkem KT 250 x 110 hluboká 110 | 2 | ks
9 | PC234340 | Zdroj PoE | 1 | ks
10 | PC017130 | LCD projektor SONY VPL-HS3 SVGA 16:9 kontast 800:1 | 1 | ks
11 | 0230-0-0382 | Zásuvka reproduktorová | 2 | ks
12 | PC231570 | Kabel HDMI 15 m (k dataprojektoru) | 1 | ks
13 | PC231890 | Aktivní reproduktory k projektoru 2 ks | 1 | sa
14 | MP0020 | Stropní teleskopický držák projektoru | 1 | ks
15 | PC238140 | Zásuvkový panel 19" | 1 | ks
16 | PC239340 | switch Aruba JL682A 1930, 24x10/100/1000BASE-T + 4x SFP+, Web Managed | 2 | ks
https://www.lancomat.cz/datove-zasuvky-c537/panduit/
17 | PC239390 | Alantec A-LAN Alantec-UTP kabel kat.6A LSOH 4x2x23AWG 500m B2ca | 1400 | m
18 | PC239380 | ROLINE UTP patchkabel kat. 6a, tenký, LSOH, 2m, červený | 15 | ks
19 | PC239100 | wifi Aruba AP-505 | 1 | ks
20 | GS2210-24HP | 28-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 24x Gigabit metal | 2 | ks
+ 4x Gigabit dual personality (RJ45/open SFP), PoE 802.3at (High Power, 30W) - Power budget 375W, L2 multicast, IGMP snooping, MVR, IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection, IPv6, 802.3az (Green)
21 | PC017140 | Promítací plátno SONY VPS-HU70W 16:9 k projektorům | 1 | ks
22 | PC007460 | Kabel J-Y(ST) Y 2x2x0,8 mm | 110 | m
23 | PC239420 | MTD 533X, multisenzorový hlásič pro detekci kouře a tepla Schrack | 18 | ks
24 | PC239430 | Sokl USB 502-6, bez loop kontaktu, | 18 | ks
25 | PC239440 | Paralelní signalizace | 12 | ks
26 | PC007500 | Trubka PVC tuha # 23 1523 (3m) | 70 | m
27 | PC009400 | Kabel JE-H(St)H FE 180/E30 2x2x0,8 bezhalogen. ohniodolný | 85 | m
28 | PC217000 | Trubka HFIRM 20 mm bezhalogenová | 85 | m
Dodávka SKS
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 | lex-001200 | Datová zásuvka - 1 konektor kat 6AUTP, 1 montážní r | 1 | ks
2 | lex-001205 | Datová zásuvka - 2 konektory kat 6A UTP, 2 montážní | 19 | ks
3 | lex-000225 | Patchpanel 48 ports 2U, 2. generation | 1 | ks
4 | lex-000185 | UTP connector cat.6A 568A/568B "direct panel mount" | 79 | ks
5 | lex-000075 | PATCHCORD CAT.6A UTP, 0.5m | 20 | ks
6 | lex-000372 | Tele Panel 25 port | 2 | ks
7 | PC237130 | Unifikovaný wifi přístupový bod 802.11 a/ac, b/g/n, | 1 | ks
přenosová rychlost je až 1200 MB/s, frekvenční rozsah 2,4/5 GHz
8 | PC237110 | Switch 24portů RJ 45 + 2 SFP včetně managementu | 1 | ks
Z toho dva porty LAN – 10GB + SFP 10GB Ostatní porty 10/100/1000 Celková propojovací kapacita, standardy IEEE 802.3af PoE a 802.3at PoE Plus, video IP telefony, celkový příkon 375 W, 30W na každý port
Montáže dle ceníku C22M
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 | 220 261622 | Osazení hmoždinky 8 mm cihla | 250 | ks
2 | 220 261661 | Značení trasy vedení | 1050 | m
3 | 220 301022 | Elektroinstalační lišta L 40 | 50 | m
4 | 220 260552 | Trubka PVC pod omítkou 23 mm | 150 | m
5 | 220 260553 | Trubka PVC pod omítkou 29 mm | 35 | m
6 | 220 260554 | Trubka PVC pod omítkou 36 mm | 20 | m
7 | 220 260028 | Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka | 2 | ks
8 | 220 321721/S1 | Montáž náhradního zdroje | 1 | ks
9 | 220 330121 | Montáž podložky pod zásuvku | 18 | ks
10 | 220 740531 | Mont. repro soustavy stac. se zes. do 30 kg - vícekanál | 2 | ks
11 | 220 330741 | Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu | 19 | ks
12 | 220 330784 | Revize požár.aut.hlásiče | 19 | ks
13 | 220 330411 | Revize požár.hlásiče tlačítkového | 1 | ks
14 | 220 330362 | Montáž čidel aut.hlásičů optickokouřových D 6 | 18 | ks
15 | 220 330101 | Montáž tlačítkového hlásiče na omítku | 1 | ks
Demontáže dle ceníku C22M
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 | D220 330101 | Montáž tlačítkového hlásiče na omítku | 1 | ks
Montáže ostatní
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 | PC002960 | Montáž 1 vývodu RJ 45 | 79 | ks
2 | PC002970 | Měření trasy + protokol | 39 | ks
3 | PC002870 | Montáž datového kabelu UTP 4*2 v trubce, liště | 1400 | m
4 | PC237840 | Montáž nap. zdroje | 1 | ks
5 | PC002850 | PATCH Panelu | 1 | ks
Zemní práce dle ceníku C46M
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 | 460 680021 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm | 9 | ks
2 | 460 680022 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm | 4 | ks
3 | 460 680025/S1 | Průraz stropem | 1 | ks
Montáže dle ceníku C21M
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 | 210 040701 | Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 29mm | 230 | m