## REKAPITULACE
Stavba: | WAM-zřízení kanceláří pro Gočárovu galerii | obsah: | SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Objekt: | 012 - zřízení kanceláří | vypracoval: | Družstvo Stavoprojekt, Pardubice
Profese: | TOPENÍ-CHLAZENÍ | datum: | květen, 2023
REKAPITULACE PRACÍ A DODÁVEK
|  |  | cena prací a dodávek | C.Ú.
731 | KOTELNY - dodávka a montáž |  | 0 | 2023
732 | STROJOVNY - dodávka a montáž |  | 0 | 2023
733 | POTRUBÍ - dodávka a montáž |  | 0 | 2023
734 | ARMATURY - dodávka a montáž |  | 0 | 2023
735 | OTOPNÁ TĚLESA - dodávka a montáž |  | 0 | 2023
713 | IZOLACE - dodávka a montáž |  | 0 | 2023
900 | OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY |  | 0 | 2023
| JINÉ |  | 0 | 2023
SO 012 | CELKEM OBJEKT | základ daně | 0
| DPH | 21% | 0
| CENA PRACÍ A DODÁVEK CELKEM (vč. DPH) |  | 0

## TOPENÍ-CHLAZENÍ
| Stavba: |  | WAM-zřízení kanceláří pro Gočárovu galerii
| Objekt: |  | 012 - zřízení kanceláří
| Profese: |  | TOPENÍ-CHLAZENÍ
řádek | položka |  | TOPENÍ A CHLAZENÍ | m.j. | počet | jedn.cena | celkem Kč
1 | 731 |  | KOTELNY - dodávka a montáž
2 | 731 | 1 | Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron LWZ 8 CS Premium pro topení, chlazení, větrání a přípravu TVU v jednom komplexním zařízení - kompaktní větrací stroj | ks | 1 |  | 0
3 | 731 | 2 | ovládcí díl FES Komfort pro LWZ inverter, s integrovaným prostorovým čidlem (včetně měření r.h.), včetně metalického zapojení, do systému Stiebel Eltron | ks | 1 |  | 0
4 | 731 | 3 |  |  |  |  | 0
4 | 731 | 3 | vzduchové hadice LSWP 315-4 S, délky 2*6 m | m | 12 |  | 0
5 | 731 | 4 | venkovní čidlo teploty pro ekvitermní regulaci, včetně metalického zapojení | ks | 1 |  | 0
6 | 731 | 5 | montáž a kompletace, včetně nezbytného materiálu | h | 24 |  | 0
7 | 731 | 6 | uvedení kompletní sestavy do provozu servisním technikem | soubor | 1 |  | 0
8 | 731 | 7 | zaškolení obsluhy technikem Stiebel Eltron | soubor | 1 |  | 0
9 | 731 | 8 | přesun hmot procentní v objektech výšky do 24 m | soubor | 2 | 0 | 0
10 |  |  | KOTELNY CELKEM |  |  |  | 0
11 | 732 |  | STROJOVNY - dodávka a montáž
12 | 732 | 1 | akumulační zásobník 100 l, SPB 100 Plus, s parotěsnou izolací, výrobce Stiebel Eltron, včetně zabudovaných armatur odvzdušnění a vypouštění | ks | 1 |  | 0
13 | 732 | 2 | změkčovač vody nástěnný, cca 18 l, včetně provozní náplně a náplně inhibitoru koroze pro otopné soustavy z různých konstrukčních materiálů | ks | 1 |  | 0
14 | 732 | 3 | rozdělovač pro dva okruhy, KSV 125-2HV, DN 25, kompatibilní k čerpadlovým skupinám, včetně šroubení na všech hrdlech potrubí | ks | 1 |  | 0
15 | 732 | 4 | čerpadlová skupina PrimoTherm 180-1, DN25, bez směšování, kompletní výbava-teploměry, zpětný ventil, uzavírací ventily, přepouštěcí ventil, tepelná izolace; pro radiátorový okruh, čerpadlo H = min. 2m, Q = 0,15 m3/h | ks | 1 |  | 0
16 | 732 | 5 | čerpadlová skupina PrimoTherm 180-2, DN25, kompletní výbava-teploměry, zpětný ventil, uzavírací ventily, směšovací ventil, přepouštěcí ventil, tepelná izolace; se směšováním servopohonem, havarijním termostatem, pro okruh podlahového vytápění, čerpadlo H = min. 6m, Q = 1,5 m3/h | ks | 1 |  | 0
17 | 732 | 6 | Internet Service Gateway ISG web, příslušenství regulace, včetně metalického zapojení | ks | 1 |  | 0
18 | 732 | 7 | montáž a kompletace, včetně nezbytného materiálu | h | 12 |  | 0
19 | 732 | 8 |  | soubor | 1 |  | 0
20 | 732 | 9 |  | soubor | 1 |  | 0
19 | 732 | 8 | přesun hmot procentní v objektech výšky do 24 m | soubor | 1.52 | 0 | 0
20 |  |  | STROJOVNY CELKEM |  |  |  | 0
21 | 733 |  | POTRUBÍ - dodávka a montáž
22 | 733 | 1 | Potrubí měděné DN 15*1 polotvrdé | m | 13 |  | 0
23 | 733 | 2 | montáž lisováním, včetně upevnění, ucpávek a příslušenství | m | 13 |  | 0
| 733 | 3 | Potrubí měděné DN 18*1 polotvrdé | m |  |  | 0
| 733 | 4 | montáž lisováním, včetně upevnění, ucpávek a příslušenství | m |  |  | 0
27 | 733 | 5 | Potrubí měděné DN 22*1 polotvrdé | m | 18 |  | 0
28 | 733 | 6 | montáž lisováním, včetně upevnění, ucpávek a příslušenství | m | 18 |  | 0
29 | 733 | 7 | Potrubí měděné DN 28*1,5 tvrdé | m | 24 |  | 0
30 | 733 | 8 | montáž lisováním, včetně upevnění, ucpávek a příslušenství | m | 24 |  | 0
30 | 733 | 9 | montáž rozvodů z plastů polyfúzním svařováním D 20 (odkapy kondenzátu, přetlakový ventil) | m | 5 |  | 0
31 | 733 | 10 | trubka plastová podlahového vytápění 17*2, s kyslíkovou bariérou | m | 2080 |  | 0
32 | 733 | 11 | dilatační pásy, pěnové PE 10/120 mm, samolepící | m | 25 |  | 0
33 | 733 | 12 | folie separační rastrovaná, včetně fixačních příchytek | m2 | 168.1 |  | 0
34 | 733 | 13 | vrapová hadice D 20/25 - průchodka přes dilatace | m | 10 |  | 0
35 | 733 | 14 | těsnění průchodek montážní pěnou, láhev 400 ml | ks | 2 |  | 0
36 | 733 | 15 | drobný spojovací a kotvící materiál | soubor | 1 |  | 0
37 | 733 | 16 | propláchnutí a tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 2080 |  | 0
38 | 733 | 17 | přesun hmot procentní v objektech výšky do 24 m | soubor | 3.19 | 0 | 0
39 |  |  | POTRUBÍ CELKEM |  |  |  | 0
40 | 734 |  | ARMATURY - dodávka a montáž
41 | 734 | 0 | uzavírací kohout G 3/4" | ks | 1 |  | 0
41 | 734 | 1 | rozdělovač a sběrač podlahového topení s regulačními ventily průtoku a uzavíracími ventily, DN 25, 12-ti místný, s kulovými kohouty na primární straně, s odvzdušňovacími/vypouštěcími ventily na větvích rozdělovače | ks | 1 |  | 0
42 | 734 | 2 | skříň 12-ti místného rozdělovače pod omítku | ks | 1 |  | 0
43 | 734 | 3 | rozdělovač a sběrač podlahového topení s regulačními ventily průtoku a uzavíracími ventily, DN 25, 6-ti místný, s kulovými kohouty na primární straně, s odvzdušňovacími/vypouštěcími ventily na větvích rozdělovače | ks | 1 |  | 0
44 | 734 | 4 | skříň 12-ti místného rozdělovače pod omítku | ks | 1 |  | 0
45 | 734 | 5 | teploměr/tlakoměr do potrubí DN 20 | ks | 2 |  | 0
46 | 734 | 6 | pojistný ventil do potrubí DN 20; 2,5 bar | ks | 1 |  | 0
47 | 734 | 7 | kohout kulový DN 20 | ks | 3 |  | 0
48 | 734 | 8 | kohout kulový DN 25 | ks | 2 |  | 0
49 | 734 | 9 | kohout kulový DN 1/2" | ks | 1 |  | 0
50 | 734 | 10 | filtr do potrubí 1/2" (zpátečka radiátoru, změkčovač) | ks | 2 |  | 0
51 | 734 | 11 | filtr do potrubí DN 25 (zpátečka podlaha) | ks | 1 |  | 0
52 | 734 | 12 | kohout kulový DN 20 | ks | 3 |  | 0
53 | 734 | 13 | čidlo náběhové teploty (okruh podlaha) | ks | 1 |  | 0
54 | 734 | 14 | ventil odvzdušňovací automatický DN 15 | ks | 4 |  | 0
55 | 734 | 15 | ventil vypouštěcí(zavzdušňovací DN 15 | ks | 4 |  | 0
55 | 734 | 13 | kompaktní filtr s odkalením a uzavíracími kohouty 3/4" | ks |  |  | 0
56 | 734 | 14 | kohout kulový vypouštěcí, komplet, DN 15 | ks |  |  | 0
57 | 734 | 15 | pancéřová hadice nerez s převlečnými maticemi G 3/4" | ks |  |  | 0
57 | 734 | 16 | přesun hmot procentní v objektech výšky do 24 m | soubor | 2.7 | 0 | 0
58 |  |  | ARMATURY CELKEM |  |  |  | 0
59 | 735 |  | OTOPNÁ TĚLESA - dodávka a montáž
60 | 735 | 1 | demontáž otopných těles včetně regul.ventilů, konzolí, příslušenství | ks |  | 500 | 0
60 | 735 | 1 | radiátor nástěnný R 21 VK 1800/900, s termostatickým ventilem, odvzdušňovacím ventilem, připojení spodní pravé | ks | 1 |  | 0
61 | 735 | 2 | montáž otopných těles, včetně závěsu | ks | 1 |  | 0
62 | 735 | 3 | připojení otopného tělesa | ks | 1 |  | 0
63 | 735 | 4 | tlakové zkoušky otopných těles | ks | 1 |  | 0
64 | 735 | 5 | přesun hmot procentní v objektech výšky do 24 m | soubor | 10.8 | 0 | 0
65 |  |  | OTOPNÁ TĚLESA CELKEM |  |  |  | 0
66 | 713 |  | IZOLACE - dodávka a montáž
67 | 713 | 1 | izolační trubice polyetylénová tl.stěny 20 mm pro potrubí DN 15 | m | 13 |  | 0
68 | 713 | 2 | izolační trubice polyetylénová tl.stěny 20 mm pro potrubí DN 18 | m |  |  | 0
68 | 713 | 2 | izolační trubice polyetylénová tl.stěny 20 mm pro potrubí DN 20 | m | 18 |  | 0
69 | 713 | 3 | izolační trubice polyetylénová tl.stěny 20 mm pro potrubí DN 25 | m | 24 |  | 0
70 | 713 | 4 | přesun hmot procentní v objektech výšky do 24 m | soubor | 1.5 | 0 | 0
71 |  |  | IZOLACE CELKEM |  |  |  | 0
72 | 900 |  | OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY
73 | 900 | 1 | vypuštění původního rozvodu | h |  | 300 | 0
74 | 900 | 1 | propláchnutí celého upraveného sytsému, napuštění, odvzdušnění | h | 4 |  | 0
75 | 900 | 2 | stavební pomocné práce (prostupy, drážky, začištění) | h | 48 |  | 0
76 | 900 | 3 | spolupráce a koordinace s profesemi ZTI, ELS, VZT | h | 24 |  | 0
77 | 900 | 4 | vypracování dokumentace skutečného provedení topení, chlazení, větrání a přípravy TVU | h | 24 |  | 0
78 | 900 | 5 | popisky a označení rozvodů a zařízení | soubor | 1 |  | 0
79 | 900 | 6 | funkční zkoušky včetně vystavení protokolů | h | 8 |  | 0
79 | 900 | 6 | výchozí revize spalinové cesty, kotle na vytápění, chlazení | soubor |  |  | 0
80 | 900 | 7 | výchozí revize systému vytápění, chlazení, větrání, přípravy TVU | soubor | 4 |  | 0
81 | 900 | 8 | mezisoučet |  |  | 0
82 |  |  | PRÁCE A OSTATNÍ DODÁVKY CELKEM |  |  |  | 0
83 | 1000 |  | ÚPRAVY CHLAZENÍ
84 | 1000 | 1 | odstavení systému chlazení z provozu | h |  | 1200 | 0
85 | 1000 | 2 | demontáž venkovního invertoru včetně konzol | soubor |  | 2500 | 0
86 | 1000 | 3 | demontáž vnitřní jednotky Slim | soubor |  | 2100 | 0
87 | 1000 | 4 | demontáž vnitřní jednotky Split | soubor |  | 1800 | 0
88 | 1000 | 5 | montáž vnitřní jednotky Split v novém místě | soubor |  | 2100 | 0
89 | 1000 | 6 | montáž vnitřní jednotky Slim v novém místě | soubor |  | 2400 | 0
90 | 1000 | 7 | montáž venkovního invertoru v novém místě | soubor |  | 2800 | 0
91 | 1000 | 8 | úpravy Cu potrubí chladiva kapalina/plyn včetně kaučukové izolace | m |  | 520 | 0
92 | 1000 | 9 | úpravy silových a ovládacích rozvodů | m |  | 480 | 0
|  | 10 | přesun hmot procentní v objektech výšky do 6 m | soubor |  | 0 | 0
|  |  | ÚPRAVY CHLAZENÍ CELKEM |  |  |  | 0