## Z1
Stavba: | WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GALERII, PARDUBICE, MEZI MOSTY
Zak. čís.: | 1763/22 |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
|  |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
|  |  |  | režie | 4% |  | 0
|  |  |  | měření, zprovoznění… |  | 0.05 | 0
|  |  |  | CELKEM v Kč bez DPH |  |  | 0
Datum: | 04/2023
Poř. |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. | P o p i s | M.j. | počet | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. |  |  | jednotek | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
Větrání kanceláří
| protidešťová žaluzie se sítem 200x600 | ks | 2
| 012.VZT.25 - fasáda | ks | 2
| VZT jednotka 1250m3/h včetně připojovacího ohebného potrubí - není dodávnou VZT (VZT pouze montáž ohebného potrubí) | kpl | 1
| 012.VZT.25 - 5.26.3 | kpl | 1
| přívodní talířový ventil DN160, 25-50m3/h | ks | 8
| 012.VZT.24 - 4.29.1 | ks | 2
| 012.VZT.24 - 4.30.1 | ks | 2
| 012.VZT.24 - 4.30.2 | ks | 1
| 012.VZT.24 - 4.30.3 | ks | 1
| 012.VZT.25 - 5.26.1 | ks | 1
| 012.VZT.25 - 5.26.2 | ks | 1
| odvodní talířový ventil DN160, 50-75m3/h | ks | 4
| 012.VZT.24 - 4.29 | ks | 1
| 012.VZT.24 - 4.30 | ks | 2
| 012.VZT.25 - 5.26 | ks | 1
| ohebné potrubí typu sono, DN160mm | m | 12
| 012.VZT.24 - 4.29.1 | m | 2
| 012.VZT.24 - 4.30.1 | m | 2
| 012.VZT.24 - 4.30.2 | m | 1
| 012.VZT.24 - 4.30.3 | m | 1
| 012.VZT.25 - 5.26.1 | m | 1
| 012.VZT.25 - 5.26.2 | m | 1
| 012.VZT.24 - 4.29 | m | 1
| 012.VZT.24 - 4.30 | m | 2
| 012.VZT.25 - 5.26 | m | 1
| ohebný tlumič hluku Sonoextra DN160/1000 | ks | 2
| 012.VZT.25 - 5.26.3 | ks | 2
potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I
| do obvodu 1890mm, 100% tvarovek | m | 3
| 012.VZT.25 - 5.26.3 | m | 2
| 012.VZT.25 - TECHNICKÁ CHODBA | m | 1
potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I
| do průměru 200mm, 30% tvarovek | m | 104
| 012.VZT.24 - 4.29 | m | 8
| 012.VZT.24 - 4.29.1 | m | 6
| 012.VZT.24 - 4.30 | m | 7
| 012.VZT.24 - 4.30.1 | m | 8
| 012.VZT.24 - 4.30.2 | m | 9
| 012.VZT.24 - 4.30.3 | m | 18
| 012.VZT.25 - 5.26 | m | 4
| 012.VZT.25 - 5.26.1 | m | 3
| 012.VZT.25 - 5.26.2 | m | 6
| 012.VZT.25 - 5.26.3 | m | 35
| tepelná izlolace, minerální vata tl.100mm s Al. polepem | m2 | 9
| 012.VZT.25 - 5.26.3 | m2 | 6
| 012.VZT.25 - TECHNICKÁ CHODBA | m2 | 3