# Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Legislativní, bezpečnostní a technické požadavky na dezinfekční prostředky

## Obecné požadavky

- Nabízené přípravky musejí být v souladu s níže uvedenou legislativou

- Zákon č. 375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění

- Zákon č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění

- Zákon č. 324/2016 Sb. Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), v platném znění

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, v platném znění

# Zákon č. 120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění

- Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

- Vyhláška č. 306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění

- Zákon č. 378/2007 Sb. Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), platném znění

- Nabízené přípravky musejí splňovat níže uvedené bezpečnostní požadavky

  - Žádný z nabízených přípravků nesmí v bezpečnostním listu, v oddíle 2. uvedené následující věty u nebezpečnosti:

- H340 Může vyvolat genetické poškození

- H341 Podezření na genetické poškození

- H350 Může vyvolat rakovinu

- H351 Podezření na vyvolání rakoviny

- H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky

- H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky

- H370 Způsobuje poškození orgánů

- H371 Může způsobit poškození orgánů

- H372 Způsobuje poškození orgánů

- H373 Může způsobit poškození orgánů

- Uchazeč doloží k nabízeným přípravkům níže uvedenou dokumentaci

- v českém jazyce:

- aktuální bezpečnostní list

- produktový list/leták

- etiketu přípravku

- v případě nabízených biocidů – notifikaci biocidu (zadavatel bude akceptovat aktivní odkaz na registr biocidů https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/ )

- v případě léčiv – registraci SÚKL

- v anglickém, případně německém či slovenském jazyce:

- v případě zdravotnických prostředků – prohlášení o shodě

- v případě přípravků určených k dezinfekci rukou a pokožky a mýdla je nutné předložit dermatologický atest

- v případě přípravků na plochy a povrchy (min. u 2 přípravků) uchazeč doloží kompatibilitu se systémem suchých utěrek

- ke všem přípravkům se uchazeč povinen předložit souhrnný přehled norem deklarované účinnosti

- Parametry a hodnoty (složení, koncentrace, expozice, účinnost) nabízených dezinfekčních přípravků musí být totožné i pro další státy EU, pokud jsou v těchto státech používány

## Požadavky na dezinfekční přípravky

- Dezinfekční přípravky určené na nástroje a pomůcky musejí být bez obsahu aldehydů, fenolu a chloru

- Dezinfekční přípravky určené na plochy a povrchy musejí být bez obsahu formaldehydu a fenolu

- Alespoň 2 přípravky určené na plochy a povrchy (pol. 5 až 11) musejí být kompatibilní se systémem suchých utěrek (pol. 12 a 13) s deklarovanou stabilitou roztoku po dobu 28 dní

- Systém suchých utěrek (pol. 12 a 13) musejí splňovat velikost min. 750cm2, netřepivý materiál s min. gramáží 50g/m2

- Alespoň jeden z přípravků na plochy a povrchy bez obsahu chlóru musí mít účinnost proti TBC do 30 min. (pol. 8 až 10)

- Dezinfekční přípravky na kontaktní plochy v podobě impregnovaných ubrousků (pol. 14 až 17) uchazeč nabídne v uzavíratelné dóze (případně Flow-pack s pevným uzávěrem) a náplni (případně Flow-pack s pevným uzávěrem). Pokud nejsou ubrousky k dispozici v náhradní náplni, uchazeč nabídne do položky „náplň“ opět dózu

- Dezinfekční přípravky na kontaktní plochy v podobě impregnovaných ubrousků (pol. 14 až 17) musejí mít minimální rozměr 260cm2.

- Dezinfekční přípravky na kontaktní plochy v podobě postřiku/pěny (pol. 18 až 21) musejí mít jako součást aplikačního balení rozprašovač/zpěňovač. Pokud není součástí aplikačního balení, musí jej uchazeč nacenit samostatně.

- Dezinfekční mýdlo (pol.22) nesmí obsahovat PMBH

- Dezinfekční přípravky z hygienické a chirurgické dezinfekci rukou (pol. 23 až 27) musí být účinné proti rotavirům (pokud není požadovaná plně virucidní účinnost). Přípravky musí být bez barviv.

Požadovaná účinnost HDR (hygienická dezinfekce rukou) do 30 sec., CHDR (chirurgická dezinfekce rukou) do 90 sec.

Přípravky musejí být kompatibilní s požadovanými dávkovači

- Dezinfekční přípravky určené k dezinfekci pokožky před porušením její integrity (pol. 29 až 31) musejí splňovat expoziční časy:

- Před vpichem do 15 sec.

- Před punkcí do 1 min.

- Místa s vysokým výskytem mazových žláz do 2 min.

- V případě léčiv (pol. 32 a 33) uchazeč doloží:

- Souhrn údajů o léčivém přípravku (SPC)

- Příbalová informace pro používání léčivého přípravku a zacházení s ním (PIL)