## Gymnázium
[13 empty] | cena 1 ks | cena 1 ks | cena 1 ks | cena 1 ks | cena 1 ks | cena 1 ks | cena 1 m | cena 1 m | cena 1 ks |  |  | cena 1 ks | cena 1 ks | cena 1 ks | cena 1 ks | cena 1 ks | cena 1 ks | cena 1 ks | cena 1 ks | cena 1 ks |  | cena 1 ks
|  | Stávající stav | [10 empty] | 523 | 762 | 2608 | 1066 | 1923 | 1839 | 2084 | 1249 | 1999 | 1 | 1 | 382 | 436 | 378 | 488 | 398 | 399 | 454 | 399 | 467
Místnosti | Interní označení | Typ světelného zdroje a počet | Počet zdrojů | Umístění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Jištění světelného zdroje | Stav jištění | Vedení k světelnému zdroji | Provedení vedení | Rozměry (m) ŠxDxV |  |  | Kulaté na stěnu 20 W | Kulaté na stěnu 32 W | Kulaté na stěnu36 W | Prachotěsné | Stropní panel 1200x300 | Stropní panel 600x600 | Linie 50x50 mm | Linie 30x30 mm | Nouzák | Úprava ovl. Ukončení | Zednické výmalba | Zásuvka 1x | Zásuvka 2x | Záslepka | Datová Zásuvka | Tlačítko | Vypínač č.1 | Vypínač č.5 | Vypínač č.6 | Vypínač č.7 | Cena za vypínače a zásuvky | Ovládání DALI | Rozmístění | Cena celkem
140 - chodba před jíd. | [19 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
odstranění + instalace | [19 empty] | 2x1
143 - chodba příjem | [19 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
odstranění + instalace
145 - chodba kuchyň | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1
odstranění + instalace
146 - chodba jídelna |  | Zářivka | 2 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | 2.5 | 5.7 | 4.2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | 1
odstranění + instalace
147 - chdoba přízemí vpravo |  | Zářivka | 6 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 2
odstranění + instalace
148 - schodiště hl. vchod |  | Žárovkové | 2 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 2
odstranění + instalace
149 - chodba přízemí vlevo |  | Zářivka | 16 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [10 empty] | 8 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 2
odstranění + instalace
150 - chodba přízemí střed |  | Zářivka | 10 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 5 | 1 | [9 empty] | 7 | 3
150 - chodba přízemí střed |  | Žárovkové | 6 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu |  |  |  |  | 1ks nouzák
odstranění + instalace
[10 empty] | Celkem |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0
[10 empty] | Cena | [22 empty] | 0 |  |  | 0
201 - wc chlapci 1. patro |  | Žárovkové | 4 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu |  |  |  | 5 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 4
201 - wc chlapci 1. patro |  | Žárovkové | 1 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
odstranění + instalace
202 - wc dívky 1. patro |  | Žárovkové | 7 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu |  |  |  | 7 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 1 | 6
odstranění + instalace
203 - učebna CJ 3 |  | Zářivka | 12 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | 5.3 | 6.7 | 4.2 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  | 2
odstranění + instalace | [18 empty] | 3x3
204 - učebna CJ 2 |  | Zářivka | 12 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | 4.5 | 6.7 | 4.2 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  | 2
odstranění + instalace | [18 empty] | 3x3
205 - učebna | 6.P | Zářivka | 20 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | 6.7 | 10.1 | 4.2 | [6 empty] | 17 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 3 |  |  | 3
205 - učebna |  | Zářivka | 4 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [9 empty] | tvar U
odstranění + instalace | [18 empty] | 2x7
206 - učebna | 8.P | Zářivka | 20 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | 6.7 | 10.1 | 4.2 | [6 empty] | 17 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 3 |  |  | 3
206 - učebna |  | Zářivka | 4 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [9 empty] | tvar U
odstranění + instalace | [18 empty] | 2x7
207 - učebna CJ 1 |  | Zářivka | 14 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | 4.8 | 5.2 | 4.2 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 6 | 2 |  | 2 |  |  | 2
odstranění + instalace | [18 empty] | 3x3 + 1x1
208 - učebna matematiky | 2.A | Zářivka | 20 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | 6.9 | 10.1 | 4.2 | [6 empty] | 17 |  |  |  |  | 4 | 3 |  | 3 |  |  | 3
208 - učebna matematiky |  | Zářivka | 4 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [9 empty] | tvar U
odstranění + instalace | [18 empty] | 2x7
209 - učebna | 7.P | Zářivka | 18 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | 6.9 | 7.8 | 4.2 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 6 | 3 |  | 3 |  |  | 3
209 - učebna |  | Zářivka | 4 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [9 empty] | tvar U
odstranění + instalace | [18 empty] | 2x4
210 - učebna CJ 4 |  | Zářivka | 14 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | 4.8 | 5.2 | 4.2 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 8 | 4 |  | 2 |  | 1 | 1
odstranění + instalace | [18 empty] | 2x4 +1x1
211 - učebna | 2.P | Zářivka | 20 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | 6.9 | 10.1 | 4.2 | [6 empty] | 17 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 3 |  |  | 3
211 - učebna |  | Zářivka | 4 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [9 empty] | tvar U
odstranění + instalace | [18 empty] | 2x7
212 - učebna | 3.P | Zářivka | 20 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | 6.9 | 10.1 | 4.2 | [6 empty] | 17 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 3 |  |  | 3
212 - učebna |  | Zářivka | 4 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [9 empty] | tvar U
odstranění + instalace | [18 empty] | 2x7
213 - učebna | 5.P | Zářivka | 20 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | 6.9 | 10.1 | 4.2 | [6 empty] | 17 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 3 |  |  | 3
213 - učebna |  | Zářivka | 4 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [9 empty] | tvar U
odstranění + instalace | [18 empty] | 2x7
214 - hospodářka školy |  | Zářivka | 12 | Lustrové | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1
odstranění + instalace | [16 empty] | nebo linie??
215 - wc muži sborovna |  | Žárovkové | 2 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 2
odstranění + instalace
216 - wc ženy sborovna |  | Žárovkové | 2 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 2
odstranění + instalace
220 - chodba 1. patro upr. |  | Zářivka | 8 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 | 1 | [9 empty] | 4
220 - chodba 1. patro upr. |  | Žárovkové | 2 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [5 empty] | 1x nouzák
odstranění + instalace
221 - schodiště příz. 1. patro |  | Žárovkové | 5 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 4
odstranění + instalace | [14 empty] | 1x nouzák
222 - chodba 1. patro vpravo |  | Zářivka | 16 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [10 empty] | 8 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 2
odstranění + instalace | [19 empty] | 1x nouzák
223 - chodba 1. patro vlevo |  | Zářivka | 16 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [10 empty] | 8 | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2
odstranění + instalace | [19 empty] | 1xnouzák
225 - chodba sborovna |  | Zářivka | 12 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [10 empty] | 6 | 2 | [9 empty] | 4 | 3
odstranění + instalace | [19 empty] | 2xnouzák
227 - krček |  | Zářivka | 10 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | 2.4 | 15.9 | 2.8 | [5 empty] | 8 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | výměna cca 24 kazet
odstranění + instalace | [17 empty] | na střídačku
[10 empty] | Celkem |  |  | 16 | 0 | 7 | 0 | 6 | 8 | 150 | 26 | 7 | 0 | 0 | 73 | 35 | 0 | 27 | 2 | 16 | 29 | 18 | 7 | 0
Cena
301 - schodiště, chodba PV |  | Zářivka | 12 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 2
odstranění + instalace
318 - chodba 2. patro vlevo |  | Zářivka | 16 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [10 empty] | 8 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 2
odstranění + instalace | [19 empty] | 1x nouzák
319 - chodba 2. patro vpravo |  | Zářivka | 16 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [10 empty] | 8 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 1
odstranění + instalace | [19 empty] | 1x nouzák
320 - chodba 2. patro upr. |  | Zářivka | 8 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 | 1 | [9 empty] | 2 | 2
320 - chodba 2. patro upr. |  | Žárovkové | 2 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [5 empty] | 1 nouzák |  |  |  |  | 4x1
odstranění + instalace
321 - schodiště 1. a 2. patro |  | Žárovkové | 6 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1
odstranění + instalace | [14 empty] | 1 nouzák
[10 empty] | Celkem |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0
[10 empty] | Cena |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0
|  | Zářivka | 10 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
[10 empty] | Celkem | [22 empty] | 0
Cena
nouzové osvětletní, celá budova | [20 empty] | 9
[10 empty] | Celkem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Cena |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 16 | 9 | 15 | 0 | 14 | 8 | 150 | 63 | 21 | 0 | 0 | 84 | 36 | 0 | 27 | 3 | 16 | 30 | 47 | 21
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 388 | [33 empty] | 0
39
0

## Ostatní
Ostatní spotřebiče
Místnost | Spotřebič | Počet | Poznámky | Cena za ks | Cena
108 - sklep | bojler (200) | 2 | 200 l |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
108 - sklep | bojler (160) | 1 | 160 l |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
109 - wc chlapci přízemí | průtokový ohřívač | 2 |  |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
110 - wc dívky přízemí | průtokový ohřívač | 2 |  |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
201 - wc chlapci 1. patro | průtokový ohřívač | 3 |  |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
202 - wc dívky 1. patro | průtokový ohřívač | 4 |  |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
| bojler (10) | 1 | 10 l |  | 0
| bojler (10) | 1 | 10 l |  | 0
0
124 - školník | průtokový ohřívač | 1 |  |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
302 - wc dívky | průtokový ohřívač | 5 |  |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
| bojler (10) | 1 | 10 l |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
401 - záchod PV | bojler (5) | 1 | 5 l |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
215 - wc muži sborovna | bojler (5) | 1 | 5 l |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
216 - wc ženy sborovna | bojler (5) | 1 | 5 l |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
214 - hospodářka školy | bojler (5) | 1 | 5 l |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
219 - ředitelna | bojler (5) | 1 | 5 l |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
132 - záchod Inv. | bojler (10) | 1 | 10 l |  | 0
| odinstalace, instalace |  |  |  | 0
117 - kuchyň | lednice prosklená | 1 |  |  | 0
0
115 - mytí nádobí | myčka | 1 |  |  | 0
0
115 - mytí nádobí | změkčovač vody | 2 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Data
Místnosti
401 - záchod PV
402 - kabinet ČJ PV
403 - kabinet D PV
404 - kabinet Z PV
405 - kabinet MAT PV
406 - knihovna PV
407 - sklad učebnic PV
417 - sklad učebnic
418 - sklad učebnic
408 - sklad HV PV
409 - kabinet PV
410 - kabinet mat. PV
411 - kabinet CJ PV
412 - ŠPP PV
416 - chodba PV
413 - pl. kotelna PV
414 - půda
301 - schodiště, chodba PV
302 - wc dívky
303 - učebna zeměpisu
304 - učebna fyziky
305 - učebna fyziky
306 - kabinet fyziky
318 - chodba 2. patro vlevo
307 - aula
308 - učebna cizích jazyků 5
309 - učebna dějepisu
310 - učebna ZSV
311 - LVT 2
317 - kabinet IVT
312 - chodba kabinet IVT
319 - chodba 2. patro vpravo
320 - chodba 2. patro upr.
321 - schodiště 1. a 2. patro
201 - wc chlapci 1. patro
202 - wc dívky 1. patro
203 - učebna CJ 3
204 - učebna CJ 2
205 - učebna
206 - učebna
207 - učebna CJ 1
222 - chodba 1. patro vpravo
208 - učebna matematiky
209 - učebna
210 - učebna CJ 4
211 - učebna
212 - učebna
213 - učebna
214 - hospodářka školy
223 - chodba 1. patro vlevo
220 - chodba 1. patro upr.
221 - schodiště příz. 1. patro
109 - wc chlapci přízemí
110 - wc dívky přízemí
111 - učebna biologie
112 - kabinet biologie
115 - mytí nádobí
116 - jídelna
117 - kuchyň
118 - sklad kuchyň
113 - sklad kuchyň
146 - chodba jídelna
147 - chdoba přízemí vpravo
120 - laboratoř biologie
124 - školník
123 - uklizečky
122 - chodba školník
126 - kabinet chemie
127 - laboratoř chemie
129 - učebna chemie
130 - učebna
149 - chodba přízemí vlevo
150 - chodba přízemí střed
148 - schodiště hl. vchod
138 - šatny
133 - uklízecí místnost 3x
107 - chodba žákovský vstup
104 - bufet
108 - sklep
225 - chodba sborovna
215 - wc muži sborovna
216 - wc ženy sborovna
217 - sborovna
219 - ředitelna
227 - krček
618 - chodba VV, LVT2
614 - LVT2
613 - učebna VV
612 - kabinet VV
615 - sklad VV
501 - vestibul hala, chodba
502 - wc přízemí
503 - wc přízemí
504 - wc přízemí
521 - wc přízemí
522 - wc přízemí
512 - kotelna hala
511 - rozvodna
509 - sportovní hala
510 - nářaďovna
514 - sklad nářadí
515 - předsálí (ping-pong)
516 - gymnastický sálek
519 - šastna přízemí
520 - šatna přízemí
517 - klubovna
518 - sklad u klubovny
506 - wc invalidi
507 - kabinet TV
508 - sprcha kabinet TV
550 - schodiště+horní chodba
616 - wc 1P
617 - wc 1P
625 - chodba 1P
601 - posilovna
602 - posilovna
603 - galerie
604 - šatna 1P
605 - šatna 1P
607 - šatna 1P
609 - šatna 1P
610 - sklad 1P
611 - sprcha 1P
612 - sprcha 1P
711 - wc 2P
712 - wc 2P
707 - sklad 2P
702 - půda
703 - půda
704 - půda
705 - půda bok
706 - půda bok
708 - studovna
709 - studovna bok
710 - studovna bok
140 - chodba před jíd.
143 - chodba příjem
145 - chodba kuchyň
132 - záchod Inv.
614 - LVT2
513 - správce haly
623 - kabinet VV