Příloha č. 1

Pořízení nástroje pro řízení procesu správné laboratorní praxe (SLP)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění Veřejné zakázky bude dodávka softwarových prostředků a zajištění implementace nástroje  pro řízení procesu správné laboratorní praxe (SLP) v rozsahu a počtu licencí tak, aby byly pokryty potřebné uživatelské role a administrátorské role pro správu systému. Požadované minimální licenční zajištění je následující:

Požadované licence:

- multilicence – licenčně neomezené pro uživatele a administrátory laboratorních provozů, a to pro nahlížení a pro úpravy SW pro řízení procesů správné laboratorní praxe (SLP)

Součástí plnění předmětu Veřejné zakázky jsou i tyto práce:

Práce zahrnuje:

  - všechny práce spojené s realizací díla, zejména pak:

- vypracování vstupního prováděcího plánu projektu (dále jen Implementační plán projektu), vč. akceptačních procedur (nutných k provedení akceptace díla) a akceptačních protokolů,

- provedení veškerých úkonů a činností nutných k tomu, aby software mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, zejména instalaci a implementaci softwarového nástroje, vč:

  - instalace dodávaného SW vybavení na prostředky zadavatele,

  - implementace a vstupní nastavení dodávaného řešení dle požadavků Zadavatele a příslušné legislativy v oblasti laboratorní praxe,

- nastavení jednotných metodik a pracovních  postupů.

  - všechny typy školení potřebné pro práci s dodávaným řešením, zahrnuje zejména:

- školení systémových administrátorů

- školení klíčových uživatelů laboratorního provozu

- školení ostatních pracovníků v laboratorním provozu

Cíl školení: schopnost samostatné administrace, nastavování systému a zavádění další služeb/aktiv pracovníky zadavatele

  - kompletní dokumentaci v elektronické podobě, nezbytné pro použití dodávaného softwarového řešení, která zahrnuje minimálně tuto dokumentaci:

- Uživatelský manuál -  popisem uživatelských funkcí dodávaných ASW

- Implementační plán projektu:

- analytická část – návrh realizace Díla

- časový harmonogram, plán školení pracovníků zadavatele

- finální popis implementace dodávaného řešení (skutečné provedení),

- akceptační procedury,

- akceptační protokoly.

Funkční specifikace a požadavky na funkcionalitu nástroje pro řízení procesů správné laboratorní praxe (SLP)

Uvedené požadavky jsou, pokud není uvedeno jinak, minimální.

Všechny požadované funkce musí být dodány v rámci dodávky a být přístupné bez dalších nákladů, a to včetně požadavků (funkcí) formulovaných jako „Možnost, schopnost, …“.

Dodání softwarového řešení, vč. všech požadovaných softwarových licencí a dalších licencí nezbytných k provozování díla musí splňovat požadavky uvedené v tabulkách níže.

| Požadovaná funkcionalita Minimální nepodkročitelné požadavky | Splnění Ano/Ne |
| --- | --- |
| A | Základní požadavky |  |
| 1 | Software pro řízení procesů správné laboratorní praxe – dle normy ČSN EN ISO 15189, v platném znění |  |
|  | Licenční rozsah: multilicence – licenčně neomezené pro uživatele a administrátory laboratorních provozů, |  |
| 2 | Systém musí být provázán s národními číselníky laboratorních položek Správa lokálních číselníků laboratorních položek |  |
| 3 | Systém musí mít možnost importu a exportu informací z a do systému MS Word/MS Excel |  |
| 4 | Systém musí podporovat češtinu, a to jak v části popisné (obsah jednotlivých polí), tak v části funkční (menu, funkce, popisy) |  |
| B | Obecné požadavky |  |
| 1 | Elektronické řízení záznamů Hromadné i jednotlivé zasílání dokumentů/skupiny dokumentů vybranému uživateli/skupinám uživatelů, vše uživatelsky definované Automatizované upozorňování na nově schválené dokumenty Integrovaný textový editor Automatické ukládání a evidence změn v dokumentu Víceúrovňová tvorba a schvalování dokumentů Možnost prohlížet historické změny dokumentu Možnost zobrazení s i bez zvýraznění změn Elektronická evidence výtisků Možnost kolaborace více autorů dokumentů najednou Možnost pevně dané osnovy dokumentu Možnost vložení odkazu na laboratorní položky, další dokumenty i externí stránky Možnost vzorových dokumentů Možnost řízení dokumentů v libovolném formátu |  |
| C | Tvorba laboratorní příručky ve formě interaktivní webové stránky |  |
| 1 | Automatická propagace změn do laboratorní příručky možnost editace dokumentu přímo z laboratorní příručky Přehled metod s editovatelnými parametry pro vyhledávání vyhledáváním pomocí synonym možností vstupu do editace metody přímo z laboratorní příručky Možnost tvorby libovolného množství laboratorních příruček |  |
| D | Agendy |  |
| 1 | Agenda přístrojové techniky Tvorba verifikačních protokolů dle aktuálních doporučení odborných společností Nejistota měření, kritická diference (automatické vyhodnocení parametrů mezilehlé preciznosti, opakovatelnosti, bias, parametrů odvozených od biologických variabilit, vyhodnocení nejistoty – splnění/nesplnění požadavků) Agenda pracovníků laboratoře Řízení interních auditů, včetně záznamů a provázání s neshodami Řízení neshod Řízení preventivních opatření / příležitostí ke zlepšení Management rizik včetně analýzy FMEA Řízení EHK, včetně plánů a záznamů z výsledků Správa smluvních laboratoří Správa spolupracujících firem Správa seznamů laboratoře |  |
| E | Upozorňování na termíny opakovaných činností |  |
| 1 | U agend: a) Agenda přístrojové techniky a c) Agenda pracovníků laboratoře U dokumentů: pravidelné revize |  |
| F | Migrace dat |  |
| 1 | Převedení všech platných dokumentů řízené dokumentace ze stávajícího SLP do nového nástroje včetně veškerého prolinkování mezi dokumenty Převedení dat z agend ze stávajícího SLP do nového nástroje |  |
| G | Interface |  |
| 1 | Systém musí být napojen na systém řízení přístupů AD/LDAP Zadavatele. |  |
| 2 | Systém musí umět diverzifikovat přístupy dle organizačního členění a dle přidělených funkčních oblastí (maticová struktura přístupu do systému) |  |

Využití zdrojů zadavatele:

Dodávané řešení musí být provozovatelné a bude provozováno na infrastruktuře zadavatele:

- Serverová infrastruktura:

  - Virtualizační platforma VMware vSphere 6., včetně funkce VMware HA

- OS:

  - Operační systém MS Windows Server 2016 DataCenter a vyšší.

  - Platforma SUSE Linux Enterprise Server.

- Databázová platforma .

  - MS SQL

Zadavatel zajišťuje pouze výše uvedené licenční pokrytí.

Všechny ostatní licence, nutné pro legální provoz dodávaného řešení na infrastruktuře dodavatele, musí být součástí dodávky.