## Blokové pole
Požadavky na technické zařízení: Blokové diskové pole
Celkový počet diskových polí: | 2 ks
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Požadavky na kompatibilitu se stávajícím prostředím | Zadavatel používá zálohovací systém Veeam Backup and Replication ve verzi 12. Zadavatel požaduje diskové pole, které bude integrovatelné se stávajícím zálohovacím software. Zadavatel ověří požadované funkce na stránkách výrobce na níže uvedeném odkaze: https://www.veeam.com/alliance-partner-integrations-qualifications.html . Požadovaná funkce je „Storage Snapshot integration“ pro verzi 12 zálohovacího software.
Diskové pole musí být kompatibilní s virtualizační platformou VMware vSphere 8.0 U2 a novější pro následující protokoly: o NVMe-OF na přenosové vrstvě FC (platí pro VM na centrále) o NVMe-OF na přenosové vrstvě TCP a současně RDMA RoCEv2 (platí pro VM na pobočkách přes RDS 2.0) Zadavatel ověří požadované funkce na stránkách výrobce na níže uvedeném odkaze: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san
Požadavky na kapacitu | Nejméně 325TB čisté kapacity na nejméně šestnácti kusech disků.
Pole je rozšiřitelné na nejméně o 25% čisté kapacity bez přidávání dalších polic, pouze pomocí NVMe flash médií. Zadavatel aktuálně nepožaduje rozšíření o další diskové police.
Všechny disky jsou NVMe. SAS nebo SATA disky nejsou povoleny.
Zadavatel úvádí, že používá následující strukturu dat. 30% neredukovatelná data. 70% redukovatelná data (VMs - Vmware)
Diskové pole musí podporovat deduplikaci a kompresi dat. Výpočet poměru deduplikace a komprese je dán čistě na uchazeči. Na diskovém poli bude virtualizační zátěž (VMware). Zdrojová data budou mít rozdílnou velikost bloku, nebudou šifrována ani komprimována. Při použití deduplikace a komprese k dosažení požadované čisté kapacity diskového pole, bude výrobce garantovat poměr deduplikace a komprese. Při nesplnění poměru deduplikace a komprese o více než-li 5%, dodá výrobce zdarma patřičnou diskovou kapacitu pomocí dodávky dalších/větších diskových médií a to nejpozději do 14 dní. Garanci musí držet výrobce po dobu 5 let. Pokud pole nepodporuje kompresi a deduplikaci zároveň globálně nad všemi ukládanými daty současně nebo pokud zapnutá deduplikace nebo komprese snižuje výkon pole pod požadavky zadavatele, pak je nutné dodat celkovou požadovanou kapacitu bez započítání deduplikace a komprese. Do poměru deduplikace a komprese nelze započíst snapshoty a tenký provisioning.
Zaplnění pole na 100% požadované kapacity nesmí způsobit ztrátu přístupu k datům.
Požadavky na výkon | Požadovaný výkon úložiště při 100% náhodném přístupu a velikostí bloku 32 KB je minimálně 75 000 IOPS pro čtení a současně 50 000 IOPS pro zápis, maximální latence pole při použití zvoleného protokolu 0,5 ms. Hodnoty musí být dostupné pro dlouhodobou zátěž. V případě testování nejméně po dobu 24 hodin.
Maximální výkon úložiště musí být dosažitelný se všemi funkcemi redukce dat, které jsou aktivní a funkční, bez ohledu na stupeň zaplnění fyzického prostoru daty. V případě, že společně se zaplněním daty dochází k redukci výkonu datového uložiště, je přípustná instalace většího datového prostoru nad uvedený minimální požadovaný garantovaný objem dat. Tento prostor může být využit pro kompenzaci ztráty výkonu datového uložiště z důvodu zaplnění daty.
Výpadek kontroleru nezpůsobí pokles výkonu.
Zaplnění pole na 100% požadované kapacity nesmí způsobit pokles výkonu.
Požadavky na rozšířitelnost | Možnost povýšení výkonu či generace diskového pole pomocí výměny-upgrade kontrolerů anebo pomocí stohování identických polí v režimu N+1.
Povýšení kontrolerů musí přinést nejméně dvojnásobek požadovaného výkonu. Požadovaný výkon úložiště při 100% náhodném přístupu a velikostí bloku 32 KB je minimálně 150 000 IOPS pro čtení a současně 100 000 IOPS pro zápis, maximální latence pole při použití zvoleného protokolu 0,5 ms. Hodnoty musí být dostupné pro dlouhodobou zátěž. V případě testování nejméně po dobu 24 hodin.
Při povyšování kontrolerů nesmí dojít k přerušení provozu diskového pole (platí i pro nereplikované pole), nesmí dojít k výpadku výkonu či omezení funkcí diskového pole.
Při povýšení výkonu diskového pole musí být zachována stávající police i disková média.
Požadavky na replikaci | Pro lokální replikaci musí být použitelné FC porty na každém z instalovaných řadičů.
Pro replikaci geograficky vzdálených datových úložišť budou vyhrazeny dva ethernetové porty o rychlosti 10/25Gbps na každém z instalovaných řadičů. Jedná se o jiné porty, než-li front-end porty zmíněné níže.
Řešení musí poskytovat úzkou integraci s virtualizační platformou poskytující analýzu kritických informací, funkcionality a dostupnosti celého řetězce od diskových úložišť až po úroveň konkrétních virtuálních serverů na platformě VMware vSphere. Nástroj musí zobrazovat přehledným grafickým způsobem rozložení zátěže od úrovně virtuálního serveru, přes využitý disk, datastore, hostitele až do úrovně použitého svazku a úložiště, ze kterého jsou konzumovány zdroje.
Součástí dodávky jsou technické, sw a licenční prostředky umožňující vzdálenou synchronní a asynchronní replikaci dat. Diskové pole musí být certifikováno pro ne-uniformní (non-uniform) vMSC VMware storage klastr s uvedením informace o podpoře na stránkách VMware (například články: 77061, 2134684, 51656, 2151070). Nelze použít diskové pole, kde vendor preferuje použití uniformního nad ne-uniformním VMware klastrem. Takto vytvořený geografický storage klastr musí poskytovat stejný volume (se stejným ID) pro operace čtení a zápisu na obou nabízených polích tvořících jednotný klastr.
Replikace musí fungovat na krajské metropolitní síti RDS 2.0, kde latence může dosáhnout až 10 ms.
Pro dvě disková pole v synchronním neuniformním clusteru dle popisu výše, musí technologie disponovat funkcí asynchronní replikace na třetí diskové pole v DR lokalitě.
Požadavky na architekturu a funkce diskového pole | Nabízené datové úložiště bude nejméně dvou řadičové pole v režimu řadičů active-active, pro jeden LUN/workload.
Diskové úložiště musí být vybaveno licencemi pro všechny požadované funkce systému a současně pro maximální dosažitelnou kapacitu nabízeného modelu. Požadavek se týká i na budoucí funkce systému. Zadavatel preferuje časově neomezenou licenci. Pokud je licence časově omezena, pak omezení nesmí být kratší, nežli sedm let.
Nabízené diskové pole nesmí obsahovat Single Point Of Failure tj.musí být odolné min.proti výpadku jedné komponenty typu řadič, zdroj, cache, ventilátor, HBA apod.
Výpadek žádné jedné komponenty včetně řadiče diskového pole, nesmí způsobit pokles požadovaného výkonu a kapacity pole.
Řešení musí nabídnout mechanismus pro detekci a opravu poškozených dat způsobem, který je transparentní pro servery.
Řešení musí podporovat šifrování dat pomocí standartních bezpečných algoritmů (např. AES-256 nebo silnější) a šifrovat všechna média podporovaná v zařízení. Šifrování dat nesmí ovlivnit výkon řešení. Šifrovací klíč musí být generován způsobem, který zabraňuje čtení dat z médií odebraných z pole. Pole musí dále podporovat ukládání šifrovacích klíčů na Key Management serveru Zadavatele.
Zadavatel požaduje funkcionalitu zabezpečeného snapshotu (neměnného, immutable) prostředky dodávaného blokového diskového úložiště. S takovým snapshotem není možno po nastavenou dobu nijak manipulovat (měnit, odstranit, modifikovat retenci) ani za použití nejvyšších administrátorských oprávnění v rámci daného diskového úložiště (ochrana proti zneužití administrátorských oprávnění).
Datové uložiště musí podporovat použití protokolu NVMe pro interní operace včetně komunikace s případnými dalšími diskovými policemi. V IO cestě nesmí být použitý SAS nebo SATA protokol.
Požadavky na přístupové protokoly | Diskové pole musí být přístupné pomocí blokových protokolů NVMe-OF, tradiční FC a iSCSI. Cílem finálního nasazení je NVMe-OF a iSCSI představuje pouze dočasné řešení do vyřešení problémů na straně VMware a operačních systémů.
Diskové pole musí být přístupné pomocí protokolu NFS v4.1 (předřazená souborová hlava je vnímána jakou součást diskového pole). Starší protokoly typu NFS 3.0 nejsou povoleny. Diskové pole musí být přístupné pomocí protokolu CIFS pro operační systémy z rodiny Microsoft Windows s podporou přístupových seznamů.
V případě, že diskové pole nepodporuje výše zmíněné souborové služby, pak je možné tento požadavek naplnit pomocí předřazené souborové hlavy. Souborová hlava musí splnit následující požadavky: • Technické řešení musí splnit nejméně 60% výkonnostních požadavků na diskové pole (prostupnost, IOPS a latence). • Technické řešení předřazené diskové hlavy (software) musí pocházet od stejného výrobce (hardware může být odlišný). • Technické řešení musí mít nejméně dva redundantní kontroléry, nebo musí být řešeno pomocí clusteru nejméně dvou serverů. • Fyzické porty pro připojení souborové hlavy je nutné počítat navíc ke stávajícím požadavkům. Každá souborová hlava bude propojena nejméně jednou s každým kontrolérem diskového pole.
Fyzická rozhraní na každém diskovém řadiči | Nejméně 2 x FC port o rychlosti 32 Gbps s podporou NVMe-OF Nejméně 2 x Ethernet port o rychlosti 25 Gbps s podporou NVMe-OF Nejméně 2 x Ethernet port o rychlosti 25 Gbps pro replikaci Nejméně 1 x Ethernet management port o rychlosti 1 Gbps
Součástí dodávky musí být nejméně 4 ks FC multimode/short reach transceiverů stejného výrobce jako výrobce diskového pole.
Nejméně dva volné sloty na každém řadiči pro rozšíření o další karty: Nejméně rozšíření o další 4 porty FC 32 Gbps a současně nejméně 2 Ethernet porty s podporou TCP a RDMA RoCEv2. Všechny karty musí podporovat NVMe-OF. V případě, že pole bude už od výroby obsahovat nejméně 10 portů FC 32 Gbps a nejméně 10 portů Ethernet 25Gbps obojí s podporou NVMe-OF, nemusí plnit požadavek na volné sloty.
Management platforma | Management platforma formou on premise nebo online management platforma. Volba formy řešení je čistě na uchazeči. Platforma musí být v režimu vysoké dostupnosti active-active bez ohledu na to zda-li se jedná o on premise či online platformu. V případě on premise řešení je na Uchazeči dodávka HW a SW potřebného k naplnění tohoto cíle. Limit pro HW jsou 2 RU, 1000 W a maximálně 4 x 25/10GbE porty s podporou MLAG.
Management bude u diskového pole zobrazovat aktuální informance v reálném čase nejméně obsahující: Aktuální redukční poměr, zaplnění diskového pole, počet IOPS, latenci a prostupnost. Analytický nástroj platformy musí umožnit v grafu zobrazit za posledních nejméně 30 dní alespoň: počet IOPS, latenci a prostupnost. Dále pak musí nástroj zobrazit stav replikace-clusteru a přehled snapshotů.
Zadavatel požaduje prediktivní analýzu telemetrických dat diskového pole k varování před možným nedostatkem systémových zdrojů, HW a SW závadami, vysokou teplotou apod. Management platforma nebo diskové pole samotné (pakliže to je možné) musí být schopna zaslat varování před výše popsanými možnými událostmi.
Pro naplnění potřeb kybernetické bezpečnosti a monitorování dostupnosti musí dále zobrazovat auditní log a chybové hlášky nejméně 30 dní zpět. Pro ukládání starších logů na centrální log management platformu musí diskové pole podporovat nejméně protokol syslog.
Spotřeba Elektrické energie | Maximální příkon 3000 W v plné zátěži diskového pole. Hodnota musí platit i po rozšíření kontrolerů diskového pole.
Instalace do RACKu | Diskové pole musí disponovat lyžinami do standardního 19" racku s maximální velikostí 6 RU (včetně případných souborových hlav, bez případného managementu)
Záruka | Podpora výrobce 24x7 non stop s 15ti minutovou reakční dobou výrobce vzdáleně a doručením náhradního dílu následujícího pracovního dne v místě instalace na 5 let.

## Souborové pole
Požadavky na technické zařízení: Diskové pole pro nestrukturovaná data
Celkový počet diskových polí: | 1 ks
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Požadavky na kompatibilitu se stávajícím prostředím | Zadavatel používá zálohovací systém Veeam Backup and Replication ve verzi 12. Zadavatel požaduje diskové pole, které bude integrovatelné se stávajícím zálohovacím software. Zadavatel ověří požadované funkce na stránkách výrobce na níže uvedeném odkaze: https://www.veeam.com/alliance-partner-integrations-qualifications.html . Požadovaná funkce jsou „Backup Target - Object“, „Backup Target - Disk NFS“ a „Backup Target - Disk SMB“ pro verzi 12 zálohovacího software.
Požadavky na kapacitu | Nejméně 110TB čisté kapacity.
Uložená data budou komprimována a potenciálně i šifrována pomocí zálohovacího software. Funkce deduplikace a komprese není požadována. Deduplikační a kompresní poměr nelze započíst do výpočtu celkové kapacity.
Požadovanou kapacitu bude možné využít celou tj. pokud výrobce doporučuje využití např. max.do 90% dodané kapacity, pak zadavatel požaduje navýšit dodanou kapacitu.
Denní objem zapsaných dat musí dosáhnout nejméně 36 TiB. (nejméně 3 hodiny v plné zátěži)
Zaplnění pole na 100% dostupné kapacity nesmí způsobit ztrátu přístupu k datům.
Požadavky na výkon | Požadovaný výkon úložiště je minimálně 70 000 IOPS pro čtení a zápis v součtu (Zadavatel neumí v této chvíli určit poměr, řešení musí být připraveno na všechny možnosti). Prostupnost řešení musí být nejméně 3,333GiBps pro čtení a zápis v součtu. Zadavatel odhaduje průměrnou velikost souboru/objektu mezi 40-50MiB. Jedná se o mix souborů s odlišnou velikostí od 4KiB do jenodtek TiB. Většina souborů nepřesáhne 1 MiB. Jedno spojení musí dosáhnout reálné rychlosti nejméně 1 GBps pro zápis. Jedno spojení musí dosáhnout reálné rychlosti nejméně 1 GBps pro čtení. V případě testování musí být výkonnostní hodnoty dostupé nejméně po dobu 24 hodin.
Diskové pole musí zajistit dostatečný výkon pro všechny požadované operace. Diskové pole musí disponovat nejméně 80 CPU jádry o nejmenší frekvenci 3.2 Ghz při zpracování instrukcí x86_64 nebo nejéně 128 CPU jádry o nejměnší frekvenci 2Ghz při zpracování instrukcí x86_64.
Diskové pole bude sloužit pro paralelní přístup systémů i uživatelů. Diskové pole musí být schopno zároveň komunikovat s nejméně 5000 uživateli (mix protokolů) a 500 virtuálními systémy (NFSv4.1).
Zaplnění pole na 100% dostupné kapacity nesmí způsobit pokles výkonu.
Požadavky na rozšířitelnost | Možnost povýšení výkonu a kapacity diskového pole pomocí přidávání nodů diskového pole.
Přidání nodů musí přinést alespoň rozšíření čisté kapacity na čtyřnásobek. Toto rozšíření musí přinést nejméně trojnásobek požadovaného výkonu. Požadovaný výkon rozšířeného úložiště je minimálně 210 000 IOPS a 10 GiBps pro čtení a zápis v součtu (Zadavatel neumí v této chvíli určit poměr, řešení musí být připraveno na všechny možnosti). V případě testování nejméně po dobu 24 hodin.
Přidávání nodů musí být možné za běhu diskového pole.
Diskové pole musí umožnit změnu EC schématu (transcoding) za běhu diskového pole.
Požadavky na replikaci | Diskové pole musí disponovat technologií pro replikaci mezi dvěma diskovými poli na úrovni souborové vrstvy. Replikace musí probíhat kontinuálně. Přípustná je jak asynchronní, tak synchronní replikace.
Pro replikaci geograficky vzdálených datových úložišť budou použity ethernetové porty o rychlosti 10/25Gbps na každém z instalovaných nodů.
V případě většího množství clusterů diskového pole musí být diskové pole schopno vytvořit globální namespace zahrnující více diskových polí. Globální namespace obsahuje data všech diskových polí a je na něm možné nastavit vlastnosti kontinuální replikace mezi jednotlivými clustery.
Požadavky na architekturu a funkce diskového pole | Scale out architektura s nejméně 4-mi identickými uzly postavená na principu redundance médií pomocí technologie erasure coding. Řešení musí být odolné na výpadek jednoho hardware uzlu a nejméně 2 médií-disků z každého uzlu. Požadavek na nejméně 4 uzly je dán požadavkem na užití technologie erasure coding.
Diskové úložiště musí být vybaveno licencemi pro všechny požadované funkce systému a současně pro maximální dosažitelnou kapacitu nabízeného modelu. Požadavek se týká i na budoucí funkce systému. Zadavatel preferuje časově neomezenou licenci. Pokud je licence časově omezena, pak omezení nesmí být kratší, nežli pět let.
Nabízené diskové pole nesmí obsahovat Single Point Of Failure tj.musí být odolné min.proti výpadku jedné komponenty typu řadič, zdroj, cache, ventilátor apod.
Výpadek žádné jedné komponenty včetně řadiče diskového pole, nesmí způsobit pokles požadovaného výkonu a kapacity pole.
Řešení musí být schopno získat identitu a strom přístupových oprávnění na základě čtení uživatelského stromu z Microsoft Active Directory.
Řešení musí podporovat šifrování dat (data at rest encryption). Požadavek je alespoň na šifrování pomocí AES-256. Šifrování nesmí být založeno na hardware, pro případ potřeby migrace mezi různými hardwarovými platformami. Řešení musí chránit média i poté co byla vyřazena z provozu a nedopatřením se vyřazené médium dostane do nesprávných rukou. Řešení musí obsahovat interní transparentní správu klíčů. Řešení musí obsahovat mechanismus pro efektivní rotaci šifrovacích klíčů.
Zadavatel požaduje funkcionalitu zabezpečeného snapshotu (neměnného, immutable) prostředky dodávaného diskového úložiště pro nestrukturovaná data. S takovým snapshotem není možno po nastavenou dobu nijak manipulovat (měnit, odstranit, modifikovat retenci) ani za použití nejvyšších administrátorských oprávnění v rámci daného diskového úložiště (ochrana proti zneužití administrátorských oprávnění).
Řešení musí být prezentováno uživatelům jako jeden name space. Řešení musí mít integrovaný load balancer, tak aby zátěž byla mezi uzly rozkládána rovnoměrně.
Řešení musí podporovat snapshoty a to tak, že snapshot vytvoří zámek na dané souborové struktuře a následně nebude možné se soubory manipulovat. V kombinaci se zálohovacím software musí tato funkce vytvářet nepozměnitelný repozitář záloh.
Řešení musí být vybaveno přístupovými seznamy a to zejména pro protokol NFS. Bezpečnost musí být vázána k souboru a k uživatelské identitě přistupujícího uživatele. Nejméně musí být rozpoznány příznaky čtení, zápis a řízení oprávnění k souboru.
Požadavky na přístupové protokoly | Řešení musí podporovat protokol S3 pro přesouvání záloh a musí disponovat vlastním REST API pro kompletní správu pole a diskového prostoru z aplikace.
Diskové pole musí být přístupné pomocí protokolu NFS v4.1 a SMBv3. Starší protokoly typu NFS 3.0 nejsou povoleny. Diskové pole musí být přístupné pomocí protokolu CIFS pro operační systémy z rodiny Microsoft Windows s podporou přístupových seznamů.
V případě, že diskové pole nepodporuje architekturu homogenních nodů, pak je možné tento požadavek naplnit pomocí předřazené souborové hlavy. Souborová hlava musí splnit následující požadavky: • Technické řešení musí splnit výkonnostní požadavky na diskové pole (výkon pro zápis a čtení, IOPS). • Technické řešení předřazené diskové hlavy (software) musí pocházet od stejného výrobce (hardware může být odlišný). • Technické řešení musí mít nejméně čtyři redundantní kontroléry, nebo musí být řešeno pomocí clusteru nejméně čtyřech serverů. • Fyzické porty pro připojení souborové hlavy je nutné počítat navíc ke stávajícím požadavkům. Každá souborová hlava bude propojena nejméně jednou s každým nodem diskového pole.
Fyzická rozhraní na každém diskovém řadiči | Diskové pole musí disponovat nejméně 4 x 10 nebo 25 GbE front-end porty a 4 x 10 nebo 25GbE back-end porty. Porty lze v případě sdílení libovolně kombinovat. Celkový nejmenší počet portů je 8 ks. Každý uzel musí disponovat nejméně dvěma porty.
Nejméně volný slot na každém nodu pro rozšíření o další kartu: Nejméně rozšíření o další jednu kartu se dvěmi 10/25GbE porty.
Management platforma | On premise nebo online management platforma. Platforma musí být v režimu vysoké dostupnosti active-active bez ohledu na to zda-li se jedná o on premise či online platformu. V případě on premise řešení je na Uchazeči dodávka HW a SW potřebného k naplnění tohoto cíle. Limit pro HW jsou 2 RU, 1000 W a maximálně 4 x 25/10GbE porty s podporou MLAG.
Management bude u diskového pole zobrazovat aktuální informance v reálném čase nejméně obsahující: Aktuální zaplnění diskového pole, počet IOPS, latenci a prostupnost. Analytický nástroj platformy musí umožnit v grafu zobrazit za posledních nejméně 30 dní alespoň: počet IOPS, latenci a prostupnost. Klientská spojení musí být možné zobrazit pomocí protokolů, nejméně S3, SMB, NFS a REST. Management musí také zobrazit celkový počet souborů a jejich velikost.
Spotřeba Elektrické energie | Maximální příkon 3000 W v plné zátěži diskového pole.
Instalace do RACKu | Diskové pole musí disponovat lyžinami do standardního 19" racku s maximální velikostí 10 RU.
Čelní kryt | Odnímatelný čelní kryt s možností uzamčení.
Záruka | Podpora výrobce 9x5 NBD a výměnou náhradního dílu následujícího pracovního dne v místě instalace technickým specialistou na 5 let. Podpora se musí vztahovat jak na dodávku HW, tak na případný provozovaný SW.

## FC přepínače
Požadavky na konektivitu diskových polí: FC přepínače
Celkový počet diskových polí: | 4 ks
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Požadavky na přepínače | Pro jeden přepínač nejméně 48 aktivních portů podporujících protokol Fibre Channel s podporou nejméně 4/8/16/32 Gbps FC protokolu (Gen 6 FC). Nejméně 4 QSFP28 uplink porty připravené pro ISL trunking o rychlosti až 128 Gbps. Vždy 2 porty v ISL trunku.
Agregovaná prostupnost 2Tbps s latencí pod 1 mikrosekundu na přístupových portech.
FC přepínače musí být oficiálně kompatibilní s dodávanými blokovými diskovými poli, stávajícími přepínači Brocade a FC HBA Qlogic a Emulex.
Přepínače umístěny v racku obráceně s tokem vzduchu od napájení k portům.
Přepínače budou obsahovat všechny potřebné licence k zajištění zónování a ISL trunků.
K jednomu přepínači dodávka nejméně 46 MM (SR) a 2 SM (LR) transceiverů oficiálně kompatibilních s dodávanými Fc přepínači a blokovými diskovými poli. Transceivery budou umístěny přímo v přepínačích. Rychlost transceiverů u obou typů musí být minimálně 32Gbps
Spotřeba Elektrické energie | Maximální příkon 250 W v plné zátěži a osazení přepínačů.
Instalace do RACKu | Diskové pole musí disponovat lyžinami do standardního 19" racku s maximální velikostí 1 RU.
Záruka | Podpora výrobce 9x5 NBD a výměnou náhradního dílu následujícího pracovního dne v místě instalace technickým specialistou na 5 let. Podpora se musí vztahovat jak na dodávku HW, tak na případný provozovaný SW.

## Instalační práce
Požadavky na instalační práce spojené s dodávkou a zprovozněním dodávané technologie v prostředí zadavatele
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Instalace blokových diskových polí | Součástí dodávky je fyzická instalace do racku zadavatele a inicializace diskových polí, připojení k online management platformě a konfigurace cest NVMe-OF na hypervisorech Zadavatele. Implemetace je hotova při sestavení non-uniform vMSC clusteru pro platformu VMware, dle požadovaných funkcí blokového diskového pole. Primární vMSC cluster musí být schopen vytvořit zabezpečený snapshot na DR diskovém poli a také odlít tento snapshot na souborové diskové pole.
Instalace souborových diskových polí | Součástí dodávky je fyzická instalace do racku zadavatele a inicializace diskových polí, připojení k online management platformě a konfigurace přístupových protokolů S3, SMB, NFS a integrace s Veeam BR. Následně pak napojení na MS AD Zadavatele a sprovoznení služeb pro uživatele. Otestování ovládání adresářů na diskovém poli z platformy MS Windows a ověření zobrazení těchto souborů v management platformě pole.
Instalace FC přepínačů | Instalace přepínačů do racku zadavatele, upgrade firmare a konfigurace FC cest včetně zóningu a ISL trunků.
Výkonnostní testování | Uchazeč je povinnen poskytnout součinnost při akceptačních testech, kde budou prokázány výkonnostní vlastnosti diskových polí. Testy musí prokázat výkonnost dle předešlých záložek. V případě nesplnění musí dodat Uchazeč patřičný upgrade a to nejpozději do 2 týdnů od nesplnění testu. test musí být možné zopakovat nejpozději do 3 týdnů od neúspěšného testu.
Školení k diskovému poli a demonstrace funkcí | Součástí dodávky je školení nejméně třech administrátorů Zadavatele v konfiguraci a provozní správě diskového pole. Školení musí proběhnout na konkrétním diskovém poli v rozsahu nejméně dvou člověkodní. Školitel musí být technický specialista s platnou technickou certifikací výrobce diskového pole.