## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
D1.01.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika
Rozpočet |  |  |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | CZ-CC
|  | SO 01 - Shromaždiště odpadu |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | NPK a.s., Centrální shromaždiště odadu PKN |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | Otakar Šmíd |  | Typ rozpočtu | DPS
Zpracovatel projektu |  | CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 02 Pardubice
Objednatel |  | Nemocnice Pardubického kraje a.s, Kyjevská 44, Pardubice
Dodavatel |  | PRO ELSYCO s.r.o., Arnošta z Pardubic 2771, Pardubice |  | Zakázkové číslo | 2023/007/500
Rozpočtoval |  | Otakar Šmíd |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Rezerva rozpočtu |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | NPK a.s., Centrální shromaždiště odadu PKN |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 - Shromaždiště odpadu |  |  | D1.01.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
Slaboproudá zařízení - SLP
1 | Uzavřený kamerový systém - CCTV |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektronická kontrola vstupu - ACS |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Přeložka stávající optické trasy |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Rozvody a Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Technická dokumentace |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## D1.1.4.800-Položky-SLP
Položkový rozpočet
| NPK a.s., Centrální shromaždiště odadu PKN |  |  |  | Rozpočet:
| SO 01 - Shromaždiště odpadu |  |  |  | D1.01.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika
P.č. | Název položky |  | množství | MJ | Dodávky |  | Montáže |  | Poznámka
| Typ | Popis |  |  | Cena | celkem (Kč) | Cena | celkem (Kč)
|  | Uzavřený kamerový systém - CCTV |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Kamery
2 |  | 4 Mpx dome IP kamera, Day/Night, 1/2.9" CMOS, IR přísvit do 40 m, rozlišení 2688 × 1520 px, snímkování 2688 × 1520 px @ 1–20 fps, citlivost 0,008 lx @ F1.5 (Color, 30 IRE), 0,0008 lx @ F1.5 (B/W, 30 IRE), 0 lx (IR on), motorický zoom objektiv 2,7–13,5 mm, úhel záběru H: 104°–29°, V: 54°–16°, D: 125°–34°, horizontální otáčení: 0°–355°, vertikální náklon : 0°–67°, rotace: 0°–355°, AWB, WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 3D NR, komprese H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (pouze pro sub stream), ONVIF kompatibilní, vestavěný mikrofon, slot pro Micro SD kartu max. 256 GB, IP 67, IK10, RS-485 rozhraní, napájení 12 V DC / PoE (802.3af), spotřeba max. 7,7W, rozměry ø122,0 × 93,4 mm, hmotnost 0,49 kg, kompatibilní se stávajícím systémem | 1 | ks
3 |  | adaptér pro stropní nebo nástěnnou montáž | 1 | ks
4 | RJ45 S/STP CAT.6a | konektor, ukončení datového kabelu pro kameru CCTV | 1 | ks
5 | RJ45 S/STP CAT.6a | keystone, ukončení datového kabelu pro kameru CCTV | 1 | ks
6 | UTP 1 m, CAT.6, RJ45-RJ45 | propojovací kabel | 1 | ks
7 |  | štítek pro označení patch panelu apod. | 1 | ks
8 |  | měření metalických linek | 1 | ks
9 |  | práce na stávajícím datovém rozvaděči | 1 | hod
10 |  | ostatní příslušenství | 1 | %
11
12 |  | Monitorovací pracoviště - boční vrátnice
13 | NVR | IP síťové NVR, 4 kanály, OS Linux, Dual-core processor, podporované formáty Smart H.264+ / H.264, záznam max. 80 Mbps, maximální rozlišení 12 Mpx na kameru, max. zobrazení 4x 2 Mpx, 2x 4 Mpx nebo 4x 1 Mpx kamer, 1x SATA HDD max. 16 TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, 1x RJ-45, 2x USB 2.0, 12 V DC, 1,5 A, rozměry 205 × 205 x 45 mm, hmotnost 0,42 kg (bez HDD), kompatibilní se stávajícím systémem | 1 | ks
14 |  | profesionální LED monitor 22", Full HD rozlišením 1920x1080 (1080p), 1x HDMI, 1x VGA, standard VESA, barva černá, provoz 24/7 | 1 | ks
15 |  | nástěnný držák VESA s nastavitelným ramenem | 1 | ks
16 | UTP 3m, CAT.6, RJ45-RJ45 | propojovací kabel | 1 | ks
17 | VGA 3m | propojovací kabel | 1 | ks
18 |  | štítek pro označení patch panelu apod. | 2 | ks
19 |  | práce na stávajícím datovém rozvaděči | 1 | hod
20 |  | ostatní příslušenství | 1 | %
21
22 |  | Monitorovací pracoviště - soudní lékařství
23 | NVR | IP síťové NVR, 4 kanály, OS Linux, Dual-core processor, podporované formáty Smart H.264+ / H.264, záznam max. 80 Mbps, maximální rozlišení 12 Mpx na kameru, max. zobrazení 4x 2 Mpx, 2x 4 Mpx nebo 4x 1 Mpx kamer, 1x SATA HDD max. 16 TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, 1x RJ-45, 2x USB 2.0, 12 V DC, 1,5 A, rozměry 205 × 205 x 45 mm, hmotnost 0,42 kg (bez HDD), kompatibilní se stávajícím systémem | 1 | ks
24 |  | profesionální LED monitor 22", Full HD rozlišením 1920x1080 (1080p), 1x HDMI, 1x VGA, standard VESA, barva černá, provoz 24/7 | 1 | ks
25 |  | nástěnný držák VESA s nastavitelným ramenem | 1 | ks
26 | 1x RJ45, CAT.6a | datová zásuvka 1x RJ45 vč. instalačního bodu na povrch | 1 | ks
27 | UTP 3m, CAT.6, RJ45-RJ45 | propojovací kabel | 1 | ks
28 | VGA 3m | propojovací kabel | 1 | ks
29 |  | štítek pro označení patch panelu apod. | 2 | ks
30 |  | práce na stávajícím datovém rozvaděči | 1 | hod
31 |  | ostatní příslušenství | 1 | %
32
33 |  | Monitorovací pracoviště - spalovna
34 | NVR | IP síťové NVR, 4 kanály, OS Linux, Dual-core processor, podporované formáty Smart H.264+ / H.264, záznam max. 80 Mbps, maximální rozlišení 12 Mpx na kameru, max. zobrazení 4x 2 Mpx, 2x 4 Mpx nebo 4x 1 Mpx kamer, 1x SATA HDD max. 16 TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, 1x RJ-45, 2x USB 2.0, 12 V DC, 1,5 A, rozměry 205 × 205 x 45 mm, hmotnost 0,42 kg (bez HDD), kompatibilní se stávajícím systémem | 1 | ks
35 |  | profesionální LED monitor 22", Full HD rozlišením 1920x1080 (1080p), 1x HDMI, 1x VGA, standard VESA, barva černá, provoz 24/7 | 1 | ks
36 |  | nástěnný držák VESA s nastavitelným ramenem | 1 | ks
37 | UTP 3m, CAT.6, RJ45-RJ45 | propojovací kabel | 1 | ks
38 | VGA 3m | propojovací kabel | 1 | ks
39 |  | štítek pro označení patch panelu apod. | 2 | ks
40 |  | práce na stávajícím datovém rozvaděči | 1 | hod
41 |  | ostatní příslušenství | 1 | %
42
43 |  | Monitorovací pracoviště - hlavní vrátnice
44 | NVR | IP síťové NVR, 4 kanály, OS Linux, Dual-core processor, podporované formáty Smart H.264+ / H.264, záznam max. 80 Mbps, maximální rozlišení 12 Mpx na kameru, max. zobrazení 4x 2 Mpx, 2x 4 Mpx nebo 4x 1 Mpx kamer, 1x SATA HDD max. 16 TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, 1x RJ-45, 2x USB 2.0, 12 V DC, 1,5 A, rozměry 205 × 205 x 45 mm, hmotnost 0,42 kg (bez HDD), kompatibilní se stávajícím systémem | 1 | ks
45 |  | ostatní příslušenství | 1 | %
46
47 |  | Ostatní výkony
48 |  | vyhledání napojovacích bodů | 1 | hod
49 |  | práce na kompletaci monitorovacích pracovišť a závěrečné práce na CCTV | 4 | hod
50 |  | programování, základní oživení, základní nastavení, základní uvedení do provozu | 1 | soubor
51 |  | předání a zaškolení obsluhy | 1 | soubor
52
|  | Elektronická kontrola vstupu - ACS |  |  |  | 0 |  | 0
53 |  | Přístupový systém
54 |  | bezkontaktní čtečka, IP65 - provedení dle požadavku provozovatele, kompatibilní se stávajícím systémem | 4 | ks
55 |  | řídící jednotka pro řízení až 2 dveří, připojení až 2 čteček, komunikační rozhranní RS485 a TCP/IP, kryt 260x160x60 mm - provedení dle požadavku provozovatele, kompatibilní se stávajícím systémem | 4 | ks
56 |  | univerzální elektrický otvírač pro venkovní použití do prostor se zvýšenou vlhkostí nebo náročným klimatem (venkovní branky, nechráněné vstupy apod.), naopájení 10-24V AC/DC (280 mA / 12V DC), odolnost proti vylomení 370 kg, stavitelná západka 3 mm vč. večkerého příslušenství | 3 | ks
57 |  | zálohovaný napájecí zdroj 13,8V/3A v kovovém krytu, poruchový výstupy zdroje, tamper, stav zdroje monitorován prostřednictvím ACS | 2 | ks | [5 empty] | 0
58 |  | záložní akumulátor 12V/18Ah | 2 | ks | [5 empty] | 0
59 |  | zhotovení napájecího okuhu zálohovaného napájecího zdroje do 15m | 2 | ks
60 | RJ45 S/STP CAT.6a | konektor, ukončení datového kabelu pro ACS | 2 | ks
61 | RJ45 S/STP CAT.6a | keystone, ukončení datového kabelu pro ACS | 2 | ks
62 | UTP 3m, CAT.6, RJ45-RJ45 | propojovací kabel | 2 | ks
63 |  | štítek pro označení patch panelu apod. | 2 | ks
64 |  | měření metalických linek | 2 | ks
64 |  | práce na stávajícím datovém rozvaděči | 2 | hod
65 |  | ostatní příslušenství | 1 | %
66
67 |  | Komunikční panel
68 |  | odolný IP komunikační panel, 4 programovatelná podsvětlená tlačítka, relé pro otevření el. zámku, protokol SIP 2.0, audio kodeky G.711, G.729, PoE 802.3af., vestavěný 10W reproduktor, Krytí IP69, kryt hliník, pracovní teplota -40 - 55 °C, rozměry 136x242x83 mm s rámečkem a stříškou, kompatibilní se stávajícím systémem | 2 | ks
69 | RJ45 S/STP CAT.6a | konektor, ukončení datového kabelu pro ACS | 2 | ks
70 | RJ45 S/STP CAT.6a | keystone, ukončení datového kabelu pro ACS | 2 | ks
71 | UTP 3m, CAT.6, RJ45-RJ45 | propojovací kabel | 2 | ks
72 |  | štítek pro označení patch panelu apod. | 2 | ks
73 |  | měření metalických linek | 2 | ks
74 |  | práce na stávajícím datovém rozvaděči | 2 | hod
75 |  | ostatní příslušenství | 1 | %
76
77 |  | Ostatní výkony
78 |  | vyhledání napojovacích bodů | 2 | hod
79 |  | práce na kompletaci přístupového systému a komunikačních panelů a závěrečné práce na ACS | 8 | hod
80 |  | programování, základní oživení, základní nastavení, základní uvedení do provozu | 1 | soubor
81 |  | předání a zaškolení obsluhy | 1 | soubor
82
|  | Přeložka stávající optické trasy |  |  |  | 0 |  | 0
83 |  | odpojení optického kabelu 48 x 9/125 ze stávajícího optického rozvaděče | 2 | ks
84 |  | zpětné zapojení optického kabelu 48 x 9/125 do stávajícího optického rozvaděče vč. instalačního příslušenství | 2 | ks
85 |  | vyfouknuí optického kabelu 48 x 9/125 ze stávající trasy mikrotrubičky 14/10, do 80m délky | 2 | ks
86 |  | zpětné zafouknutí optického kabelu 48 x 9/125 do nové trasy mikrotrubičky 14/10, do 80m délky | 2 | ks
87 |  | ostatní příslušenství | 1 | sada
88
89 |  | Ostatní výkony
90 |  | vyhledání napojovacích bodů | 2 | hod
91 |  | ostatní přípravné a zajišťovací práce na stávajících rozvodech a zařízeních | 2 | hod
92 |  | práce na stávajícím datovém rozvaděči | 4 | hod
93 |  | měření optických páteřních linek | 96 | vlákno
94 |  | programování, základní oživení, základní nastavení, základní uvedení do provozu | 1 | soubor
95 |  | předání a zaškolení obsluhy | 1 | soubor
96
|  | Rozvody a Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0
97 |  | Elektroinstalační materiál
98 | S/STP CAT.6a | kabel datový, S/STP B2ca, s1, d1, šířka pásma 500 MHz | 93.5 | m
99 | S/STP CAT.6a PE | kabel datový, S/STP PE, šířka pásma 500 MHz | 572 | m
100 | CYKY 2x1,5 | kabel silový | 220 | m
101 | LV 25x20 | žlab elektroinstalační | 115.5 | m
102 | KOPOFLEX 40 | chránička kabelová vč. případných spojek, odboček, koncovek | 99 | m
103 | KOPOFLEX 75 | chránička kabelová vč. případných spojek, odboček, koncovek | 30 | m
104 | HDPE 14/10 ČERVENÁ | mikrotrubička silnostěnná 14/10 vč. 4ks spojek | 60 | m
105 |  | kalibrace chráničky | 60 | m
106 | SLP 50x50 | kabelový žlab kovový / drátěný o dimenzi 50x50 vč. nosných, kotevních a spojovacích prvků, kabelový žlab musí odpovídat svým provedením únosností, stabilitou uvažovanému použití a zatížení | 30 | m | [5 empty] | 0
107 | 3,5x200 | pásek vázací | 50 | ks
108 | HL 8mm | hmoždinka | 169.5 | ks
109 | 4,5 x 60 | vrut | 169.5 | ks
110 |  | osazení hmoždinky | 169.5 | ks
111 | 30kg | sádra stavební | 0.1 | ks
112 |  | požární ucpávky a požárně bezpečnostní opatření na kabelových dle požadavků TZ a PBŘ | 3 | %
113 |  | podružný instalační materiál | 3 | %
114
115 |  | Vnitřní rozvody
116 |  | značení trasy vedení | 145.5 | m
117 |  | práce spojené s napojením na NN rozvody | 2 | ks
118 |  | rozkrývání stávajících stavebních konstrukcí a krytů instalačních šachet vč. případné uvedení do původního stavu | 2 | hod
119
120 |  | Drážky, prostupy
121 |  | zhotovení drážek a průstupů přes stavební konstrukce | 1 | soubor
122
123 |  | Zemní práce | [7 empty] | 0
124 |  | vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru | 0.045 | km | [5 empty] | 0
125 |  | vytýčení stávajících sítí | 4 | sada | [5 empty] | 0
126 |  | řezání povrchu asfaltové vozovky 15cm | 16 | m | [5 empty] | 0
127 |  | bourání povrchu asfaltové vozovky vč. obrub, podkladu a odvozu na skládku atd. | 6 | m2 | [5 empty] | 0
128 |  | bourání (rozebrání) povrchu chodníku nebo parkovacích míst, zámková dlažba vč. obrub, podkladu atd. | 1.5 | m2 | [5 empty] | 0
129 |  | kompletní obnovapovrchu asfaltové vozovky vč. obrub, podkladu atd. | 6 | m2 | [5 empty] | 0
130 |  | kompletní obnova povrchu chodníku nebo parkovacích míst, zámková dlažba vč. obrub, podkladu atd. | 1.5 | m2 | [5 empty] | 0
131 |  | vyhloubení kabelové rýhy 35cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.4 | 45 | m | [5 empty] | 0
132 |  | zřízení kabelového lože z kop.písku rýha 35cm tl.30cm vč. písku | 45 | m | [5 empty] | 0
133 |  | zához kabelové rýhy 35cm/šíř. 90cm/hl.zem.tř.4 | 45 | m | [5 empty] | 0
134 |  | hutnění zeminy po vrstvách 30cm | 14.175 | m3 | [5 empty] | 0
135 |  | odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15km vč. naložení a složení na skládce a poplatku | 4.725 | m3 | [5 empty] | 0
136 |  | zaměření skutečného stavu trati - geodetické zaměření | 0.045 | km | [5 empty] | 0
137 |  | fólie výstražná fólie 33cm | 45 | m | [5 empty] | 0
138 |  | náklady na provizorní zabezpečení a zprovznění komunikace pro provoz vozidel a chodců po dobu provádění zemních prací | 1 | sada
139 |  | ostatní práce spojené provedením zemních prací | 1 | sada
140
141 |  | Hodinové sazby
142 |  | koordinace prací s ostatními profesemi | 40 | hod
143 |  | závěrečné komplexní odzkoušení a uvedení do provozu po jednotlivých systémech | 16 | hod
144 |  | základní úklid staveniště | 4 | hod
145
|  | Technická dokumentace |  |  |  | 0 |  | 0
146 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i elektronické editovatelné podobě | 1 | soubor
147 |  | Dílenská dokumentace | 1 | soubor
148 |  | Výchozí revize elektrického zařízení | 1 | soubor
149 |  | Měřící protokol metalické kabeláže s uvedením naměřených hodnot měření jednotlivých portů a s doložením kalibračního protokolu použitého měřicího přístroje. | 1 | soubor
150 |  | Měřící protokol optické kabeláže s uvedením naměřených hodnot oboustranného měření jednotlivých vláken a s doložením kalibračního protokolu použitého měřicího přístroje. | 1 | soubor
151
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0
152 |  | Doprava | 1.6 | % | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  | Přesun | 3.6 | % | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  | PPV | 6 | % | 0 | 0 | 0 | 0
155 |  | Náklady na umístění a zabezpečení stanoviště | 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0
156 |  | Náklady na likvidaci odpadu | 0.5 | % | 0 | 0 | 0 | 0
Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané systémy.
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## plán kontrolních bodů (hidden)
|  | Kontrolní body | Jak a podle čeho kvalitu kontrolovat a co dodržovat | Poznámka | Norma číslo | Četnost kontroly | Místo provádění kontroly | Provádí, zajišťuje a kontroluje | Termín kontroly: | Kontrola provedena:ano / ne
10000 |  | PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
|  | Prováděcí dokumentace | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | Výrobní dokumentace | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | Převzetí staveniště a napojovacích bodů energie a výškových bodů, seznámení s riziky stavby a s podmínkami | Kontrola dokumentace podle které provádějí Zápis ve SD č. … str ….. |  | ČSN 73 0420 |  | Stavba | Stavbyvedoucí
[5 empty] | ČSN 73 0421 |  |  | TDI
[5 empty] | ČSN 73 0422 |  |  | Investor
|  | Vytvoření fotodokumetace stavby před započetím prací, zachycení průběhu stavby a zachycení konečného stavu |  |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
TDI
|  | Vybudování zařízení staveniště | Zápis ve SD č. … str. ……… |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Dočasná přemostění a provizorní vozovky | Zápis ve SD č. … str. ……… | Povolení orgány státní správy
|  | Vybudování fasádního lešení | Zápis ve SD č. … str. ………
|  | Zábory chodníků a komunikací | Zápis ve SD č. … str. ……… | Povolení orgány státní správy
|  | Proškolení zaměstnanců BOZP | Zápis ze školení BOZP |  | vyhl. č. 324/90 |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Zřízení ostrahy a požárního dozoru a jejich provádění | Zápis ve SD č. … str. ……… |  |  |  | Stavba
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Projekt provádění demontáže a ochrany prvků
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | vyhl. č. 324/90 | Před započetím | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | Seznámení zaměstanců | Stanovení technologického postupu | bezpečnost práce-stav. | dem. prací |  | TDI
|  | #REF! | s technologickým postupem | Zajištění technologického postupu demolice | Zákon o odpadech
|  | #REF! | Doklady o uložení odpadu na | od objednatele stavby případně od | Stavební zákon
|  | #REF! | skládkách | autorizovaného statika
|  | #REF! | Opatření proti prachu | - nebezpečný odpad - živice z ilzolací apod.
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. ……… | - ostatní stavební suť a odpod
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | vyhl. č. 324/90 | Před započetím | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | Seznámení zaměstanců | Provedení stavebního průzkumu | bezpečnost práce-stav. | bour. prací |  | TDI
|  | #REF! | s technologickým postupem | Stanovení technologického postupu | Zákon o odpadech
|  | #REF! | Doklady o uložení odpadu na | Technologický postup na náročné | Stavební zákon
|  | #REF! | skládkách | bourací práce
|  | #REF! | Opatření proti prachu | - nebezpečný odpad - živice z ilzolací apod.
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. ……… | - ostatní stavební suť a odpod
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 1000 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 1002 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  | 73 13 18 |  | TDI
| #REF! |  | Převzetí kompletních dokladů
|  | #REF! | od subdodavatele
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Zemní práce: |  | Průběžně | Stavba
|  |  | Kontrola dopravních a | Odstranění stromů, keřů a travin | ČSN 73 3050 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | mechanizačních prostředků | Úprava pláně
|  | #REF! | Pažení | Úprava svahů
|  | #REF! | Hutnicí zkoušky - protokoly | Výkopové práce |  | Podle postupu |  | TDI
|  | #REF! |  | Násypy |  | prací
| #REF! |  |  | Zásypy
#REF!
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. ……… |  | ČSN 72 100
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
20000 |  | HRUBÁ STAVBA
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Předávací protokol | Převzetí základové spáry
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 1000 | Podle ČSN
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 1311 | 73 13 17
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 2400 | 73 13 18 | Labor. zk
|  | #REF! |  |  | ČSN 73 2403 |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …… |  | ČSN 73 1002
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  | Před započetím |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 0606
|  | #REF! |  |  | ČSN 73 1901
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 0601 |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola |  | ČSN 73 0610
#REF!
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
#REF!
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2310 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 4200 | 73 13 18 |  | TDI
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  | ČSN 73 2403
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
|  |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
#REF!
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2310 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 4200 | 73 13 18 |  | TDI
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  | ČSN 73 2403
Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
#REF!
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2310 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 4200 | 73 13 18 |  | TDI
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  | ČSN 73 2403
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN | Labor. zk
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2403 | 73 13 17 |  | TDI
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  | 73 13 18
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 3130 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis do SD č. … str. ……
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
30000 |  | OPLÁŠTĚNÍ
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Isolace (platí obecně pro :) | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky | Proti vodě |  | Před započetím |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) | Tepelné | ČSN 73 0606
|  | #REF! |  | Zvukové | ČSN 73 1901
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Antivibrační | ČSN 73 0601 |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola | Parotěsné | ČSN 73 0610
|  | #REF! |  | Proti chemickým vlivům
|  |  | Zápis ve SD č. … str. ….. | Proti radonu
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 3610 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zajištění kompletních dokladů od
|  | #REF! | subdodavatele
| #REF! |  | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! |  | viz dlažby
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Výplně otvorů | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky | Okna | ČSN 74 6101 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) | Dveře | ČSN 74 6401
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. | Kovové stavební doplňkové konstrukce | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 72 2430 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | 1 až 4
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 6101 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 74 6401
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 3130 |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola
Zápis ve SD č. … str. …
40000 |  | DOKONČOVACÍ PRÁCE
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  | Před započetím |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 0606
|  | #REF! |  |  | ČSN 73 1901
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 0601 |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola |  | ČSN 73 0610
#REF!
Zápis ve SD č. … str. …..
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Podlahy z dlaždic a keramické oblady | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 3450
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. | Dlažby z přírodního kamene | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
Zápis ve SD č. … str ….
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 72 2430 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | 1 až 4
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Sádrokartonové konstrukce | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zajištění kompletních dokladů od
|  | #REF! | subdodavatele
Zápis ve SD č. … str. …..
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str ….
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| M5/ Malby , nátěry, tapety |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 03 8220 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | Úpravy hrubého povrchu stropů | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | Omítky štukové stropů | Vizuální kontrola |  |  |  |  | TDI
Kontrola dokumentace podle které provádějí
Zápis ve sd č. ... str. .......
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 6101 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 74 6401
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 3130 |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
50000 |  | OSTATNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky | Okna | ČSN 73 3130 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) | Dveře |  | a po dokončení
|  |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Vestavěný nábytek |  |  |  | TDI
|  |  | Zápis do SD č. … str. …… | Kuchyňské linky
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
60000 |  | INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Kontrola dokumentace podle které porvádějí | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str ….
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str ….
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
INSTALACE A TECHNOLOGIE
50000 |  | ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 6760
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Vizuální kontrola
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Tlaková zkouška |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 6660
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Tlaková zkouška
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 38 6411
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Tlaková zkouška |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
| #REF! |  | Vizuální kontrola
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Provozní zkoušky |  |  |  |  | TDI
| #REF! |  | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
| #REF! |  | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Tlaková zkouška
|  | #REF! | Topná zkouška
| #REF! |  | protokoly |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Provozní zkoušky
#REF!
#REF! |  | #REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 33 2000
| #REF! |  | (doklady, atesty atd.) |  | 5 - 51
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Revizní zpráva
| #REF! |  | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Revizní zpráva |  |  |  |  | TDI
#REF!
| #REF! |  | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | Montáž výtahů a zdvihacích zařízení | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
požadavky na materiál a výrobky
(doklady, atesty atd.)
Kontrola dokumentace podle které provádějí
Provozní zkoušky
|  |  | Revizní zpráva |  |  |  |  | TDI
Zápis ve SD č..... str......
PROCES PŘEDÁNÍ STAVBY A KOLAUDACE
|  | Kompletace dokumentace k předání stavby | Shromáždění dokladů ke |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
stavbě včetně subdodávek
|  | Doklady potřebné ke kolaudaci | Seznam dokladů ke koalaudaci
|  | Výstupní kontrola stavby | Vizuální kontrola |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  |  | Kontrola dokumentace |  |  |  |  | a jednatel
Soupis vad a nedodělků
|  | Odstranění vad a nedodělků | Zápis
|  | Předání stavby od zhotovitele | Předávací protokol |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Vyklizení staveniště | Zápis ve SD č..... str...... |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  | Kolaudace objektu | Zápis z místního šetření |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Doklady ke kolaudaci | Kolaudační rozhodnutí |  |  |  |  | TDI
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [5 empty] | Investror
|  | Kolaudační závady | Zápis z místního šetření |  |  |  |  | Kolaudační komise
|  | Odstranění kolaudačních závad | Zápis o odstranění koaudačních závad
|  | Předání stavby objednateli (investorovi ) | Předávací protokol