Název veřejné zakázky:

„Inkontinenční pomůcky“

Požadavek společný pro všechny části a položky veřejné zakázky:

Pro ověření požadované savosti je účastník povinen předložit oficiální certifikát (dokument) ISO savosti, dokládající splnění požadovaného objemu tekutiny, který je výrobek schopen absorbovat.

Bez doložení tohoto certifikátu není minimální požadovaná savost prokázána a zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka z důvodu nesplnění požadavků na předmět plnění.

Musí být doloženo v českém jazyce. Certifikát ISO savosti musí být předložen pro všechny nabízené výrobky, u kterých je savost požadována.

Podložka pod nemocné

Požadované technické požadavky:

| Položky veřejné zakázky | Podložka pod nemocné 60 x 60 cm Podložka pod nemocné 60 x 90 cm |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR nebo EU, musí být doložen certifikát | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| absorpční jádro je tvořeno z čisté celulózy a překryto jemnou netkanou textilií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| měkké savé jádro tvořené jemně drceným superabsorbentem se nesmí drolit, pohybovat v podložce a vytvářet nerovnosti, příp. bez superabsorbentu při splnění veškerých požadovaných technických parametrů, nabídnutý produkt musí být v souladu s platnou legislativou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nepropustná spodní vrstva má neklouzavé provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| k vsakování tekutiny dochází po celé ploše absorpční části podložky nejen v jednom místě podložky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| okraje podložky po celém obvodu zpevněny fólií zabraňující úniku tekutin na ložní prádlo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí být zdravotně nezávadné bez obsahu latexu, hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - minimální požadovaná ISO savost viz následující tabulka dle rozměru: Podložka pod nemocné 60x60cm; 920 ml. Podložka pod nemocné 60x90cm; 1180 ml. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Plenkové kalhotky natahovací

Požadované technické požadavky:

| Položka veřejné zakázky | - Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost M - Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost L - Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost XL |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| natahovací jednorázové plenkové kalhotky pro dospělé, k použití pro mobilní pacienty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR nebo EU, musí být doložen certifikát | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí být zdravotně nezávadné bez obsahu latexu, neparfémované, hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí být z prodyšného materiálu po celé ploše, boční část kalhotek pouze z netkaného textilu, bez přítomnosti PE fólie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vnitřek pleny s antibakteriální vrstvou s okamžitou absorpcí tekutin, nesmí se po vsáknutí tekutiny drolit | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo plenu, tj. vnitřní hydrofóbní volánky proti postrannímu protečení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobek musí být v horní části z pružného materiálu, díky kterému se jednoduše navléká a přizpůsobí se tělu pacienta jako běžné prádlo (např. elastické gumičky po stranách) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobek lze po použití a pro výměnu jednoduše sejmout z těla pacienta roztržením bočních švů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí obsahovat minimálně 2 absorpční vrstvy a superabsorbent, který je jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí obsahovat neutralizér zápachu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí obsahovat indikátor vlhkosti plenky (naplnění pleny) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| požadujeme barevné rozlišení výrobků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - minimální požadovaná ISO savost viz. následující tabulka dle velikosti:. Kalhotky natahovací, jednorázové, vel. M; 1300 ml. Kalhotky natahovací, jednorázové, vel. L; 1400 ml. Kalhotky natahovací, jednorázové, vel. XL; 1420 ml. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - minimální požadovaný obvod boků/pasu:. Kalhotky natahovací, jednorázové, vel. M; 80 cm. Kalhotky natahovací, jednorázové, vel. L; 100 cm. Kalhotky natahovací, jednorázové, vel. XL; 120 cm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - maximální požadovaný obvod boků/pasu:. Kalhotky natahovací, jednorázové, vel. M; 120 cm. Kalhotky natahovací, jednorázové, vel. L; 150 cm. Kalhotky natahovací, jednorázové, vel. XL; 170 cm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Plenkové kalhotky zalepovací DENNÍ

Požadované technické požadavky:

| Položka veřejné zakázky | - Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost M - Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost L - Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost XL |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| anatomicky tvarované zalepovací plenkové kalhotky pro dospělé, k použití na noc a den | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR nebo EU, musí být doložen certifikát | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí být zdravotně nezávadné bez obsahu latexu, neparfémované, hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí být z prodyšného materiálu po celé ploše, boční část kalhotek pouze z netkaného textilu, bez přítomnosti PE fólie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí obsahovat minimálně 2 absorpční vrstvy a superabsorbent, který je jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vnitřek pleny se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo plenu, tj. vnitřní hydrofóbní volánky proti postrannímu protečení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí obsahovat minimálně 4 lepicí pásky na suchý zip pro bezpečnou fixaci a opětovné nalepení a odlepení kdekoli na přední straně plenky bez rizika roztržení plenky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí obsahovat neutralizér zápachu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí obsahovat indikátor vlhkosti plenky (naplnění pleny) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| požadujeme barevné rozlišení výrobků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - minimální požadovaná ISO savost viz. následující tabulka dle velikosti:. Kalhotky plenkové zalepovací, jednorázové, vel. M; 1650 ml. Kalhotky plenkové zalepovací, jednorázové, vel. L; 2200 ml. Kalhotky plenkové zalepovací, jednorázové, vel. XL; 2400 ml. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - minimální požadovaný obvod boků/pasu:. Kalhotky zalepovací, jednorázové, vel. M; 73 cm. Kalhotky zalepovací, jednorázové, vel. L; 92 cm. Kalhotky zalepovací, jednorázové, vel. XL; 120 cm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - maximální požadovaný obvod boků/pasu:. Kalhotky zalepovací, jednorázové, vel. M; 122 cm. Kalhotky zalepovací, jednorázové, vel. L; 150 cm. Kalhotky zalepovací, jednorázové, vel. XL; 175 cm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Plenkové kalhotky zalepovací NOČNÍ

Požadované technické požadavky:

| Položka veřejné zakázky | - Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost M - Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost L - Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost XL |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| anatomicky tvarované zalepovací plenkové kalhotky pro dospělé, k použití na noc a den | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR nebo EU, musí být doložen certifikát | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí být zdravotně nezávadné bez obsahu latexu, neparfémované, hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí být z prodyšného materiálu po celé ploše, boční část kalhotek pouze z netkaného textilu, bez přítomnosti PE fólie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí obsahovat minimálně 2 absorpční vrstvy a superabsorbent, který je jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo plenu, tj. vnitřní hydrofóbní volánky proti postrannímu protečení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí obsahovat minimálně 4 lepicí pásky na suchý zip pro bezpečnou fixaci a opětovné nalepení a odlepení kdekoli na přední straně plenky bez rizika roztržení plenky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí obsahovat neutralizér zápachu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí obsahovat indikátor vlhkosti plenky (naplnění pleny) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| požadujeme barevné rozlišení výrobků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - minimální požadovaná ISO savost viz. následující tabulka dle velikosti:. Kalhotky plenkové zalepovací, jednorázové, vel. M; 2090 ml. Kalhotky plenkové zalepovací, jednorázové, vel. L; 2400 ml. Kalhotky plenkové zalepovací, jednorázové, vel. XL; 2620 ml. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - minimální požadovaný obvod boků/pasu:. Kalhotky zalepovací, jednorázové, vel. M; 73 cm. Kalhotky zalepovací, jednorázové, vel. L; 92 cm. Kalhotky zalepovací, jednorázové, vel. XL; 120 cm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - maximální požadovaný obvod boků/pasu:. Kalhotky zalepovací, jednorázové, vel. M; 122 cm. Kalhotky zalepovací, jednorázové, vel. L; 150 cm. Kalhotky zalepovací, jednorázové, vel. XL; 175 cm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |