# E.   Zásady organizace výstavby

Obsah

1.	Technická zpráva

a)	Informace o rozsahu a stavu staveniště,předpokládané úpravy staveniště,jeho oplocení,trvalé deponie a mezideponie,příjezdy a přístupy na staveniště

Staveniště se nachází výhradně na pozemku vlastníka.Vlastní stavba .stavební úpravy jsou uvnitř ve stávající kotelně na parcele č.664.

Příjez ke kotelně je z ulice 9.května přes parcelu vlastníka 665/9.

Žádné deponie či mezideponie se nevyskytují.

b)	Významné sítě technické infrastruktury

V místě stavby se nevyskytují podzemní sítě technické infrastruktury.

c)	Napojení staveniště na zdroje vody,elektřiny,odvodnění staveniště apod.

Pro potřebu stavby bude  využita voda a el.energie ze stávajícího objektu školy.

d)	Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Stavební úpravy jsou v uzavřeném objektu.Nejsou kladeny podmínky ochrany veřejných zájmů.

e)	Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Charakter a druh stavby/stavební úpravy/ nevyžadují velké nároky na potřeby zařízení staveniště.

Materíál pro stavební úpravy bude dovážen na stavbu a ihned zpracován.Nepředpokládají se žádné skládky materiálů.

Stejně tak materiál z bouracích prací bude přímo nakládán do přistaveného kontejneru a přímo odvážen na skládků.

f)	Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Objekty zařízení staveniště vyžadujících ohlášení se nevyskytují.

g)	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Stavbá bude probíhat dodavatelsky stavební firmou,se zajištěním některých odborných profesí odbornými firmami./elektro,Ú.T./ apod.

Zhotovitel zajistí ,aby na stavbě  byly dodrženy minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve smyslu nařízení vlády č.591 z prosince 2006.

h)	Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě nutno zabezpečit,aby stavba neohrožovala okolí nadměrným hlukem,prachem.

Výstavba se bude provádět v denních hodinách.

i)	Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

zahájení stavby : červenec 2013

dokončení stavby :  září 2013

březen 2013                                                                                  		  vypracoval : Ing.Bačovský