## Pardubice
Příloha č. 1 Servisní smlouvy - Soupis zdravotnické techniky
vyplní dodavatel | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Název oddělení / druh přístroje | model přístroje | inventární číslo | výrobní číslo | Plán servisu | [11 empty] | BTK |  |  |  | T | PO | K | V | Paušální sazba bez DPH |  | BO | POZNÁMKY
[16 empty] | m | Q | P | R
Seznam přístrojů a ceny bez DPH: |  |  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/m. | Kč/ks | Kč/ks | Kč/rok | Kč/měsíc | Kč/hod.
[20 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Centrální sterilizace - 162600
sterilizátor parní vč. el.vy. | Sterivap 666-2 FDED | Q10706 | 5190637 | [20 empty] | 0 | 0 |  | aktuálně mimo provoz - nevyplňovat
sterilizátor formaldehydový | Formomat PL 349-2 | Q11171 | 210856
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Ústní, čelistní a obličejová chirurgie ambulance - 136400
sterilizátor horkovzd. | Stericell 111 | KUPAH000HESX | 141828 | [20 empty] | 0 | 0
sterilizátor horkovzd. | Stericell 111 | Q10476 | 171633 | [20 empty] | 0 | 0
sterilizátor horkovzd. | Stericell 111 | Q10477 | 171634 | [20 empty] | 0 | 0
sterilizátor parní | Unisteri HP 336-1 ED | Q10475 | 5170801 | [20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Ústní, čelistní a obličejová chirurgie sál - 136600
sterilizátor parní | Unisteri HP 336-1 ED | KUPAH000HEMR | 5140666 | [20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Ústní, čelistní a obličejová chirurgie lůžka - 136400
sterilizátor horkovzdušný | Stericell 111 ECO | Z12542 | J221117 | [20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Traumatologie ambulance - 141400
sterilizátor horkovzdušný | Stericell 55 | STR00844 | 142616 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Oční sál - 135600
sterilizátor parní | Unisteri 336-1 ED | zápůjčka | 041218 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Zapůjčeno - bezplatný servis | bar: 1. to 12.
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Oční ambulance - 135400
sterilizátor parní | Sterimat PLUS | KUPAH000HENM | 140821 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Klinická biochemie laboratoř - 150500
sterilizátor horkovzdušný | Stericell 404 | Q10402 | 162651 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Mikrobiologie laboratoř - 152500
sterilizátor horkovzdušný | HS 401A | 231800 | 83023 | [20 empty] | 0 | 0
sterilizátor horkovzdušný | HS 401A | 849300 | 871314 | [20 empty] | 0 | 0
sterilizátor horkovzdušný | Sterimat 5104.2 | 346900 | 96009 | [20 empty] | 0 | 0
sterilizátor horkovzdušný | Unisteri HP 336-1 ED | Q10020 | 5140668 | [20 empty] | 0 | 0
sterilizátor horkovzdušný | Unisteri HP 336-1 ED | Q10021 | 5140701 | [20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Patologie laboratoř - 153500
sterilizátor horkovzdušný | HS 402A | 298800 | 95021 | [20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Oddělení soudního lékařství. laboratoř - 153501
sterilizátor horkovzdušný | HS 62A | 27-000000103 | 892402 | [20 empty] | 0 | 0
sterilizátor horkovzdušný | Sterimat 354.2 | 00349700 | 95050 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Porodnicko-gynekologické sály - 138600
sterilizátor parní prokl. | Sterivap HP 636-2 ED | Q10490 | 5171007 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Porodnicko-gynekologické sály, lůžka - 138601
sterilizátor parní prokládací | Unisteri 336-2 ED | 00707400 | 030603 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Klinická hematologie lůžka - 155100
sterilizátor horkovzdušný | Sterimat 354.2 | 349500 | 96028 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Transfúzní oddělení laboratoř - 156500
sterilizátor horkovzdušný | Sterimat 574.2 | 346800 | 96031 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Urologie lůžka - 133100
sterilizátor parní prokládací | Unisteri 336-2 ED | 00707300 | 030602 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ORL lůžka - 134100
sterilizátor horkovzdušný | Stericell 55 | Z10831 | C161058 | [20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ORL ambulance - 134400
sterilizátor horkovzdušný | Stericell 222 | Q10022 | C150995 | [20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ORL sál - 134600
sterilizátor parní s vyvíječem | Sterivap HP 636-1 ED | Q10905 | 5200337 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Lékárna nemocnice - 170700
sterilizátor horkovzdušný/Z1 | Stericell 111 | Z12964 | J231569 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Lékárna veřejnost - 170700
sterilizátor horkovzdušný | Stericell 222 | STR00072 | 080598 | [20 empty] | 0 | 0
|  | Celkem za oddělení | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[22 empty] | Paušální sazba celkem bez oprav, cestovného a materiálu: | 0 |  | 0
Z1 - přístroj v záruce do 12.2.2026 | bar: 1. to 8.
Vyznačené úkony po dobu záruky zdarma | bar: 1. to 8.
měsíčně na adresu:
viz kontakty objednatele
Specifikace servisu: |  | sjednáno: | paušál: | 1.: poznámka: |  |  |  | záznamy elektronicky: |  |  |  | Barevná legenda:
m = měsíční kontrola pojistných ventilů |  | ano | ano | 1.: v souladu s požadavkem ČSN 690012 |  |  |  | ne |  |  |  |  | názvy oddělení
Q = čtvrtletní prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | 1.: v termínu: dle plánu |  |  |  | ano |  |  |  |  | vyplní dodavatel
P = půlroční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | 1.: v termínu: dle plánu |  |  |  | ano |  |  |  |  | přístroj v záruce, vyznačené úkony po dobu trvání záruky ZDARMA / vyplní dodavatel
R = roční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | 1.: v termínu: dle plánu |  |  |  | ano |  |  |  |  | nástup na opravu do 12 hodin / vyplní dodavatel
E = revize elektro |  | ne | ne | 1.: zajišťuje provozovatel (vlastní zaměstnanec) |  |  |  | ne |  |  |  |  | nevyplňovat
T = provozní revize TNS (tlak. nádob) |  | ano | ano | 1.: v termínu roční prohlídky |  |  |  | ano
K = kalibrace měřících systémů teploty a tlaku |  | ano | ano | 1.: v termínu roční prohlídky |  |  |  | ano
V = validace |  | ano | ano | 1.: v termínu roční prohlídky |  |  |  | ano
PO = pohotovost |  | ano | ano | 1.: označené přístroje v nepracovní dny 8:00 - 18:00 |  |  |  | ne
BO = běžné opravy |  | ano | ne | 1.: nástup na opravu do: 24 hodin / 12 hodin - fialové buňky |  |  |  | ne
IP = instruktáže personálu |  | ano | ne | 1.: v termínu: dle dohody, cena viz hodinová sazba na opravy |  |  |  | ano
Cestovné: | Jízdné os. auto: |  |  | 1.: Kč/km
| Čas na cestě |  |  | 1.: Nebude účtován.
Dojezd technika: | bar: 1.
Příplatky za práci: | v noci (22-6 h): |  | hodinové sazby
| v nepracovní dny: |  | hodinové sazby

## Chrudim
umístění přístroje | druh přístroje |  | model přístroje |  | výrobní číslo | Plán servisu | [11 empty] | PBTK |  |  | T | K | V | Paušální sazba bez DPH |  | BO
[18 empty] | Q | P | R
Seznam přístrojů: | [5 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/rok | Kč/rok | Kč/rok | Kč/rok | Kč/měsíc | Kč/hod
Centrální sterilizace | parní sterilizátor, el.vyvíječ (Z1) |  | Sterivap 6612-2 ED |  | 5230440 | [18 empty] | 0 | 0
Centrální sterilizace | parní sterilizátor, par.vyvíječ (Z1) |  | Sterivap 6612-2 FDD |  | 5230460 | [18 empty] | 0 | 0
Centrální sterilizace | parní sterilizátor, par.vyvíječ (Z1) |  | Sterivap 666-2 FDD |  | 5230436 | [18 empty] | 0 | 0
Centrální sterilizace | horkovzd.suš. |  | Venticell 111 ECO |  | 190013 | [18 empty] | 0 | 0
Lékárna | horkovzd.sterilizátor |  | HS 122A |  | 900432 | [18 empty] | 0 | 0
Mikrobiologie | horkovzd.sterilizátor |  | Stericell 222 R |  | 022091 | [18 empty] | 0 | 0
Mikrobiologie | parní sterilizátor |  | SANYO MLS-3780 |  | 651117
Operační sál | parní sterilizátor, el.vyvíječ |  | Sterivap 636-1 ED |  | 5201213 | [18 empty] | 0 | 0
Z1 - přístroje v záruce do 31. 8. 2025, vyznačené úkony po dobu záruky zdarma | [22 empty] | Paušální sazba celkem bez oprav, cestovného a materiálu: | 0 | 0
Specifikace servisu: |  | sjednáno: | paušál: | poznámka: | [14 empty] | záznamy elektronicky: |  | Barevná legenda:
m = měsíční kontrola pojistných ventilů |  | ne | ne | v souladu s požadavkem ČSN 690012, zajišťuje provozovatel | [14 empty] | ne |  |  |  | názvy oddělení
Q = čtvrtletní prohlídka a údržba (BTK) |  | ne | ne | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  |  | vyplní dodavatel
P = půlroční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  |  | přístroj v záruce, vyznačené úkony po dobu trvání záruky ZDARMA / vyplní dodavatel
R = roční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  |  | nevyplňovat
E = revize elektro |  | ne | ne | zajišťuje provozovatel (vlastní zaměstnanec) | [14 empty] | ne
T = provozní revize TNS (tlak. nádob) |  | ano | ano | v termínu roční prohlídky | [14 empty] | ano
K = kalibrace měřících systémů teploty a tlaku |  | ano | ano | v termínu roční prohlídky | [14 empty] | ano
V = validace |  | ano | ano | v termínu roční prohlídky | [14 empty] | ano
PO = pohotovost |  | ne | ne | [15 empty] | ne
BO = běžné opravy |  | ano | ne | nástup na opravu do: 24 hodin / 12 hodin *) | [14 empty] | ne
IP = instruktáže personálu |  | ano | ne | v termínu: dle dohody, cena viz hodinová sazba na opravy | [14 empty] | ano
Cestovné: | Jízdné os. auto: |  |  | Kč/km
| Čas na cestě |  |  | Nebude účtován.
| Dojezd technika: |  |  | km
Příplatky za práci: | v noci (22-6 h): |  |  | hodinové sazby
| v nepracovní dny: |  |  | hodinové sazby

## Litomyšl
umístění přístroje | druh přístroje |  | model přístroje |  | výrobní číslo | Plán servisu | [11 empty] | PBTK |  |  | T | K | V | Paušální sazba bez DPH |  | BO
[18 empty] | Q | P | R
Seznam přístrojů: | [5 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/rok | Kč/rok | Kč/rok | Kč/rok | Kč/měsíc | Kč/hod
Centrální sterilizace | parní sterilizátor, el.vyvíječ |  | Sterivap HP E 669-2 ED |  | 5201201 | [18 empty] | 0 | 0
Centrální sterilizace | parní sterilizátor, el.vyvíječ |  | Sterivap HP E 669-2 ED |  | 5201203 | [18 empty] | 0 | 0
Centrální sterilizace | parní sterilizátor, el.vyvíječ |  | Sterivap HP E 636-2 ED |  | 5181125 | [18 empty] | 0 | 0
Oční ambulance | horkovzd.sterilizátor |  | Stericell 55 |  | B040519 | [18 empty] | 0 | 0
Ústavní lékárna | horkovzd.sterilizátor |  | Stericell 111 Komfort |  | B072237 | [18 empty] | 0 | 0
Operační sály | parní sterilizátor, el.vyvíječ |  | Unisteri HP 336-1ED |  | 5201211 | [18 empty] | 0 | 0
[23 empty] | Paušální sazba celkem bez oprav, cestovného a materiálu: | 0 | 0
Specifikace servisu: |  | sjednáno: | paušál: | poznámka: | [14 empty] | záznamy elektronicky: |  | Barevná legenda:
m = měsíční kontrola pojistných ventilů |  | ne | ne | v souladu s požadavkem ČSN 690012, zajišťuje provozovatel | [14 empty] | ne |  |  |  | názvy oddělení
Q = čtvrtletní prohlídka a údržba (BTK) |  | ne | ne | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  |  | vyplní dodavatel
P = půlroční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  |  | přístroj v záruce, vyznačené úkony po dobu trvání záruky ZDARMA / vyplní dodavatel
R = roční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  |  | nevyplňovat
E = revize elektro |  | ne | ne | zajišťuje provozovatel (vlastní zaměstnanec) | [14 empty] | ne
T = provozní revize TNS (tlak. nádob) |  | ano | ano | v termínu roční prohlídky | [14 empty] | ano
K = kalibrace měřících systémů teploty a tlaku |  | ano | ano | v měsíci dubnu | [14 empty] | ano
V = validace |  | ano | ano | v termínu roční prohlídky | [14 empty] | ano
PO = pohotovost |  | ne | ne | [15 empty] | ne
BO = běžné opravy |  | ano | ne | nástup na opravu do: 24 hodin / 12 hodin *) | [14 empty] | ne
IP = instruktáže personálu |  | ano | ne | v termínu: dle dohody, cena viz hodinová sazba na opravy | [14 empty] | ano
Cestovné: | Jízdné os. auto: |  |  | Kč/km
| Čas na cestě |  |  | Nebude účtován.
| Dojezd technika: |  |  | km
Příplatky za práci: | v noci (22-6 h): |  |  | hodinové sazby
| v nepracovní dny: |  |  | hodinové sazby

## Ústí nad Orlicí
umístění přístroje | druh přístroje |  | model přístroje |  | výrobní číslo | Plán servisu | [11 empty] | PBTK |  |  | PO | T | K | V | Paušální sazba bez DPH |  | BO
[18 empty] | Q | P | R
Seznam přístrojů: | [5 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Kč/ks | Kč/ks | Kč/ks | Kč/měsíc | Kč/rok | Kč/rok | Kč/rok | Kč/rok | Kč/měsíc | Kč/hod
Centrální sterilizace | parní sterilizátor |  | Sterivap HP E 6612-2 ED |  | 5181121 | [19 empty] | 0 | 0
Centrální sterilizace | parní sterilizátor |  | Sterivap HP E 6612-2 ED |  | 5181122 | [19 empty] | 0 | 0
Centrální sterilizace | plynový sterilizátor |  | Formomat PL 349-2 |  | 160964 | [19 empty] | 0 | 0
Operační sály | parní sterilizátor |  | Unisteri 336-1ED |  | 11204
Operační sály | inkubátor |  | Incucell 111V |  | 162503 | [19 empty] | 0 | 0
Operační sály | inkubátor |  | Incucell 111V |  | 162504 | [19 empty] | 0 | 0
Lékárna | horkovzdušný sterilizátor |  | Stericell 111 ECO |  | J240687 | [19 empty] | 0 | 0
Přístroj v záruce do 5.6.2026, vyznačené úkony po dobu záruky zdarma | [23 empty] | Paušální sazba celkem bez oprav, cestovného a materiálu: | 0 | 0
Specifikace servisu: |  | sjednáno: | paušál: | poznámka: | [14 empty] | záznamy elektronicky: |  | Barevná legenda:
m = měsíční kontrola pojistných ventilů |  | ne | ne | v souladu s požadavkem ČSN 690012, zajišťuje provozovatel | [14 empty] | ne |  |  | názvy oddělení
Q = čtvrtletní prohlídka a údržba (BTK) |  | ne | ne | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  | vyplní dodavatel
P = půlroční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  | přístroj v záruce, vyznačené úkony po dobu trvání záruky ZDARMA / vyplní dodavatel
R = roční prohlídka a údržba (BTK) |  | ano | ano | v termínu: dle plánu | [14 empty] | ano |  |  | nástup na opravu do 12 hodin / vyplní dodavatel
E = revize elektro |  | ne | ne | zajišťuje provozovatel (vlastní zaměstnanec) | [14 empty] | ne |  |  | nevyplňovat
T = provozní revize TNS (tlak. nádob) |  | ano | ano | v termínu roční prohlídky | [14 empty] | ano
K = kalibrace měřících systémů teploty a tlaku |  | ano | ano | v termínu roční prohlídky | [14 empty] | ano
V = validace |  | ano | ano | v termínu roční prohlídky | [14 empty] | ano
PO = pohotovost |  | ano | ano | vyznačené přístroje | [14 empty] | ne
BO = běžné opravy |  | ano | ne | nástup na opravu do: 24 hodin / 12 hodin - fialové buňky | [14 empty] | ne | bar: 3. to 10.
IP = instruktáže personálu |  | ano | ne | v termínu: dle dohody, cena viz hodinová sazba na opravy | [14 empty] | ano
Cestovné: | Jízdné os. auto: |  |  | Kč/km
| Čas na cestě |  |  | Nebude účtován.
| Dojezd technika: |  |  | km
Příplatky za práci: | v noci (22-6 h): |  |  | hodinové sazby
| v nepracovní dny: |  |  | hodinové sazby