KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01

tel 461654830,  e-mail:gabrhel@ kip.cz

### A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba            :  REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ALBERTINUM ŽAMBERK

Místo stavby  :   Žamberk, ul. Na Kopečku č.p. 353,

Investor         :   Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Stupeň           :   DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Vypracoval    :   ing. Jan Gabrhel

Datum           :   04/2013                                                                    zak.č.2714-62

Obsah :

A.      Průvodní zpráva

A.1    Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2    Seznam vstupních podkladů

A.3    Údaje o území

A.4    Údaje o stavbě

A.5    Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.      Průvodní zpráva

A.1    Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby : Realizace úspor energie – Albertinum Žamberk

b) místo stavby : Ulice Na Kopečku 353, Žamberk

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno: Pardubický kraj,

jednající: Ing. Pavel Kalivoda vedoucí odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu

b) IČ : 70 89 28 22

c) adresa : Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno : KIP spol. s r.o

IČO    : 150 36 499

adresa : Toulovcovo nám 156, 570 01 Litomyšl

b) hlavní projektant                    :  Ing. Jan Gabrhel, autorizovaný inženýr v pro požární bezpečnost staveb

a pozemní stavby č.a. 0600113

c) projektanti jednotlivých částí :  Ing. Pavla Tmejová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Ing. Jan Jiříček, autorizovaný inženýr v oboru statika staveb

Petr Bubeníček- rozpočtář

Martin Černý - rozpočtář

A.2    Seznam vstupních podkladů

a)  Dle závazného sdělení stavebního úřadu MÚ Žamberk není na stavbu vyžadováno stavební povolení

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby je vypracována na základě dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby vypracované KIP spol. s r.o. Litomyšl v 09/2009 jako zakázka č.2433-62

c)  Ostatní podklady

Na objekty 1D a 2D byl vypracován energetický audit vypracovaný ATELIER DEK ing.  Eliška Krejčiříková jako zakázka č. 2009-16 033-KrE. Jeho doporučení jsou zohledněna se souhlasem investora v projektu (je realizována doporučená varianta II).

Na objekt 3D vypracován energetický audit vypracovaný ATELIER DEK ing.  Ctibor Hůlka jako zakázka č. 2009-15755-RPa. Jeho doporučení jsou zohledněna se souhlasem investora v projektu. Hodnocené varianty navrhují totožné stavební úpravy, doporučená varianta II navíc řeší i vzduchotechniku kuchyně, která je projektově zpracována jako samostatná akce. V současné době je již částečně realizována.

Na objekt 4D byl vypracován energetický audit vypracovaný ATELIER DEK ing.  Vladimír Sedlák jako zakázka č. 2009-16929-SeV. Jeho doporučení jsou zohledněna se souhlasem investora v projektu (je realizována doporučená varianta II).

A.3    Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Dotčené objekty leží ve fyzicky i katastrálně jasně vymezeném areálu odborné léčebny, jak je patrné z přiložené situace. Navrhovaná opatření se týkají pouze čtyř určených objektů a nebude mít žádný vliv na rozsah dotčeného území.

b) údaje o ochraně území

Celý areál tvoří ucelený lesopark s řadou hodnotných dřevin. Přesto nespadá pod žádnou formu ochrany území.

c) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry nebudou v rámci akce měněny. Dešťové vody jsou odváděny oddílnou dešťovou kanalizací do řeky Divoká Orlice.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Na stavbu nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí ani není vyžadováno.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Využití území se dotčenou stavbou nemění.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Nebyly vzneseny žádné požadavky veřejnoprávních orgánů.

h) seznam vyjímek a  úlevových řešení

Nebyly uplatněny žádné vyjímky ani úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

V rámci akce jsou realizovány všechny potřebné stavební práce. V objektu 3D Stravovací provoz je pro splnění všech nároků stanovených energetickým auditem třeba dokončit kompletně vzduchotechniku včetně rekuperace.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Dotčené stavby na pozemcích :

Kat území    č. parcely           kultura                  výměra        zábor          zábor          vlastnictví

parcely       parcely          ZPF

___________________________________________________________________________

Žamberk       1324          zastavěná plocha           237            237               0                     1

Žamberk       1325          zastavěná plocha          1123           1123             0                     1

Žamberk       1327          zastavěná plocha           743            743               0                     1

Uvedená plocha zahrnuje i přilehlou manipulační plochu. Plocha vlastní budovy je 445 m2.

Žamberk       1339          zastavěná plocha           444            444               0                     1

Pozemky dotčené stavbou :

k.ú. Žamberk, č.poz. 1320/1, 1347, 1337/5, 1340 – všechny ve vlastnictví  1

Vlastníci dotčených pozemků:

1 -  Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,

ve správě  ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Za Kopečkem 353, 564 21 Žamberk

A.4    Údaje o stavbě

a) Jedná se o změnu již dokončené stavby

b) Dotčenou stavbu tvoří zdravotnické lůžkové zařízení s objekty tvořící pomocné provozy nutné pro jeho fungování (administrativa, stravovací provoz a praní prádla)

c) Řešená stavba je trvalá

d) Stavba není kulturní památkou ani nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů

e) Navržené úpravy se nedotknou zabezpečení bezbariérového užívání staveb. To znamená, že na lůžkovém oddělení jsou již důsledně provedeny úpravy pro bezbariérové užívání osobami s omezenou schopností pohybu, ostatní objekty upraveny nejsou a v rámci akce ani nemohou být, protože financování je řešeno důsledně účelovou dotací.

f) Nebyly vzneseny žádné požadavky veřejnoprávních orgánů

g) Na stavbu nejsou uplatněny žádné vyjímky ani úlevy

h) Navrhované kapacity stavby

1D – 1.Janovský

Vytápěný  prostor budovy celkem ............................................................................................. 2 994  m3

Zastavěná plocha budovy celkem ................................................................................................. 237 m2

2D -  2 Honlův dům, 3.Laboratoře,RTG

Vytápěný prostor budov celkem ................................................................................................12 552 m3

Zastavěná plocha budov celkem .................................................................................................. 1070 m2

3D -  9 Stravovací provoz

Vytápěný  prostor budovy celkem ............................................................................................. 7 043  m3

Zastavěná plocha budovy celkem .................................................................................................. 445 m2

4D -  10 Prádelna

Vytápěný prostor budovy celkem .............................................................................................  1 873 m3

Zastavěná plocha budovy celkem ................................................................................................. 423 m2

i) Základní bilance stavby

V podstatě nedojde ke změně stávajícího stavu, pouze se zásadním způsobem změní energetická náročnost objektů dle následujících hodnot

1D – 1.Janovský

Stav před úpravami

Průměrný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem =  1,20 W/m3K

Stav po úpravách

Průměrný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem =  0,47 W/m3K

Stav před úpravami

Spotřeba energie za rok ...........................................................................................................971,1 GJ

Stav po úpravách

Spotřeba energie za rok ...........................................................................................................636,2 GJ

2D -  2. Honlův dům, 3.Laboratoře,RTG

Stav před úpravami

Průměrný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem =  1,20 W/m3K

Stav po úpravách

Průměrný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem =  0,47 W/m3K

Stav před úpravami

Spotřeba energie za rok ........................................................................................................4 423,6 GJ

Stav po úpravách

Spotřeba energie za rok ........................................................................................................2 898,5 GJ

3D -  9. Stravovací provoz

Stav před úpravami

Průměrný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem =  1,11 W/m3K

Stav po úpravách

Průměrný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem =  0,58 W/m3K

Stav před úpravami

Spotřeba energie za rok …………….......................................................................................689,6 GJ

Stav po úpravách

Spotřeba energie za rok (varianta I - bez realizace VZD)........................................................425,8 GJ

Spotřeba energie za rok (varianta II – s realizací VZD)  .........................................................339,6 GJ

4D -  10. Prádelna

Stav před úpravami

Průměrný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem =  1,29 W/m3K

Stav po úpravách

Průměrný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem =  0,63 W/m3K

Stav před úpravami

Spotřeba energie za rok ....................................................................................................... 930,6 GJ

Stav po úpravách

Spotřeba energie za rok .........................................................................................................721,8 GJ

j)  Předpokládaná lhůta výstavby je 6 měsíců.

Zahájení stavby..................................................................................................dle podmínek dotace

Dokončení stavby..............................................................................................dle podmínek dotace

k) Orientační náklady stavby (bez DPH)

1D – 1.Janovský ……………………………………………………………………  2 035 489,- Kč

2D -  2 Honlův dům, 3.Laboratoře,RTG ………………………………………….. 12 069 528,- Kč

3D -  9 Stravovací provoz …………………………………………………………... 4 030 281,- Kč

4D -  10 Prádelna …………………………………………………………………… 2 377 409,- Kč

Vedlejší a ostatní náklady …………………………………….………………………. 774 666,- Kč

Náklady celkem …………………………………………………………………… 21 287 373,- Kč

A.5    Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude realizována jako tyto objekty

1D – 1. Janovský

2D -  2. Honlův dům, 3.Laboratoře,RTG

3D -  9. Stravovací provoz

4D -  10. Prádelna

Technická ani technologická zařízení nejsou předmětem tohoto projektu.