**PROTOKOL č. 11/23**

**o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3**

**FIRMA**: ZZS PAK, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice - Pardubičky

**NÁZEV OBJEKTU**: D1-01 VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO ZZS PAK

**STRUČNÝ POPIS**: Objekt slouží k výcviku a školení záchranářů

**POUŽITÉ PODKLADY**: Projektová dokumentace

**PŘÍLOHY**:

**URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ ZÁPISEM DO TABULKY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÁZEV VNĚJŠÍHO VLIVU | OZNAČENÍ A URČENÍ VNĚJŠÍHO VLIVU | KLASIFIKACE PROSTORU DLE BEZPEČNOSTI |
| Teplota okolí | AA5 (1-8) | NORNÁLNÍ |
| Atmosférické podmínky v okolí | AB5 (1-8) | NORMÁLNÍ |
| Nadmořská výška | AC1 (1-2) | NORMÁLNÍ |
| Výskyt vody | AD1 (1-8) | NORMÁLNÍ |
| Výskyt cizích pevných těles | AE1 (1-6) | NORMÁLNÍ |
| Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF1 (1-4) | NORMÁLNÍ |
| Mechanické namáhání | AG1 (1-3) | NORMÁLNÍ |
| Vibrace | AH1 (1-3) | NORMÁLNÍ |
| Výskyt rostlin nebo plísní | AK1 (1-2) | NORMÁLNÍ |
| Výskyt živočichů | AL1 (1-2) | NORMÁLNÍ |
| Elektromag, elstat. nebo ionizující záření | AM1 (1-6) | NORMÁLNÍ |
| Sluneční záření | AN1 (1-3) | NORMÁLNÍ |
| Seismické účinky | AP1 (1-4) | NORMÁLNÍ |
| Bouřková činnost, počet bouřk. dní v roce | AQ1 (1-3) | NORMÁLNÍ |
| Pohyb vzduchu | AR1 (1-3) | NORMÁLNÍ |
| Vítr | AS1 (1-3) | NORMÁLNÍ |
| Schopnost osob | BA1 (1-5) | NORMÁLNÍ |
| Dotyk osob s potenciálem země | BC2 (1-4) | NORMÁLNÍ |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 (1-4) | NORMÁLNÍ |
| Povaha zpracovaných nebo sklad. látek | BE1 (1-4) | NORMÁLNÍ |
| Stavební materiály | CA1 (1-2) | NORMÁLNÍ |
| Konstrukce budova | CB1 (1-4) | NORMÁLNÍ |

SLOŽENÍ KOMISE PŘEDSEDA : Ing. Martin Kozáček, APOLO CZ, Polička

ČLENOVÉ : Miroslav Stejskal, APOLO CZ, Polička

Menc Josef, projektant elektro

**ZÁVĚR:**

|  |
| --- |
| Požadovaný stupeň krytí el. předmětů **min. IP20**. Je nutné pravidelně kontrolovat stav elektrických zařízení a přístrojů. V případě jakékoliv závady je nutné neprodleně zjednat nápravu. |

Poznámky:

V Poličce dne 18.11.2023 podpis předsedy komise