| Pardubický kraj | ZADÁNÍ PROJEKTU/STAVBY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu/stavby | OLÚ Jevíčko – Oprava střechy – spojovací chodba s halou (Koridor) |  |  |  |  |
| Umístění – okres | Svitavy |  |  |  |  |
| Umístění – obec | Jevíčko |  |  |  |  |
| Umístění – adresa | TRN-Léčebna 508 |  |  |  |  |
| Budoucí uživatel | Odborný léčebný ústav Jevíčko |  |  |  |  |
| Žadatel, investor | OLÚ Jevíčko | Charakter |  |  | investiční |
| Odvětví | zdravotnictví | Kategorie |  |  | Oprava/rekonstrukce |
| Odvětvový odbor | zdravotnictví | Operační program |  |  |  |
| Zdroje financování | Pk/OLÚ Jevíčko | Oblast podpory |  |  |  |
| Popis projektu (stavby) | Oprava střechy spojovací chodby mezi léčebnými pavilony N, S a Kuchyňskou budovou. (K.ú. Jevíčko-předměstí, st.parc.č.742). Výměna staré (cca 50-60 let) plechové falcované krytiny včetně okapových žlabů a svodů. Materiál měď (památkově chráněný objekt – r.č. 105517). Oprava hromosvodu na opravené střeše. |  |  |  |  |
| Cíl, zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci | Zamezení hrozícího zatékání a poškození dřevěné konstrukce památkově chráněné budovy. |  |  |  |  |
| Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů | Střecha o rozloze 295 m2. Součástí opravy střechy jsou nové okapy, svody, střešní folie, krytina CU falcovaná, hřebenáče, montáž a demontáž lešení, demontáž stávající krytiny, hromosvodů, žlabů, přesun hmot a doprava materiálu. Cena byla stanovena rozpočtem aktuálním v roce 2023 – viz příloha tohoto zadání. Vzhledem k vyhotovení cenové nabídky v roce 2023 je pravděpodobné navýšení ceny o roční inflaci. |  |  |  |  |
| Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení | Vlastník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice. Právo hospodaření: Odborný léčebný ústav Jevíčko, příspěvková organizace. |  |  |  |  |
| Předpokládané výdaje, finanční krytí, provozní výdaje | Celkové výdaje projekt/stavby: |  |  | 2 600 000 |  |
|  | Celkové způsobilé výdaje |  |  |  |  |
|  | Celkové nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |
|  | Finanční krytí | % |  | Kč |  |
|  | Podíl EU | 0 |  | 0 |  |
|  | Podíl Pk | 40 |  | 1 040 000 |  |
|  | Podíl SR |  |  |  |  |
|  | Zdroje uživatele | 60 |  | 1 560 000 |  |
|  | Ostatní zdroje |  |  |  |  |
|  | Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk … |  |  |  |  |
|  | Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk … |  |  |  |  |
|  | Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk … |  |  |  |  |
|  | Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk … |  |  |  |  |
|  | Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk … |  |  |  |  |
|  | Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných projektem/stavbou - ročně |  |  |  |  |
|  | Vyvolané provozní výdaje v udržitelnosti |  |  |  |  |
| Předpokládaný harmonogram | Zahájení projektu (schválení záměru) |  |  | 08/2024 |  |
|  | Zahájení realizace stavby |  |  | 09/2024 |  |
|  | Ukončení realizace stavby |  |  | 11/2024 |  |
|  | Ukončení projektu (administrativní) |  |  | 12/2024 |  |
|  | Zajištění udržitelnosti výstupů |  |  |  |  |
|  | Vyjádření |  |  | Jméno, podpis |  |
| Vedoucí odvětvového odboru |  |  |  | Mgr. Bc. Pavel Čech |  |
| Gesční radní |  |  |  | Ing. Michaela Matoušková, MPA |  |
| Vedoucí OMSŘI (pouze u staveb) |  |  |  | Ing. Miroslav Vohlídal |  |
| Vedoucí OR (při spolufinanc. z ESIF) |  |  |  | Mgr. Miroslav Janovský |  |
| Vedoucí FO |  |  |  | Ing. Martin Jelínek |  |
| Datum vytvoření zadání projektu/stavby | 14. 6. 2023 26. 6. 2024 - aktualizace |  | Zpracovatel zadání projektu/stavby | Ing. Antonín Staněk |  |