## List1
Příloha 3 výzvy Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka a výměna osvětlení, vypínačů, zásuvek ve škole Maximální cena zakázky včetně DPH: 1 900 000,00 Kč
| Název | ks | cena/ks | Celkem Bez DPH | cena celkem s DPH | DPH
1 | Stará budova - osvětlení učebny Osvětlení - mřížková svítidla (omezené UGR), LLL5000RM2KVM4NDMULTI/S357 - přepinatelný výkon 2900/3600/4600/5000lm, 21/27/33/39W 4000K, Ra80, mřížka Al matovaná, UGR 19, korpus šedý RAL9006, průběžná montáž 5x1,5, krytí IP20, životnost 80000h. Montáž nových svítidel, výměna kabeláže - elektroinstalace pro svítidla, zapojení, revize. | 125 | 0 | 0 | 0 | 21%
2 | Nová budova - osvětlení učebny Osvětlení - mřížková svítidla (omezené UGR), LLL5000RM2KVM4NDMULTI/S357 - přepinatelný výkon 2900/3600/4600/5000lm, 21/27/33/39W 4000K, Ra80, mřížka Al matovaná, UGR 19, korpus šedý RAL9006, průběžná montáž 5x1,5, krytí IP20, životnost 80000h. Montáž nových svítidel, výměna kabeláže - elektroinstalace pro svítidla, zapojení, revize. | 83 | 0 | 0 | 0 | 21%
3 | Budova přístavby - osvětlení učebny Osvětlení - mřížková svítidla (omezené UGR), LLL5000RM2KVM4NDMULTI/S357 - přepinatelný výkon 2900/3600/4600/5000lm, 21/27/33/39W 4000K, Ra80, mřížka Al matovaná, UGR 19, korpus šedý RAL9006, průběžná montáž 5x1,5, krytí IP20, životnost 80000h. Montáž nových svítidel, výměna kabeláže - elektroinstalace pro svítidla, zapojení, revize. | 98 | 0 | 0 | 0 | 21%
4 | Stará budova - osvětlení chodby Osvětlení - svítidla s difuzorem KX4000M4KO/NDMULTI/S357 - přepinatelný výkon 2600/3200/3700/4200lm, 17/20/24/27W, 4000K,Ra80, průběžná montáž 5x1,5, difuzor opalizovaný vč. backlight, zvýšené krytí IP54, životnost 80000h. Montáž nových svítidel, výměna kabeláže - elektroinstalace pro svítidla, zapojení, revize. | 20 | 0 | 0 | 0 | 21%
5 | Nová budova - osvětlení chodby Osvětlení - svítidla s difuzorem KX4000M4KO/NDMULTI/S357 - přepinatelný výkon 2600/3200/3700/4200lm, 17/20/24/27W, 4000K,Ra80, průběžná montáž 5x1,5, difuzor opalizovaný vč. backlight, zvýšené krytí IP54, životnost 80000h. Montáž nových svítidel, výměna kabeláže - elektroinstalace pro svítidla, zapojení, revize. | 31 | 0 | 0 | 0 | 21%
6 | Budova přístavby - osvětlení chodby Osvětlení - svítidla s difuzorem KX4000M4KO/NDMULTI/S357 - přepinatelný výkon 2600/3200/3700/4200lm, 17/20/24/27W, 4000K,Ra80, průběžná montáž 5x1,5, difuzor opalizovaný vč. backlight, zvýšené krytí IP54, životnost 80000h. Montáž nových svítidel, výměna kabeláže - elektroinstalace pro svítidla, zapojení, revize. | 21 | 0 | 0 | 0 | 21%
7 | Stará budova - vypínače Celková výměna starých prvků - vypínačů. Demontáže starých prvků, likvidace odpadu, montáž nových prvků, zapojení, revize. | 74 | 0 | 0 | 0 | 21%
8 | Nová budova - vypínače Celková výměna starých prvků - vypínačů. Demontáže starých prvků, likvidace odpadu, montáž nových prvků, zapojení, revize. | 52 | 0 | 0 | 0 | 21%
9 | Budova přístavby - vypínače Celková výměna starých prvků - vypínačů. Demontáže starých prvků, likvidace odpadu, montáž nových prvků, zapojení, revize. | 54 | 0 | 0 | 0 | 21%
10 | Stará budova - Dvojnásobné zásuvky Celková výměna starých prvků - zásuvek. Demontáže starých prvků, likvidace odpadu, montáž nových prvků, zapojení, revize. | 78 | 0 | 0 | 0 | 21%
11 | Nová budova - Dvojnásobné zásuvky Celková výměna starých prvků - zásuvek. Demontáže starých prvků, likvidace odpadu, montáž nových prvků, zapojení, revize. | 45 | 0 | 0 | 0 | 21%
12 | Budova přístavby - Dvojnásobné zásuvky Celková výměna starých prvků - zásuvek. Demontáže starých prvků, likvidace odpadu, montáž nových prvků, zapojení, revize. | 71 | 0 | 0 | 0 | 21%
13 | Stará budova - osvětlení tělocvična Osvětlení - svítidlo LED 2M4PCNV1/1400ND, ZÁV., 61W 7900LM 4000K, IP65, 1220MM PRISM. kryt, sada montážní pro příslušné svítidlo pro přisazenou montáž, odolné provedení do tělocvičny. Demontáže starých svítidel, likvidace odpadu, montáž nových svítidel, výměna kabeláže - elektroinstalace pro svítidla, zapojení, revize. | 12 | 0 | 0 | 0 | 21%
14 | Nové kabelové vedení pro osvětlení (pod omítkou- strop) CYKY-J 3x1,5 (m) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 21%
15 | Demontáž stavajícího osvětlení | 378 | 0 | 0 | 0 | 21%
16 | Revize elektroinstalace budovy (zásuvky, osvětlení) | 1 | 0 | 0 | 0 | 21%
17 | Zapravení omítky | 378 | 0 | 0 | 0 | 21%
18 | Likvidace demontovaného vybavení a vybouraných hmot | 378 | 0 | 0 | 0 | 21%
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| CELKEM S DPH |  |  |  | 0
Dodavatel do termínu předložení nabídky dodá vzorky, jinak bude vyloučen.
1. Doložit vzorek svítidel pro montáž v učebnách
2. Doložit vzorek svítidel pro montáž na chodby
2. Doložit vzorek svítidel pro montáž do tělocvičny
4. Doložit vzorek vypínačů a zásuvek
Dodavatel předloží v rámci nabídky požadované doklady:
V případě nedodání v rámci nabídky bude vyloučen.
1. Oprávnění vydané technickou inspekcí České republiky
V rozsahu montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
2. Doklad - potvrzení podle přílohy č.4 nařízení vlady č.194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.