## List1
6. | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍCH
6.1. | STĚNY
T A B U L K A V Š E C H S T Ě N |  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| _1.01_ | [7 empty] | 4.21 | 17.97 | 17.97 | 14.25 |  |  | 12.84
| _1.02_ | [7 empty] | 3.26 | 19.24 | 19.24 | 16.2 |  |  | 9.36
| _1.03_ |  |  | 5.28 | [5 empty] | 19.24 | 19.24 | 26.8 |  |  | 11.65
| _1.04_ | 3.6 | [7 empty] | 3.75 |  | 12.1 |  |  | 5.8
| _1.05_ |  |  | 3.07 | 14.36 |  |  |  |  | 4.5
| _1.06_ |  |  | 5.7 | 13.42 |  |  |  |  | 4.5
| _1.07_ |  |  | 8.61 | [5 empty] | 8.72 | 1.27 | 7.17 |  |  | 2.85
| _1.08_ | [5 empty] | 5.5 |  |  | 5.22 | 2.14 | 1.66 |  |  | 2.15
| _1.09_ |  |  |  | 8.26 |  |  |  |  | 23.9 | 23.9 | 7.65 |  |  | 14
| _1.10_ |  |  |  | 10.1 |  |  |  |  | 17.12 | 7.01 | 18.17 |  |  | 1.3
| _1.11_ |  |  | 2.4 | 4.04 |  |  |  |  | 3.12 | 1.68 | 2.13
| _1.12_ |  |  | 6.22 | 1.8 | [6 empty] | 2.2
| schod. |  |  |  |  | 18.8 | [6 empty] | 23.6 |  | 14.4
| _2.01_ | 21.31 | 13.53 | [8 empty] | 32.14 |  |  | 6.85
| _2.02_ |  | 3.71 |  |  |  | 0.6 |  |  | 11.16 | 9.63 | 9.31 |  | 4.5
| _2.03_ | [5 empty] | 4.97 |  |  |  |  | 1.96
| _2.04_ |  | 13.4 | [6 empty] | 25.19 | 19.04 | 33.77 |  |  | 25.8
| _2.05_ |  | 4.45 |  | 3.75 | [6 empty] | 21.22 |  |  | 5.83
| _2.06_ | [8 empty] | 6.75 | 6.75 | 49.29 |  |  | 15.6
| _2.07_ |  |  | 12.3 | 3.1 | [6 empty] | 5.8
| _2.08_ |  |  | 12.3 | 3.1 | [6 empty] | 5.8
| _2.09_ | [5 empty] | 1.12 |  |  | 2.24 | 2.24 | 19.34 |  | 6.5
| _2.10_ |  |  | 6.1 |  |  |  | 4.4 |  | 2.67 | 2.67 | 41.42 |  |  | 14.6
| _2.11_ | [5 empty] | 1.28 |  |  |  |  | 21.9 |  | 8.55
| _2.12_ | [6 empty] | 10.87 |  |  |  | 12.62 |  |  | 8.7
|  | 24.91 | 35.09 | 61.98 | 61.93 | 18.8 | 13.47 | 15.27 | 7.47 | 175.29 | 132.78 | 362.9 | 23.6 | 19.55 | 151.73
_01_ | Keramické obklady | [10 empty] | m | m2 | m3 | t
1. | penetrace okladu pod obklady | [11 empty] | 137.38
penetrace dle podkladu výrobce bude provedena pod všechny obklady
|  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| _1.03_ |  |  | 5.28 | [5 empty] | 19.24 | 19.24 | 26.8 |  |  | 11.65
| _1.05_ |  |  | 3.07 | 14.36 |  |  |  |  | 4.5
| _1.06_ |  |  | 5.7 | 13.42 |  |  |  |  | 4.5
| _1.07_ |  |  | 8.61 | [5 empty] | 8.72 | 1.27 | 7.17 |  |  | 2.85
| _1.08_ | [5 empty] | 5.5 |  |  | 5.22 | 2.14 | 1.66 |  |  | 2.15
| _1.09_ |  |  |  | 8.26 |  |  |  |  | 23.9 | 23.9 | 7.65 |  |  | 14
| _1.10_ |  |  |  | 10.1 |  |  |  |  | 17.12 | 7.01 | 18.17 |  |  | 1.3
| _1.11_ |  |  | 2.4 | 4.04 |  |  |  |  | 3.12 | 1.68 | 2.13
| _1.12_ |  |  | 6.22 | 1.8 | [6 empty] | 2.2
| _2.02_ |  | 3.71 |  |  |  | 0.6 |  |  | 11.16 | 9.63 | 9.31 |  | 4.5
| _2.03_ | [5 empty] | 4.97 |  |  |  |  | 1.96
| _2.05_ |  | 4.45 |  | 3.75 | [6 empty] | 21.22 |  |  | 5.83
| _2.07_ |  |  | 12.3 | 3.1 | [6 empty] | 5.8
| _2.08_ |  |  | 12.3 | 3.1 | [6 empty] | 5.8
| _2.09_ | [5 empty] | 1.12 |  |  | 2.24 | 2.24 | 19.34 |  | 6.5
| _2.10_ |  |  | 6.1 |  |  |  | 4.4 |  | 2.67 | 2.67 | 41.42 |  |  | 14.6
| _2.11_ | [5 empty] | 1.28 |  |  |  |  | 21.9 |  | 8.55
|  | 0 | 8.16 | 61.98 | 61.93 | 0 | 13.47 | 4.4 | 0 | 102.39 | 69.78 | 192.53 | 0 | 19.55 | 52.38
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
2. | hydroizolace-vodotěsná memrána pod oklady | [11 empty] | 71.1
nátěr bude proveden v koupelnách v přízemí, na WC v podkroví a u umývadla na chodbě v podkroví
|  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| _1.05_ |  |  | 3.07 | 14.36 |  |  |  |  | 4.5
| _1.06_ |  |  | 5.7 | 13.42 |  |  |  |  | 4.5
| _2.05_ |  | 4.45 |  | 3.75 | [6 empty] | 21.22 |  |  | 5.83
| _2.07_ |  |  | 12.3 | 3.1 | [6 empty] | 5.8
| _2.08_ |  |  | 12.3 | 3.1 | [6 empty] | 5.8
|  | 0 | 4.45 | 33.37 | 37.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32.82 | 0 | 0 | 5.83
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
3. | obklad keramický-dlažba600/1200mmv barvě TAUPE - OB.03 | [11 empty] | 61.98
SPÁROVACÍ HOTA -133 (písková)
Na obklad bude použita stejná keramika jako na podlahu - nadstandartní retifikovaná dlažba, provedení mat, R10, mrazuvzdorná, odolná vůči chemikáliím, slinutá, s povrchem štípaného kamene
|  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| _1.03_ |  |  | 5.28 | [5 empty] | 19.24 | 19.24 | 26.8 |  |  | 11.65
| _1.05_ |  |  | 3.07 | 14.36 |  |  |  |  | 4.5
| _1.06_ |  |  | 5.7 | 13.42 |  |  |  |  | 4.5
| _1.07_ |  |  | 8.61 | [5 empty] | 8.72 | 1.27 | 7.17 |  |  | 2.85
| _1.11_ |  |  | 2.4 | 4.04 |  |  |  |  | 3.12 | 1.68 | 2.13
| _1.12_ |  |  | 6.22 | 1.8 | [6 empty] | 2.2
| _2.07_ |  |  | 12.3 | 3.1 | [6 empty] | 5.8
| _2.08_ |  |  | 12.3 | 3.1 | [6 empty] | 5.8
| _2.10_ |  |  | 6.1 |  |  |  | 4.4 |  | 2.67 | 2.67 | 41.42 |  |  | 14.6
|  | 0 | 0 | 61.98 | 39.82 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 42.75 | 24.86 | 91.32 | 0 | 0 | 29.1
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
4. | obklad keramický-dlažba119,4/1200mm v dekoru dřeva OB.04 | [11 empty] | 61.93
SPÁROVACÍ HOTA -144 (čokoládová)
Na obklad bude použita stejná keramika jako na podlahu - nadstandartní retifikovaná dlažba, provedení mat, R10, mrazuvzdorná, odolná vůči chemikáliím, slinutá, se strukturovaným povrchem rustikálního dubu tmavého
|  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| _1.05_ |  |  | 3.07 | 14.36 |  |  |  |  | 4.5
| _1.06_ |  |  | 5.7 | 13.42 |  |  |  |  | 4.5
| _1.09_ |  |  |  | 8.26 |  |  |  |  | 23.9 | 23.9 | 7.65 |  |  | 14
| _1.10_ |  |  |  | 10.1 |  |  |  |  | 17.12 | 7.01 | 18.17 |  |  | 1.3
| _1.11_ |  |  | 2.4 | 4.04 |  |  |  |  | 3.12 | 1.68 | 2.13
| _1.12_ |  |  | 6.22 | 1.8 | [6 empty] | 2.2
| _2.05_ |  | 4.45 |  | 3.75 | [6 empty] | 21.22 |  |  | 5.83
| _2.07_ |  |  | 12.3 | 3.1 | [6 empty] | 5.8
| _2.08_ |  |  | 12.3 | 3.1 | [6 empty] | 5.8
|  | 0 | 4.45 | 41.99 | 61.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.14 | 32.59 | 62.97 | 0 | 0 | 21.13
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
5. | obklad keramický-dlažba 300/300mm v barvě šedé OB.05 | [11 empty] | 13.47
SPÁROVACÍ HOTA -šedá
Na obklad bude použita stejná keramika jako na podlahu - standartní šedá jednolitá dlažba varvě šedé
|  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| _1.08_ | [5 empty] | 5.5 |  |  | 5.22 | 2.14 | 1.66 |  |  | 2.15
| _2.02_ |  | 3.71 |  |  |  | 0.6 |  |  | 11.16 | 9.63 | 9.31 |  | 4.5
| _2.03_ | [5 empty] | 4.97 |  |  |  |  | 1.96
| _2.09_ | [5 empty] | 1.12 |  |  | 2.24 | 2.24 | 19.34 |  | 6.5
| _2.11_ | [5 empty] | 1.28 |  |  |  |  | 21.9 |  | 8.55
|  | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 0 | 18.62 | 14.01 | 54.17 | 0 | 19.55 | 2.15
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
6. | zabudovaní nerezových profilů
nerez profil I 11mm
lišta bude použita na hrany v obkladu
| _1.05_ | 2.4 | 2.4
| _1.06_ | 2.4
| _1.07_ | 2.4
| _1.09_ | 2.4
| _1.10_ | 2.4
|  | 12 | 2.4
_02_ | dřevěné obklady | [10 empty] | m | m2 | m3 | t
1. | obklady palubkové OB.07 | [11 empty] | 7.47
oklady OB.01 jsou provedené ze smrkových desek tl. 18mm (šířka desek 120mm). Jsou provedené na pero a dřážku. na dřevěném roštu z latí 60/50mm. Jejich povch je kartáčovan a mořen v odstínu tmavého dubu. Výsledný povrch je voskován. Nároži v dl. 2,4m je zakončeno nerezovým plechovým úhelníkem (viz.10-03)
|  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| _1.01_ | [7 empty] | 4.21 | 17.97 | 17.97 | 14.25 |  |  | 12.84
| _1.02_ | [7 empty] | 3.26 | 19.24 | 19.24 | 16.2 |  |  | 9.36
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 37.21 | 37.21 | 30.45 | 0 | 0 | 22.2
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
2. | obklad laťkový OB.01 | [11 empty] | 24.91
Laťky jsou provedeny z KVH profilů 50/50mm a jsou ošetřeny kartáčováním (z 1 strany) + mořením v odstínu tmavého dubu a voskováním. Láťě jsou instalovány na podložce v bílé barvě (sololit nebo MDF deska tl.5-10mm. Vzniklé paly jsou lepeny a šroubovány ke stěně.
|  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| _1.04_ | 3.6 | [7 empty] | 3.75 |  | 12.1 |  |  | 5.8
| _2.01_ | 21.31 | 13.53 | [8 empty] | 32.14 |  |  | 6.85
|  | 24.91 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 44.24 | 0 | 0 | 12.65
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
3. | obklad laminový OB.02 | [11 empty] | 35.09
Obklad navazuje na nábytek a bezfalcové dveře, které jsou rovněž provedeny z lamina stejného designu. Laminové desky tl. 18mm jsou lepeny na sádrokarton příček
|  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| _2.01_ | 21.31 | 13.53 | [8 empty] | 32.14 |  |  | 6.85
| _2.02_ |  | 3.71 |  |  |  | 0.6 |  |  | 11.16 | 9.63 | 9.31 |  | 4.5
| _2.04_ |  | 13.4 | [6 empty] | 25.19 | 19.04 | 33.77 |  |  | 25.8
| _2.05_ |  | 4.45 |  | 3.75 | [6 empty] | 21.22 |  |  | 5.83
|  | 21.31 | 35.09 | 0 | 3.75 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 36.35 | 28.67 | 96.44 | 0 | 4.5 | 38.48
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
4. | obklad laminový OB.02 | [11 empty] | 15.27
Obklad z desek OSB tl. 12mm je proveden místo opláštění sádrokartonem konstrukcí. Je šroubován k profilum příčky nerezovými závitovými šrouby. Povrch je ošetřen lakováním
|  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| _2.10_ |  |  | 6.1 |  |  |  | 4.4 |  | 2.67 | 2.67 | 41.42 |  |  | 14.6
| _2.11_ | [5 empty] | 1.28 |  |  |  |  | 21.9 |  | 8.55
| _2.12_ | [6 empty] | 10.87 |  |  |  | 12.62 |  |  | 8.7
|  | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 1.28 | 15.27 | 0 | 2.67 | 2.67 | 75.94 | 0 | 8.55 | 23.3
_03_ | Omítka vnitřního zdiva, MCV, štuková | [10 empty] | m | m2 | m3 | t
1. | omítka nového zdiva | [11 empty] | 158.29
nové zdivo bude opatřeno penetrací a následně jádrová omítka tl. 15mm
|  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| _1.01_ | [7 empty] | 4.21 | 17.97 | 17.97 | 14.25 |  |  | 12.84
| _1.02_ | [7 empty] | 3.26 | 19.24 | 19.24 | 16.2 |  |  | 9.36
| _1.03_ |  |  | 5.28 | [5 empty] | 19.24 | 19.24 | 26.8 |  |  | 11.65
| _1.07_ |  |  | 8.61 | [5 empty] | 4.47 | 1.27 | 7.17 |  |  | 2.85
| _1.08_ | [5 empty] | 5.5 |  |  | 5.22 | 2.14 | 1.66 |  |  | 2.15
| _1.09_ |  |  |  | 8.26 |  |  |  |  | 23.9 | 23.9 | 7.65 |  |  | 14
| _1.10_ |  |  |  | 10.1 |  |  |  |  | 17.12 | 7.01 | 18.17 |  |  | 1.3
| _1.11_ |  |  | 2.4 | 4.04 |  |  |  |  | 3.12 | 1.68 | 2.13
| _2.02_ |  | 3.71 |  |  |  | 0.6 |  |  | 11.16 | 9.63 | 9.31 |  | 4.5
| _2.04_ |  | 13.4 | [6 empty] | 25.19 | 19.04 | 33.77 |  |  | 25.8
| _2.06_ | [8 empty] | 6.75 | 6.75 | 49.29 |  |  | 15.6
| _2.09_ | [5 empty] | 1.12 |  |  | 2.24 | 2.24 | 19.34 |  | 6.5
| _2.10_ |  |  | 6.1 |  |  |  | 4.4 |  | 2.67 | 2.67 | 41.42 |  |  | 14.6
|  | 0 | 17.11 | 22.39 | 22.4 | 0 | 7.22 | 4.4 | 7.47 | 158.29 | 132.78 | 247.16 | 0 | 11 | 110.15
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
2. | omítka původního zdiva | [11 empty] | 17
Ze starého zdiva bude odstraněna omítka (viz 6.2-01.3) spáry budou vyškrábány do hloubky 1-2cm a zdivo očištěno kartáčkem, nebo proudem vzduchu. Následuje podhoz, vyrovnávací omítka a sanační omítka
|  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| _1.04_ | 3.6 | [7 empty] | 3.75 |  | 12.1 |  |  | 5.8
| _1.05_ |  |  | 3.07 | 14.36 |  |  |  |  | 4.5
| _1.06_ |  |  | 5.7 | 13.42 |  |  |  |  | 4.5
| _1.07_ |  |  | 8.61 | [5 empty] | 4.25 | 1.27 | 7.17 |  |  | 2.85
|  | 3.6 | 0 | 17.38 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.27 | 19.27 | 0 | 0 | 8.65
_04_ | odstranění omítky | [10 empty] | m | m2 | m3 | t
| odstranění omítky stávajícího zdiva | [11 empty] | 52.14
Odstraněna omítka bude z celé štítové stěny
_04_ | malby stěn | [10 empty] | m | m2 | m3 | t
1. | malby stěn SDK | [11 empty] | 362.9
Stěny ze sádrokartonových desek budou napenetrovány a opatřeny bílým nátěr ve 3 vrstvách
|  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| _1.01_ | [7 empty] | 4.21 | 17.97 | 17.97 | 14.25 |  |  | 12.84
| _1.02_ | [7 empty] | 3.26 | 19.24 | 19.24 | 16.2 |  |  | 9.36
| _1.03_ |  |  | 5.28 | [5 empty] | 19.24 | 19.24 | 26.8 |  |  | 11.65
| _1.04_ | 3.6 | [7 empty] | 3.75 |  | 12.1 |  |  | 5.8
| _1.07_ |  |  | 8.61 | [5 empty] | 8.72 | 1.27 | 7.17 |  |  | 2.85
| _1.08_ | [5 empty] | 5.5 |  |  | 5.22 | 2.14 | 1.66 |  |  | 2.15
| _1.09_ |  |  |  | 8.26 |  |  |  |  | 23.9 | 23.9 | 7.65 |  |  | 14
| _1.10_ |  |  |  | 10.1 |  |  |  |  | 17.12 | 7.01 | 18.17 |  |  | 1.3
| _1.11_ |  |  | 2.4 | 4.04 |  |  |  |  | 3.12 | 1.68 | 2.13
| _1.12_ |  |  | 6.22 | 1.8 | [6 empty] | 2.2
| _2.01_ | 21.31 | 13.53 | [8 empty] | 32.14 |  |  | 6.85
| _2.02_ |  | 3.71 |  |  |  | 0.6 |  |  | 11.16 | 9.63 | 9.31 |  | 4.5
| _2.03_ | [5 empty] | 4.97 |  |  |  |  | 1.96
| _2.04_ |  | 13.4 | [6 empty] | 25.19 | 19.04 | 33.77 |  |  | 25.8
| _2.05_ |  | 4.45 |  | 3.75 | [6 empty] | 21.22 |  |  | 5.83
| _2.06_ | [8 empty] | 6.75 | 6.75 | 49.29 |  |  | 15.6
| _2.07_ |  |  | 12.3 | 3.1 | [6 empty] | 5.8
| _2.08_ |  |  | 12.3 | 3.1 | [6 empty] | 5.8
| _2.09_ | [5 empty] | 1.12 |  |  | 2.24 | 2.24 | 19.34 |  | 6.5
| _2.10_ |  |  | 6.1 |  |  |  | 4.4 |  | 2.67 | 2.67 | 41.42 |  |  | 14.6
| _2.11_ | [5 empty] | 1.28 |  |  |  |  | 21.9 |  | 8.55
| _2.12_ | [6 empty] | 10.87 |  |  |  | 12.62 |  |  | 8.7
|  | 24.91 | 35.09 | 53.21 | 34.15 | 0 | 13.47 | 15.27 | 7.47 | 166.29 | 132.78 | 362.9 | 0 | 19.55 | 137.33
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
2. | malba omítky zdiva | [11 empty] | 132.78
zděné omítnuté stěny budou opatřeny penetrací a malbou ve bílou ve třech vrstvách
|  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| _1.01_ | [7 empty] | 4.21 | 17.97 | 17.97 | 14.25 |  |  | 12.84
| _1.02_ | [7 empty] | 3.26 | 19.24 | 19.24 | 16.2 |  |  | 9.36
| _1.03_ |  |  | 5.28 | [5 empty] | 19.24 | 19.24 | 26.8 |  |  | 11.65
| _1.07_ |  |  | 8.61 | [5 empty] | 8.72 | 1.27 | 7.17 |  |  | 2.85
| _1.08_ | [5 empty] | 5.5 |  |  | 5.22 | 2.14 | 1.66 |  |  | 2.15
| _1.09_ |  |  |  | 8.26 |  |  |  |  | 23.9 | 23.9 | 7.65 |  |  | 14
| _1.10_ |  |  |  | 10.1 |  |  |  |  | 17.12 | 7.01 | 18.17 |  |  | 1.3
| _1.11_ |  |  | 2.4 | 4.04 |  |  |  |  | 3.12 | 1.68 | 2.13
| _2.02_ |  | 3.71 |  |  |  | 0.6 |  |  | 11.16 | 9.63 | 9.31 |  | 4.5
| _2.04_ |  | 13.4 | [6 empty] | 25.19 | 19.04 | 33.77 |  |  | 25.8
| _2.06_ | [8 empty] | 6.75 | 6.75 | 49.29 |  |  | 15.6
| _2.09_ | [5 empty] | 1.12 |  |  | 2.24 | 2.24 | 19.34 |  | 6.5
| _2.10_ |  |  | 6.1 |  |  |  | 4.4 |  | 2.67 | 2.67 | 41.42 |  |  | 14.6
|  | 0 | 17.11 | 22.39 | 22.4 | 0 | 7.22 | 4.4 | 7.47 | 162.54 | 132.78 | 247.16 | 0 | 11 | 110.15
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
2. | betonová stěrka | [11 empty] | 23.6
omyvatelná a otěruvzdorná dekorativní stěrka s proměnlivou strukturou v krémové barvě (dle výběru investora)
|  | OB.01 | OB.02 | 0B.03 | OB.04.1 | OB.04.2 | OB.05 | OB.06 | OB.07 | omítka (m2) | nátěr(m2) |  | stěrka | sokl1 (m) | sokl2 (m)
[11 empty] | nátěr omítky | nátěr SDK
| schod. |  |  |  |  | 18.8 | [6 empty] | 23.6 |  | 14.4
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 14.4
6.2. | PODLAHY
T A B U L K A V Š E C H P O D L A H |  | DLAŽ. 01 | DLAŽ. 02 | DLAŽ. 03 | DLAŽ. 04 | sokl1 (m) | sokl2 (m)
| _1.01_ | 19.22 |  |  |  |  | 12.84
| _1.02_ | 37.1 |  |  |  |  | 9.36
| _1.03_ | 37.2 |  |  |  |  | 11.65
| _1.04_ | 4.11 |  |  |  |  | 5.8
| _1.05_ | 4.61
| _1.06_ | 4.42
| _1.07_ | 4.71 |  |  |  |  | 2.85
| _1.08_ |  |  |  | 2.31 |  | 2.15
| _1.09_ | 13.68 |  |  |  |  | 14
| _1.10_ | 12.68 |  |  |  |  | 1.3
| _1.11_ | 1.91
| _1.12_ | 1.27
| schod. |  |  | 18.8 |  |  | 14.4
| _2.01_ |  | 23.59 |  |  |  | 6.85
| _2.02_ |  |  |  | 4.69 | 4.5
| _2.03_ |  |  |  | 1.25
| _2.04_ |  | 26.4 |  |  |  | 25.8
| _2.05_ |  | 10.1 |  |  |  | 5.83
| _2.06_ |  | 15.95 |  |  |  | 15.6
| _2.07_ |  | 3.43
| _2.08_ |  | 3.43
| _2.09_ |  |  |  | 3.37 | 6.5
| _2.10_ |  | 25.75 |  |  |  | 14.6
| _2.11_ |  |  |  | 5.58 | 8.55
| _2.12_ |  | 5.37 |  |  |  | 8.7
|  | 140.91 | 114.02 | 18.8 | 17.2 | 19.55 | 151.73
_01_ | příprava podkladu pod dlažby | [10 empty] | m | m2 | m3 | t
1 | penetrace na anhydridový podklad | [11 empty] | 272.4
penetrace bude provedena ve všech místnostech na vysátý a vyčištěný podklad
|  | DLAŽ. 01 | DLAŽ. 02 | DLAŽ. 03 | DLAŽ. 04 | sokl1 (m) | sokl2 (m)
| _1.01_ | 19.22 |  |  |  |  | 12.84
| _1.02_ | 37.1 |  |  |  |  | 9.36
| _1.03_ | 37.2 |  |  |  |  | 11.65
| _1.04_ | 4.11 |  |  |  |  | 5.8
| _1.05_ | 4.61
| _1.06_ | 4.42
| _1.07_ | 4.71 |  |  |  |  | 2.85
| _1.08_ |  |  |  | 2.31 | 2.15
| _1.09_ | 13.68 |  |  |  |  | 14
| _1.10_ | 12.68 |  |  |  |  | 1.3
| _1.11_ | 1.91
| _1.12_ | 1.27
| schod. |  |  | 18.8 |  |  | 14.4
| _2.01_ |  | 23.59 |  |  |  | 6.85
| _2.02_ |  |  |  | 4.69 | 4.5
| _2.03_ |  |  |  | 1.25
| _2.04_ |  | 26.4 |  |  |  | 25.8
| _2.05_ |  | 10.1 |  |  |  | 5.83
| _2.06_ |  | 15.95 |  |  |  | 15.6
| _2.07_ |  | 3.43
| _2.08_ |  | 3.43
| _2.09_ |  |  |  | 3.37 | 6.5
| _2.10_ |  | 25.75 |  |  |  | 14.6
| _2.11_ |  |  |  | 5.85 | 8.55
| _2.12_ |  | 5.37 |  |  |  | 8.7
|  | 140.91 | 114.02 | 18.8 | 17.47 | 21.7 | 149.58
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
2. | hydroizolace-ochana před tekoucí vodou | [11 empty] | 32.92
jednosložková hydroizolačné hmota na disperzní bázi
|  | DLAŽ. 01 | DLAŽ. 02 | DLAŽ. 03 | DLAŽ. 04 | sokl1 (m) | sokl2 (m)
| _1.03_ | 2.5 |  |  |  |  | 11.65
| _1.05_ | 4.61
| _1.06_ | 4.42
| _1.11_ | 1.91
| _1.12_ | 1.27
| _2.03_ |  |  |  | 1.25
| _2.05_ |  | 10.1 |  |  |  | 5.83
| _2.07_ |  | 3.43
| _2.08_ |  | 3.43
|  | 14.71 | 16.96 | 0 | 1.25 | 0 | 17.48
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
3. | bandáže rohů | [10 empty] | 44.13
spojení hydroizolačních nátěru na stěnách a podlaze pomocí polyesterového pogumovaného pásu
|  | DLAŽ. 01 | DLAŽ. 02 | DLAŽ. 03 | DLAŽ. 04 | sokl1 (m) | sokl2 (m) | kouty (m)
| _1.03_ | 2.5 |  |  |  |  | 11.65 | 2.2
| _1.05_ | 4.61 | [5 empty] | 7.8
| _1.06_ | 4.42 | [5 empty] | 7.8
| _1.11_ | 1.91 | [5 empty] | 3.85
| _1.12_ | 1.27 | [5 empty] | 3.66
| _2.03_ |  |  |  | 1.25 |  |  | 3.72
| _2.05_ |  | 10.1 |  |  |  | 5.83 | 1.5
| _2.07_ |  | 3.43 |  |  |  |  | 6.8
| _2.08_ |  | 3.43 |  |  |  |  | 6.8
|  | 14.71 | 16.96 | 0 | 1.25 | 0 | 17.48 | 44.13
_02_ | konstrukce podlahy | [10 empty] | m | m2 | m3 | t
| potěr anhydritovy tl.50mm | [11 empty] | 272.13 | 13.6065
|  | DLAŽ. 01 | DLAŽ. 02 | DLAŽ. 03 | DLAŽ. 04 | sokl1 (m) | sokl2 (m)
| _1.01_ | 19.22 |  |  |  |  | 12.84
| _1.02_ | 37.1 |  |  |  |  | 9.36
| _1.03_ | 37.2 |  |  |  |  | 11.65
| _1.04_ | 4.11 |  |  |  |  | 5.8
| _1.05_ | 4.61
| _1.06_ | 4.42
| _1.07_ | 4.71 |  |  |  |  | 2.85
| _1.08_ |  |  |  | 2.31 | 2.15
| _1.09_ | 13.68 |  |  |  |  | 14
| _1.10_ | 12.68 |  |  |  |  | 1.3
| _1.11_ | 1.91
| _1.12_ | 1.27
| schod. |  |  | 18.8 |  |  | 14.4
| _2.01_ |  | 23.59 |  |  |  | 6.85
| _2.02_ |  |  |  | 4.69 | 4.5
| _2.03_ |  |  |  | 1.25
| _2.04_ |  | 26.4 |  |  |  | 25.8
| _2.05_ |  | 10.1 |  |  |  | 5.83
| _2.06_ |  | 15.95 |  |  |  | 15.6
| _2.07_ |  | 3.43
| _2.08_ |  | 3.43
| _2.09_ |  |  |  | 3.37 | 6.5
| _2.10_ |  | 25.75 |  |  |  | 14.6
| _2.11_ |  |  |  | 5.58 | 8.55
| _2.12_ |  | 5.37 |  |  |  | 8.7
|  | 140.91 | 114.02 | 18.8 | 17.2 | 21.7 | 149.58
_03_ | kladení dlaždic | [10 empty] | m | m2 | m3 | t
1. | obklad keramický-dlažba600/1200mmv barvě TAUPE - OB.03 | [11 empty] | 140.91
SPÁROVACÍ HOTA -133 (písková)
nadstandartní retifikovaná dlažba, provedení mat, R10, mrazuvzdorná, odolná vůči chemikáliím, slinutá, s povrchem štípaného kamene
|  | DLAŽ. 01 | DLAŽ. 02 | DLAŽ. 03 | DLAŽ. 04 | sokl1 (m) | sokl2 (m)
| _1.01_ | 19.22 |  |  |  |  | 12.84
| _1.02_ | 37.1 |  |  |  |  | 9.36
| _1.03_ | 37.2 |  |  |  |  | 11.65
| _1.04_ | 4.11 |  |  |  |  | 5.8
| _1.05_ | 4.61
| _1.06_ | 4.42
| _1.07_ | 4.71 |  |  |  |  | 2.85
| _1.09_ | 13.68 |  |  |  |  | 14
| _1.10_ | 12.68 |  |  |  |  | 1.3
| _1.11_ | 1.91
| _1.12_ | 1.27
|  | 140.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
2. | obklad keramický-dlažba119,4/1200mm v dekoru dřeva OB.04 | [11 empty] | 114.02
SPÁROVACÍ HOTA -144 (čokoládová)
nadstandartní retifikovaná dlažba, provedení mat, R10, mrazuvzdorná, odolná vůči chemikáliím, slinutá, se strukturovaným povrchem rustikálního dubu tmavého
|  | DLAŽ. 01 | DLAŽ. 02 | DLAŽ. 03 | DLAŽ. 04 | sokl1 (m) | sokl2 (m)
| _2.01_ |  | 23.59 |  |  |  | 6.85
| _2.04_ |  | 26.4 |  |  |  | 25.8
| _2.05_ |  | 10.1 |  |  |  | 5.83
| _2.06_ |  | 15.95 |  |  |  | 15.6
| _2.07_ |  | 3.43
| _2.08_ |  | 3.43
| _2.10_ |  | 25.75 |  |  |  | 14.6
| _2.12_ |  | 5.37 |  |  |  | 8.7
|  | 0 | 114.02 | 0 | 0 | 0 | 77.38
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
3. | obklad keramický-dlažba 300/300mm v barvě šedé OB.05 | [11 empty] | 17.2
SPÁROVACÍ HOTA -šedá
standartní šedá jednolitá dlažba v barvě šedé
|  | DLAŽ. 01 | DLAŽ. 02 | DLAŽ. 03 | DLAŽ. 04 | sokl1 (m) | sokl2 (m)
| _1.08_ |  |  |  | 2.31 | 2.15
| _2.02_ |  |  |  | 4.69 | 4.5
| _2.03_ |  |  |  | 1.25
| _2.09_ |  |  |  | 3.37 | 6.5
| _2.11_ |  |  |  | 5.58 | 8.55
|  | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 21.7 | 0
_04_ | spárování v rozích | [10 empty] | m | m2 | m3 | t
1 | spára podlaha /stěna, silikonem | [10 empty] | 73.71
silikon bude ve stejné barevnosti jako spárovací tmel podlahy
|  | DLAŽ. 01 | DLAŽ. 02 | DLAŽ. 03 | DLAŽ. 04 | sokl1 (m) | sokl2 (m) | kout vodor. (m) | kout svislé. (m)
| _1.05_ | 4.61 | [5 empty] | 7.8 | 2.4
| _1.06_ | 4.42 | [5 empty] | 7.8 | 14.4
| _1.07_ | 4.71 |  |  |  |  | 2.85 | 5.75 | 12
| _1.08_ |  |  |  | 2.31 |  |  | 3.72 | 2.3
| _1.11_ | 1.91 | [5 empty] | 3.85 | 8
| _1.12_ | 1.27 | [5 empty] | 3.66 | 8
| _2.02_ |  |  |  | 4.69 | 4.5 |  | 4.5
| _2.03_ |  |  |  | 1.25 |  |  | 3.72 | 7.4
| _2.05_ |  | 10.1 |  |  |  | 5.83 | 1.5 | 2.5
| _2.07_ |  | 3.43 |  |  |  |  | 6.8 | 10.1
| _2.08_ |  | 3.43 |  |  |  |  | 6.8 | 10.1
| _2.09_ |  |  |  | 3.37 | 6.5 |  | 6.5
| _2.10_ |  | 25.75 |  |  |  | 14.6 | 2.76 | 1.85
| _2.11_ |  |  |  | 5.58 | 8.55 |  | 8.55
|  | 16.92 | 42.71 | 0 | 17.2 | 19.55 | 23.28 | 73.71 | 79.05
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
2 | spára kout stěna /stěna, silikonem | [10 empty] | 79.05
silikon bude ve stejné barevnosti jako spárovací tmel obkladů
|  | DLAŽ. 01 | DLAŽ. 02 | DLAŽ. 03 | DLAŽ. 04 | sokl1 (m) | sokl2 (m) | kout vodor. (m) | kout svislé. (m)
| _1.05_ | 4.61 | [5 empty] | 7.8 | 2.4
| _1.06_ | 4.42 | [5 empty] | 7.8 | 14.4
| _1.07_ | 4.71 |  |  |  |  | 2.85 | 5.75 | 12
| _1.08_ |  |  |  | 2.31 |  |  | 3.72 | 2.3
| _1.11_ | 1.91 | [5 empty] | 3.85 | 8
| _1.12_ | 1.27 | [5 empty] | 3.66 | 8
| _2.02_ |  |  |  | 4.69 | 4.5 |  | 4.5
| _2.03_ |  |  |  | 1.25 |  |  | 3.72 | 7.4
| _2.05_ |  | 10.1 |  |  |  | 5.83 | 1.5 | 2.5
| _2.07_ |  | 3.43 |  |  |  |  | 6.8 | 10.1
| _2.08_ |  | 3.43 |  |  |  |  | 6.8 | 10.1
| _2.09_ |  |  |  | 3.37 | 6.5 |  | 6.5
| _2.10_ |  | 25.75 |  |  |  | 14.6 | 2.76 | 1.85
| _2.11_ |  |  |  | 5.58 | 8.55 |  | 8.55
|  | 16.92 | 42.71 | 0 | 17.2 | 19.55 | 23.28 | 73.71 | 79.05
_05_ | soklíky | [10 empty] | m | m2 | m3 | t
1 | nerezová matová/kartáčovaná 6/200 | [10 empty] | 135.18
nerezová lišta lepená na stěnu
|  | DLAŽ. 01 | DLAŽ. 02 | DLAŽ. 03 | DLAŽ. 04 | sokl1 (m) | sokl2 (m)
| _1.01_ | 19.22 |  |  |  |  | 12.84
| _1.02_ | 37.1 |  |  |  |  | 9.36
| _1.03_ | 37.2 |  |  |  |  | 11.65
| _1.04_ | 4.11 |  |  |  |  | 5.8
| _1.07_ | 4.71 |  |  |  |  | 2.85
| _1.09_ | 13.68 |  |  |  |  | 14
| _1.10_ | 12.68 |  |  |  |  | 1.3
| _2.01_ |  | 23.59 |  |  |  | 6.85
| _2.04_ |  | 26.4 |  |  |  | 25.8
| _2.05_ |  | 10.1 |  |  |  | 5.83
| _2.06_ |  | 15.95 |  |  |  | 15.6
| _2.10_ |  | 25.75 |  |  |  | 14.6
| _2.12_ |  | 5.37 |  |  |  | 8.7
|  | 128.7 | 107.16 | 0 | 0 | 0 | 135.18
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
2 | soklík z keramické dlažby | [10 empty] | 21.7
soklík řezaný z dlažby 300/300mm - standartní šedá jednolitá dlažba v barvě šedé, výšky 80mm
|  | DLAŽ. 01 | DLAŽ. 02 | DLAŽ. 03 | DLAŽ. 04 | sokl1 (m) | sokl2 (m)
| _1.08_ |  |  |  | 2.31 | 2.15
| _2.02_ |  |  |  | 4.69 | 4.5
| _2.09_ |  |  |  | 3.37 | 6.5
| _2.11_ |  |  |  | 5.58 | 8.55
|  | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 21.7 | 0
_06_ | povch schodiště | [10 empty] | m | m2 | m3 | t
1 | penetrace | [10 empty] | 10.9044
|  | počet chodů | stupnice |  |  |  | podstupnice |  |  |  | hrana dl.(m) | celkem (m2) | dlažba (m2) | sokl2 (m)
|  |  | hl.(m) | dl.(m) | m2/ks | m2 | hl.(m) | dl.(m) | m2/ks | m2
| _1.01_ | 18 | 0.3 | 1.3 | 0.39 | 7.02 | 0.166 | 1.3 | 0.2158 | 3.8844 | 23.4 | 10.9044 | 18.8 | 14.4
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
2. | obklad keramický-dlažba 294/1200mm v dekoru dřeva OB.04 | [11 empty] | 18.8
SPÁROVACÍ HOTA -144 (čokoládová)
nadstandartní retifikovaná dlažba, provedení mat, R10, mrazuvzdorná, odolná vůči chemikáliím, slinutá, se strukturovaným povrchem rustikálního dubu tmavého
|  | počet chodů | stupnice |  |  |  | podstupnice |  |  |  | hrana dl.(m) | celkem (m2) | dlažba (m2) | sokl2 (m)
|  |  | hl.(m) | dl.(m) | m2/ks | m2 | hl.(m) | dl.(m) | m2/ks | m2
| _1.01_ | 18 | 0.3 | 1.3 | 0.39 | 7.02 | 0.166 | 1.3 | 0.2158 | 3.8844 | 23.4 | 10.9044 | 18.8 | 14.4
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
3. | sokl - nerezová matová/kartáčovaná 6/200lišta | [10 empty] | 14.4
nerezová lišta lepená na stěnu
|  | počet chodů | stupnice |  |  |  | podstupnice |  |  |  | hrana dl.(m) | celkem (m2) | dlažba (m2) | sokl2 (m)
|  |  | hl.(m) | dl.(m) | m2/ks | m2 | hl.(m) | dl.(m) | m2/ks | m2
| _1.01_ | 18 | 0.3 | 1.3 | 0.39 | 7.02 | 0.166 | 1.3 | 0.2158 | 3.8844 | 23.4 | 10.9044 | 18.8 | 14.4
[12 empty] | m | m2 | m3 | t
4. | schodová hrana | [10 empty] | 24.9
schodový profil nerezový šířky50mm s výměnnou hranou (černá). Lišta s gumovým profilem je na prvních 5-ti stupních je osazen i na kolmé hrany stupně (roh je řezán po úhlem 45°)
|  | počet chodů | stupnice |  |  |  | podstupnice |  |  |  | hrana dl.(m) | celkem (m2) | dlažba (m2) | sokl2 (m)
|  |  | hl.(m) | dl.(m) | m2/ks | m2 | hl.(m) | dl.(m) | m2/ks | m2
| _1.01_ | 18 | 0.3 | 1.3 | 0.39 | 7.02 | 0.166 | 1.3 | 0.2158 | 3.8844 | 23.4 | 10.9044 | 18.8 | 14.4
1.5
6.3. | STROPY
T A B U L K A V Š E C H P O D H E D Ů |  | PODHL. A (m2) | výška (m) | PODHL. B (m2) | výška (m) | PODHL. C (m2) | výška (m) | čelo SDK (m2) | čelo DŘEVO (m2) | drážka (m) | ŠIKMÝ D. (m2) | ŠIKMÝ E. (m2)
| _1.01_ | 6.86 | 2.5 | 3.11 | 2.35 | 7.65 | 2.7 | 0.52 | 1.38 | 5.25
|  | 1.3 | 2.4 |  |  |  |  | 0.45 | 0.78
| _1.02_ | 4.75 | 2.4 | 4.41 | 2.5 | 18.6 | 2.7 | 1.56 | 1.38
|  | 3.09 | 2.4 |  |  |  |  | 1.56 | 1.38
0.09
0.09
| _1.03_ | 4.75 | 2.4 | 4.41 | 2.5 | 18.6 | 2.7 | 1.56 | 1.38
|  | 3.09 | 2.4 |  |  |  |  | 1.56 | 1.38
0.09
0.09
| _1.04_ | 0.3 | 2.5 | 3.81 | 2.35 |  |  | 0.225
| _1.05_ |  |  | 4.39 | 2.35
| _1.06_ |  |  | 4.48 | 2.35
| _1.07_ |  |  | 4.98 | 2.5
| _1.08_ | [9 empty] | 2.74
| _1.09_ |  |  | 14.45 | 2.5
| _1.10_ | 1.95 | 2.5 |  |  |  |  | 0.775
| _1.11_ |  |  | 1.98
| _1.12_ |  |  | 1.24
| _2.01_ | 15.91 | 2.7 | 5.76 | 2.5 |  |  | 1.92 |  | 9.6 |  | 9.98
|  | 6.34 | 2.5 |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  | 3.66
0.22
| _2.02_ | 0.36 | [9 empty] | 5.24
| _2.03_ | [10 empty] | 1.62
| _2.04_ | 14.47 | 2.7 | 4.53 | 2.5 |  |  | 2.03 |  | 10.17 |  | 9.87
| _2.05_ | 1.69 | 2.7 | 8.39 | 2.5 |  |  | 1.12
| _2.06_ | 6.06 | 2.7 | 4.08 | 2.5 |  |  | 1.12 |  | 5.6 |  | 7.84
| _2.07_ | 2.11 | 2.7 | [8 empty] | 2.4
| _2.08_ | 2.11 | 2.7 | [8 empty] | 2.4
| _2.09_ | 1.62 | [9 empty] | 2.08
| _2.10_ | 6.04 | 2.7 | 14.01 | 2.5 |  |  | 1.046 |  | 5.56 |  | 8.06
| _2.11_ | 2.71 | [9 empty] | 3.98
| _2.12_ | 2.96 | [9 empty] | 3.98
|  | 88.47 |  | 84.03 | 31.9 | 44.85 | 8.1 | 17.166 | 7.68 | 36.18
_01_ | výmalba stropů plných sádrokartonových a šikmin | [10 empty] | m | m2 | m3 | t
| penetrace a výmalba | [11 empty] | 105.636
penetrace bude provedena na všech pných podhledech včetně jejich čel. Stěny ze sádrokartonových desek budou napenetrovány a opatřeny bílým nátěr ve 3 vrstvách
|  | PODHL. A (m2) | výška (m) | PODHL. B (m2) | výška (m) | PODHL. C (m2) | výška (m) | čelo SDK (m2) | čelo DŘEVO (m2) | drážka (m) | ŠIKMÝ D. (m2) | ŠIKMÝ E. (m2)
| _1.01_ | 6.86 | 2.5 | 3.11 | 2.35 | 7.65 | 2.7 | 0.52 | 1.38 | 5.25
|  | 1.3 | 2.4 |  |  |  |  | 0.45 | 0.78
| _1.02_ | 4.75 | 2.4 | 4.41 | 2.5 | 18.6 | 2.7 | 1.56 | 1.38
|  | 3.09 | 2.4 |  |  |  |  | 1.56 | 1.38
0.09
0.09
| _1.03_ | 4.75 | 2.4 | 4.41 | 2.5 | 18.6 | 2.7 | 1.56 | 1.38
|  | 3.09 | 2.4 |  |  |  |  | 1.56 | 1.38
0.09
0.09
| _1.04_ | 0.3 | 2.5 | 3.81 | 2.35 |  |  | 0.225
| _1.05_ |  |  | 4.39 | 2.35
| _1.06_ |  |  | 4.48 | 2.35
| _1.07_ |  |  | 4.98 | 2.5
| _1.08_ | [9 empty] | 2.74
| _1.09_ |  |  | 14.45 | 2.5
| _1.10_ | 1.95 | 2.5 |  |  |  |  | 0.775
| _1.11_ |  |  | 1.98
| _1.12_ |  |  | 1.24
| _2.01_ | 15.91 | 2.7 | 5.76 | 2.5 |  |  | 1.92 |  | 9.6 |  | 9.98
|  | 6.34 | 2.5 |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  | 3.66
0.22
| _2.02_ | 0.36 | [9 empty] | 5.24
| _2.03_ | [10 empty] | 1.62
| _2.04_ | 14.47 | 2.7 | 4.53 | 2.5 |  |  | 2.03 |  | 10.17 |  | 9.87
| _2.05_ | 1.69 | 2.7 | 8.39 | 2.5 |  |  | 1.12
| _2.06_ | 6.06 | 2.7 | 4.08 | 2.5 |  |  | 1.12 |  | 5.6 |  | 7.84
| _2.07_ | 2.11 | 2.7 | [8 empty] | 2.4
| _2.08_ | 2.11 | 2.7 | [8 empty] | 2.4
| _2.09_ | 1.62 | [9 empty] | 2.08
| _2.10_ | 6.04 | 2.7 | 14.01 | 2.5 |  |  | 1.046 |  | 5.56 |  | 8.06
| _2.11_ | 2.71 | [9 empty] | 3.98
| _2.12_ | 2.96 | [9 empty] | 3.98
|  | 88.47 |  | 84.03 | 31.9 | 44.85 | 8.1 | 17.166 | 7.68 | 36.18