## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky
Název VZ: Ochranné návleky, prostěradla, přikrývky
Technická specifikace
část 1 | Prostěradlo | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| 1.1. Prostěradlo z NT extra pevné | vyplní účastník
| *prostěradlo určené k použití jako ochranné krytí, nepropustná bariera a částečné polohování pacientů | vyplní účastník
| *nesterilní | vyplní účastník
| *jednorázové | vyplní účastník
| *rozměr:100-120 x 210-220cm | vyplní účastník
| *ochrana lůžka se zvýšenou odolností proti protržení - vysoká pevnost a odolnost | vyplní účastník
| *materiál netkaná textilie polypropylen spunbond (min 28g/m2) nebo SMMS(min 45g/m2) | vyplní účastník
| *hydrofobní | vyplní účastník
| *hypoalergenní | vyplní účastník
| 1.2. Prostěradlo ochranné z NT s nepropustnou folií | vyplní účastník
| *nepropustná podložka, ochrana před znečištěním povlečení a vyšetřovacího lůžka | vyplní účastník
| *nesterilní | vyplní účastník
| *jednorázové | vyplní účastník
| *odolné proti roztržení | vyplní účastník
| *rozměr: 80x200- 210cm | vyplní účastník
| *vrchní vrstva netkaná textilie se zesílenými vlákny , která ihned vstřebává vlhkost | vyplní účastník
| *spodní strana nepropustná folie - ochrana proti promočení | vyplní účastník
| *gramáž NT min 37g/m2 | vyplní účastník
| *hypoalergenní | vyplní účastník
část 2 | Návlek na endokameru | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| *rozměr: min. 14 x 250cm 13x250cm | vyplní účastník
| *transparentní PE folie | vyplní účastník
| *zaváděcí karton a fixační pásky | vyplní účastník
| *teleskopicky skládaný | vyplní účastník
| *sterilní | vyplní účastník
část 3 | Ochranný návlek na matrace | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| * vyrobeno z CPE (polyetylen) | vyplní účastník
| *ochrana matrace před tekutinami, voděodolné | vyplní účastník
| * rozměr: min. 210x90x20cm | vyplní účastník
| *jednorázový | vyplní účastník
| *nesterilní | vyplní účastník
| *lemování s gumičkou po celém obvodu | vyplní účastník
| *odolné proti protržení | vyplní účastník
část 4 | Přikrývka | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| 1.1. Přikrývka jednorázová 300g | vyplní účastník
| *jednorázová přikrývka bez nutnosti užití jednorázového povlečení/i ve spojení s jednorázovým povlečením | vyplní účastník
| * polypropylenová netkaná textilie min.25g/m2 | vyplní účastník
| *horní vrstva česaná NT | vyplní účastník
| *výplň vatelín, směsková vata | vyplní účastník
| *rozměr: min.190x110cm | vyplní účastník
| *váha min. 300g | vyplní účastník
| *hypoalergenní | vyplní účastník
*jednotlivě baleno
| 1.2. Přikrývka jednorázová 400g | vyplní účastník
| *jednorázová přikrývka bez nutnosti užití jednorázového povlečení/i ve spojení s jednorázovým povlečením | vyplní účastník
| * polypropylenová netkaná textilie min 25g/m2 | vyplní účastník
| *horní vrstva česaná NT | vyplní účastník
| *výplň vatelín, směsková vata | vyplní účastník
| *rozměr min.190x 110cm | vyplní účastník
| *váha min. 400g | vyplní účastník
| *hypoalergenní | vyplní účastník
| *jednotlivě baleno | vyplní účastník